ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Березко Юлия Александровна

ФИО

Место прохождения практики __Фармацевтический колледж______

с «13» _июнь__ 2023 г.   по   «_17_» _июнь_2023 г.

Руководители практики: Кузовникова Инга Александровна

Методический – Ф.И.О. (его должность) Кузовникова Инга Александровна, преподаватель Фармацевтического колледжа

Красноярск, 2023

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График  выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.06. |  |  |  |
| 2 | 14.06 |  |  |  |
| 3 | 15.06 |  |  |  |
| 4 | 16.06 |  |  |  |
| 5 | 17.06 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  |  |  |  |
| Центрифугирование |  |  |  |  |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление растворов |  |  |  |  |  |  |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  |  |  |  |
| Титрование |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  |  |  |  |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика  лабораторных биохимических  исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной  концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1.

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

  - ТБ при работе с химическими реактивами.

  - ТБ при работе с биологическим материалом.

Техника безопасности при работе с кислотами

- Работать в перчатках

- При попадании кислоты на кожу промыть проточной водой

- Обработать 5% раствором питьевой соды

- При разбавлении концентрированной серной кислоты сначала наливают воду, затем кислоту

Техника безопасности при работе со щелочами.

- Работа должна проходить в вытяжном шкафу при включенной вытяжной вентиляции;

- Щелочь наливается в сосуд на вытянутых руках;

- Нюхать вещества, содержащие кислоты или щелочи не рекомендуется. При расстоянии, и движением руки направляя к себе пары вещества;

- Отбелы используются несколько раз. Использованный отбел сливают в специальную посуду;

- Посуда, в которой хранится кислоты и щелочи должна быть специальной с притертыми пробками, иметь четкие надписи;

- Индивидуальные средства защиты при работе с кислотами: халат, резиновые перчатки, резиновый фартук, специальная обувь;

- Сливать неразбавленные кислоты и щелочи в канализацию категорически запрещается.

2) Так как биологические материалы, исследуемые в лаборатории, могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний, медицинские работники должны относиться к биологическим жидкостям как к потенциально  зараженным и соблюдать следующие правила при работе с ними:

- надевать резиновые перчатки при любом соприкосновении с кровью и другими биологическими жидкостями

- повреждения на коже рук дополнительно под перчатками закрывать напальчниками или лейкопластырем

- резиновые перчатки надевать поверх рукавов медицинского халата

- после каждого снятия перчаток – тщательно мыть руки

- не допускать пипетирования жидкостей ртом!  Пользоваться для этого резиновыми грушами или автоматическими пипетками

- исключить из обращения пробирки с битыми краями

- поверхности столов в конце рабочего дня обеззараживать протиранием дез.средством. В случае загрязнения стола биологической жидкостью – немедленно двукратно с интервалом в 15 минут протереть поверхность дез.раствором

- Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Ника | Алкилдемитилбензиламмоний хлорид | Для дезинфекции и мытья поверхностей помещений | 3 – 5% |
| Бриллиант | 0,9%Алкилдемитилбензиламмоний хлорид, 0.8% глутарового альдегида | Для дезинфекции совмещенной с пред стерилизационной очисткой | 3 – 5% |
| Глав кислород | Перкарбонат натрия, ТАЭД, молочная кислота | Для дезинфекции совмещенной с пред стерилизационной очисткой | 5% |
| Люир Хлор ПАВ | Натриевая соль, дихлоризоциануровой кислоты. | Обеззараживание поверхностей в помещениях | 3 – 5% |
| Абсолюцид | Перекись водорода | Дезинфицирующее средство для обработки помещений | 0,25% |
| Септолит Софт | Полигексаметиленгуанидин | Дезинфекция в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой | 3 – 5% |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | 70% спирт | 30 сек – 1 мин | По мере необходимости |
| перчатки | хлорамин | 1 час | 1 раз в день |
| Спец.одежда | Ника | 1 час | 1 раз в день |
| Пробирки | хлорамин | 1 час | 1 раз в день |
| Дозаторы | Спиртовые салфетки | 15 мин | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | хлорамин | 1 час | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | Перекись водорода | 1 час | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Ника | 10 мин | После каждого исследования |
| Полы | Хлорамин | 1 ч | 1 раз в день |
| кровь | Синтусин 18% | 1 час | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2 – 6% | 1 час | 1 раз в день |
| Пипетки | Дуаксон 4% | 1 час | 1 раз в день |

День 2.

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Для определения содержание влаги и других жидкостей в веществах | 180 градусов |
| ФЭК | Для измерения концентрации веществ в растворах | 380-450 – фиолетовый 450 – 480 – синий 480 – 500 – сине- зеленый 500-560 – зеленый 560-575 – желто-зеленый 575-590-желтый 590-620 – оранжевый 620-750-красный |
| Термостат | Для поддержание постоянной температуры | 37 градусов |
| Центрифуга | Для разделение тел разной плотности | Не превышает 3000 оборотов в минуту |
| Дозатор автоматический | для отмеривания количества веществ | 10-100мкл 100-1000 мкл 1-5 мл 500-5000 мкл |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила работы на ФЭКе:

1. Подсоединить ФЭК к сети 220В, открыть крышку кюветного отделения и включить тумблер «Сеть», при этом должна загореться сигнальная лампочка.

2. Нажать клавишу «ПУСК» на цифровом табло появляется мигающая запятая.

3. Выдержать колориметр во включенном состоянии в течении 15 минут при открытой крышке кюветного отделения.

4. Нажать клавишу Ш (0), измерить нулевой отсчет.

5. Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемым раствором (в ближнее гнездо).

6. Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник.

Далее можно проводить сравнение растворов.

Правила работы на центрифуге:

1. Проверить заземление прибора.

2. 3апрещается при работе со стеклянными пробирками устанавливать частоту вращения ротора свыше 2000 обЛмин.

3. Запрещается работать с открытой крышкой центрифуги при вращающемся роторе.

4.Запрещается открывать крышку центрифуги до полной остановки ротора.

5.3апрещается работать с разностью масс диаметрально противоположных пробирок, заполненных центрифугатом более 0,5 г.

Правила работы с термостатом:

  - Для защиты рук наденьте перчатки, заправьте их на рукава халата, при необходимости наденьте защитную маску или очки.

  - Перед началом работы на термостате следует: проверьте комплектность: проверьте наличие видимых механических повреждений термостата.

  - Визуально проверить состояние проводов. Сетевой шнур и вилка не должны иметь видимых механических повреждений;

  - Не включайте в электросеть вилку термостата мокрыми руками.

  - Не включайте в электросеть аппарат при неисправности вилки или розетки.

  - Продезинфицируйте поверхность рабочей зоны термостата и все внутренние поверхности.

Правила работы с сушильным шкафом:

1)Использовать сушильные шкафы можно только после того, как работник:

- Наденет спецодежду.

- Проверит заземление (нельзя использовать газовое и водопроводное заземление).

- Убедится в исправности электропроводов, розеток, вилок.

- Исследует агрегаты на отсутствие в них механических повреждений.

- Проверит наличие резинового коврика.

2) Эксплуатация сушильного шкафа должна выполняться при соблюдении следующих условий:

- Загрузка садки выполняется при температуре до 40-50°С.

- Нельзя помещать в агрегат воспламеняющиеся и горючие материалы, а также те, которые в жидком состоянии могут залить нагревательные элементы.

Во время работы нельзя прикасаться к нагретым частям оборудования.

- Выгрузка допустима при температуре внутри рабочей камеры не выше 40-60°С.

- Работы по чистке и обслуживанию сухожаров выполняются лишь при его выключении и остывании нагретых частей.

При завершении сушки:

- Просушенные предметы или материалы извлекают.

- Выключают прибор из сети.

- Приводят в порядок рабочее место.

- О замеченных во время работы недостатках докладывают заведующему.

- Записать правила работы  с дозаторами переменного объема.

Таблица перевода объемов выраженных  мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 1-5 мл |
| 1 мл | 1000 | 100-1000 мкл |
| 0.5 мл | 500 | 100-1000 мкл |
| 0.2 мл | 200 | 100-1000 мкл |
| 0.1 мл | 100 | 10-100 мкл |
| 0.05мл | 50 | 10-100 мкл |
| 0.02 мл | 20 | 10-100 мкл |
| 0.01 мл | 10 | 10-100 мкл |

Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 мл |
|  | 100мл | 1мл |
|  | 250 мл | 2 мл |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0.1мл |
|  | 2 мл | 0.1 мл |
|  | 5 мл | 0.1 мл |
|  | 10 мл | 0.1 мл |
| Бюретка | 25 мл | 0.1 мл |

Расчет: Мерный цилиндр: 		Градуированные               пипетки

1мл Cд= 2-110=0.1 м

50мл								2мл Cд= 3-210=0.1 мл

Cд= 50-4010=0.1 мл

5 мл Cд= 5-410=0.1 мл

100 мл

Cд= 80-7010=0.1 мл                                                 10 мл Cд= 10-910=0.1 мл

250 мл

Cд= 120-10010=0.1 мл

Бюретка 25 мл Cд= 25-2410=0.1 мл

День 3.

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH  из сухой навески.

Решение: M (NaOH)= 40г/моль

m(в-ва)= 100*40*0,2  = 0,8 г

1000

Ответ: m(NaOH) = 0,8 г

- Приготовить 500 г 5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

Решение: m=(CaCl2)=500*5 =25г

100

M(СaCl2)=111г

M(СaCl2*6H2O)=219 г/моль

219-X

111-25                X=219*25 = 49,3 г

111

m(р-ля)=m(р-ра)-m(в-ва)=500-49,3= 450,7 мл

Ответ: V(H2O)=451мл

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

C1V1=C2V2

V1=C2*V2  = 0,001н*100 мл  = 1мл

C1              0,1н

Ответ: V(NaOH)= 1 мл

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления 500г 20% сульфата натрия.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной  кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл  2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления 50г.8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Решение: m(в-ва)= 0,05%*250г = 0,125 г

100

Ответ: масса вещества равна 0,125 г.

Алгоритм приготовления растворов заданной навески:
1. Приготовить посуду (мерная колба, химический стакан, аналитические весы)
2. На весах взвесить расчитанную навеску вещества, подлежащую растворению
3. В мерную колбу вставить воронку и высыпать в нее отмеренное количество вещества
4.  Отмыть внутренние стенки воронки
5. В колбе, осторожными вращательными движениями перемешать содержимое до полного растворения
6. После этого долить дист.воду до метки и перемешать содержимое колбы.

День 4.

Тема: Построение калибровочных графиков.

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

E= 0,07, концентрация вещества равна 15,2

Требования к калибровочному графику:

  - График начинается от «0»

  - Прямая под углом 45 градусов

  - Общий масштаб 20 клеток

  - Для точного построение должно быть не менее трех точек

  - После построения системы координат, приступают к нанесению результатов исследования, в отмеченных точках восстанавливается перпендикуляр.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5.

Тема: Определение витамина С в моче.

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

День 6.

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине-фиолетовый |
|  | Ксантопротеиновая | Сине-фиолетовый |
|  | Реакция Фоля | Черный |
|  | Нингидрирования | Желтый |
| Глюкоза | Троммера | Коричнево-красный |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| мальтоза | Троммера | Желто-оранжевый |
| Крахмал | С йодом | Фиолетовый |

2.С помощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном флаконе. Ход определения записать: