ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Свищев Максим Дмитриевич

ФИО

Место прохождения практики Фармацевтического колледж

с «13» 06 2023 г.   по «17» 06 2023 г.

Руководители практики: Кузовникова И.А.

Методический – Ф.И.О. (его должность) Преподаватель в фарм.Колледже Кузовникова И.А.

Красноярск, 2023

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График  выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.06 | 8.00-13.35 |  |  |
| 2 | 14.06 | 8.00-13.35 |  |  |
| 3 | 15.06 | 8.00-13.35 |  |  |
| 4 | 17.06 | 8.00-13.35 |  |  |
| 5 | 18.06 | 8.00-13.35 |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  |  |  |  |
| Центрифугирование |  |  |  |  |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление растворов |  |  |  |  |  |  |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  |  |  |  |
| Титрование |  |  |  |  |  |  |
| Дезинфекция оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  |  |  |  |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика  лабораторных биохимических  исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной  концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1.

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

  - ТБ при работе с химическими реактивами.

  - ТБ при работе с биологическим материалом.

1.

Работать с кислотами, щелочами и летучими веществами разрешается только в вытяжных шкафах с включенной принудительной вентиляцией.

Работать в резиновых перчатках, очках, нарукавниках и фартуках.

Для переливание из бутылей кислот и щелочей пользуются специальным шкафом.

Отбирать из сосуда только при помощи специальной пипетки с грушей, сифоном или мерным цилиндром.

Всегда наливать кислоту в воду, а не наоборот.

Сливать неразбавленные кислоты и щелочи сливать в канализационные водопроводные трубы категорически запрещается.

Кислоты и щелочи выливают в раковину, после предварительной нейтрализации или разбавления водой.

При приготовлении щелочей , сперва навеску помещают в сосуд,  а после заливают водой.

Работать только в спец. Одежде , халат, колпак ,очки и фартук.

Во время работы соблюдать тишину и порядок.

2.

Все манипуляции следует проводить в перчатках.

Перед работай все повреждения на руках, должны быть заклеены лейкопластырем или напальчником.

Работать в маске, запрещается прием пищи на рабочем месте.

Разборку, мойку, ополаскивание инструментария проводить после дезинфекции в резиновых перчатках.

При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно:

1.	При попадании биологической жидкости на не защищенную кожу – немедленно обработать кожу 70% спиртом, вымыть руки дважды с мылом под проточной водой, повторно обработать 70% спиртом

2.      При попадании биологической жидкости   в глаза – обильно промыть     струей воды и закапать один из  растворов: 1% раствор  борной кислоты,

0,05%  раствор  KMnO4,  1% раствор протаргола,   30% раствор

альбуцида

3.      При попадании биологической жидкости   в рот -  прополоскать водой, а затем  одним из растворов: 1%  борной кислотой, 0,05%   KMnO4 ,  70%

спиртом

4.	   При попадании биологической жидкости в нос – обильно промыть водой, затем закапать один из растворов: 1% раствор протаргола, 0,05%   KMnO4,   30%  раствор альбуцида

5.	   При получении травмы  (укол, порез, ссадина)  во время работы с

биологической жидкостью, если из раны течет кровь – не останавливать, если кровотечения нет – выдавить несколько капель крови, затем обработать  рану 70% спиртом, промыть под проточной водой с мылом дважды, обработать йодом, заклеить пластырем (или клеем БФ)  или сделать повязку.

6.	  При загрязнении биологической жидкостью перчаток протереть перчатки  дезинфицирующим раствором,  затем промыть руки в перчатках дважды с    мылом, вытереть перчатки специальным  полотенцем для перчаток.

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дез. средство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Ника | Алкилдемитилбензиламмоний хлорид | Для дезинфекции и мытья поверхностей помещений | 3-5 % |
| Бриллиант | %Алкилдемитилбензиламмоний хлорид, 0.8% глутарового альдегида | Для дезинфекции совмещенной с пред стерилизационной очисткой | 3-5% |
| Глав кислород | Перкарбонат натрия, ТАЭД, молочная кислота | Для дезинфекции совмещенной с пред стерилизационной очисткой | 5% |
| Люир Хлор ПАВ | Натриевая соль, дихлоризоциануровой кислоты. | Обеззараживание поверхностей в помещениях | 3-5% |
| Абсолюцид | Перекись водорода | Дезинфицирующее средство для обработки помещений | 0.25% |
| Септолит Софт | Полигексаметиленгуанидин, | Дезинфекция в т.ч. совмещенная с пердстерилизационной очисткой | 3-5% |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | 70 % спирт | 30с-1 мин | Несколько раз в день |
| перчатки | Перекись водорода 6% | 1ч | 1р в день |
| Спец.одежда | Хлорамин 1% НИКА | 1ч 60-90 мин | 1р в день |
| Пробирки | Хлорамин Перекись водорода 6% | 15мин 45 мин 1ч | 1р в день |
| Дозаторы | Спиртовые салфетки | 15 мин | 1р в день |
| Наконечники дозатора | Хлорамин | 1ч | 1р в день |
| Кюветы ФЭКа | Перекись водорода 6% | 1ч | 1р в день |
| Поверхность столов | «Ника» | 10 мин | После каждого исследования |
| Полы | Хлорамин | 1ч | 1р в день |
| кровь | Спирт 70% | 1ч | необходимость |
| Моча | Спирт 70% | 30-90 мин | Необходимость |
| Пипетки | Перекись водорода 6% | 60 мин | 1 р в день |

День 2.

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка посуды, хранение | До 180 градусов |
| ФЭК | Измерение концентрации Веществ в растворах | - |
| Термостат | Для поддержания заданной Температуры | От 3 до 70 градусов |
| Центрифуга | Для разделения жидкостей или растворов разной плотности | 2000об-5 мин 5000об-2 мин |
| Дозатор автоматический | Для автоматического отмеривания исследуемой жидкости | От 1 до 5 мл От 20 до 500мл |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила работы с центрифугой.

Центрифуга должна быть на устойчивом, тяжёлом столе.

Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта.

Центрифугировать можно только чётное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой.

Если число пробирок нечётное ставят одну пробирку с дистиллированной          водой.

После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку.

Алгоритм подключения центрифуги:

- Включить в сеть

- Нажать  кнопку «Сеть»,  открыть крышку

- Составить пробирки, в соответствии с правилом

- Закрыть крышку

- Задать время и скорость вращения ротора

- нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки центрифуги.

Правила работы на ФЭКе

Подготовьте прибор к работе. Откройте  крышку  кюветного  отделения  фотоколориметра КФК-2МП.

Налейте  в  кювету фотоколориметра толщиной 1см  (брать кювету  только  за узкие боковые части) дистиллированную  воду (чуть выше риски на широкой боковой поверхности кюветы.

В кювету налейте исследуемый раствор:

5        мл 0, 1М FeCl3 + 5 мл 0,1M KSCN + 5 мл дистиллированной.

Поместите ее в ближнее гнездо кюветодержателя.

В случае попадания раствора на  стенку кюветы промокните каплю кусочком фильтровальной бумаги.)  и установите  в дальнее гнездо кюветодержателя.

Закройте крышку кюветного отделения.

Установите  кювету  с  растворителем  в  световой  поток. Для  этого  рукоятку  на  передней панели прибора поверните влево.

Круглой ручкой на передней панели прибора выставьте длину волны света (410 нм) и нажмите клавишу «г» (на цифровом табло высветится символ «г»).

Нажмите клавишу «е» (высветится символ «е» и значение 0,000 - 0,002). Это означает, что начальный  отсчет  оптической  плотности  установлен  правильно.  Если  это  не  так, откройте  крышку  кюветного  отделения,  нажмите  клавишу  «нуль»,  закройте крышку, нажмите клавишу «е». Высветится символ «е» и значение 0,000 - 0,002.

Затем  рукоятку  на  передней  панели  прибора  поверните  вправо  до  упора,  запишите показания прибора  (отсчет на световом табло справа от мигающей  запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора).

Правила работы с термостатом:

1.Включить в сеть.

2.Нажать тумблер.

3.Разогреть в течении 15-20 мин.

4.Выставить температуру

Правила работы с сушильным шкафом:

- Высушить шкаф в течении 2ч

- Заполнить его

- Установить нужную температуру на дисплее

- Перевести терморегулятор на нужное положение

- Включить нагрев

- Записать правила работы  с дозаторами переменного объема.

Таблица перевода объемов выраженных  мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | Большой |
| 1 мл | 1000 | Средний |
| 0.5 мл | 500 | Средний |
| 0.2 мл | 200 | Средний |
| 0.1 мл | 100 | Маленький |
| 0.05мл | 50 | Маленький |
| 0.02 мл | 20 | Маленький |
| 0.01 мл | 10 | Маленький |

Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1мл |
|  | 100мл | 1мл |
|  | 250 мл | 2мл |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0.1мл |
|  | 2 мл | 0.1мл |
|  | 5 мл | 0.1мл |
|  | 10 мл | 0.1мл |
| Бюретка | 25 мл | 0.1мл |

Расчеты:

Мерный цилиндр: 		Градуированные               пипетки

1мл Cд= 2-110=0.1 м

50мл								2мл Cд= 3-210=0.1 мл

Cд= 50-4010=0.1 мл

5 мл Cд= 5-410=0.1 мл

100 мл

Cд= 80-7010=0.1 мл                                                 10 мл Cд= 10-910=0.1 мл

250 мл

Cд= 120-10010=0.1 мл

Бюретка 25 мл Cд= 25-2410=0.1 мл

День 3.

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH  из сухой навески.

  - Дано:	                     Решение

V=100ml

C(NaOH) = 0.2H	mр-в = Cm*V*M11000

M= 40 г/моль

Найти:	m(NaOH)= 0.2*100*401000=0.8 г

m (NaOH)- ?

Ответ: 0.8г/л

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления  500г 20% сульфата натрия.

- Дано:	                     Решение

m(р-ра) = 500г

W(р-ра) = 20%	mр-в = w*m100

m(в-ва)= 20*500100=100%( Na2SO4)

Найти:	M(Na2SO4 *10H2O)=(23*2+32+(16*4)+10*18=322г/моль

m (Na2SO4 *10H2O)?	 M(Na2SO4 )=23*2+32+16*4=142г/моль

V(H2O)=?		322      142

х	10

m=322*10142= 22.7г

m(р-ля)= m(ра-р)- m(в-ва)= 500-22.7=477,3г - V

- Приготовить 500 г  5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

- 1) m(CaCl2) = m(p-pa)•ω = 500 г • 0,05 = 25г

- n(СаСl2 • 6Н2O) = n(СаСl2) = m/М = 25 г/111 г/моль = 0,22моль

- 2) m(СаСl2 • 6Н2O) = n • М = 0,22 моль • 219 г/моль = 48,18г

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной  кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл  2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления  50г.8%-ного раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для  приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Алгоритм приготовления растворов солей, кристализаторов щелочей

1. Подготовить посуду мерный цилиндр хим. стакан стеклян. палочка

Оборудование: аптечные весы

2. Кол во воды отмеривают цилиндром и примерно этого объема выливают

в хим станан

3 На весах отвешивают рассчитанное количество соли переносят в хим. стакан, в нем происходит растворение.

4. Перемешивают до полного растворения, а затем доливают оставшуюся воду

5 Растворы готовятся в небольшом кол-ве, которые будут использовано в течение раб. дня приготовлен раствор можно оставить там, где он был приготовлен.

Алгоритм приготовления растворов кислот:

1 Подготовить посуду мерный цилиндр и хим. стакан

2 Отмерить мерным цилиндром кислоту и дистилированную воду

3. В хим. стакан наливают рассчитанное количество воды, а затем тонкой струей постепенно при перемешивании добавляют нужное кол-во кислоты

При разбавлении кислоту льют в воду.

4. Раствор остужают.

День 4.

Тема: Построение калибровочных графиков.

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

Требования к калибровочному графику:

  - График начинается от «0»

  - Прямая под углом 45градусов

  - Общий масштаб 20 клеток

  - Для точного построения используется не менее 3х точек

  - Чтобы кривая располагалась под углом 45 гр., берут максимальные значения экстинции и концентрации, или в пределах этих значений сохраняется противоположность зависимости.

  - Если все точки легли в зону доверительного интервала – кривая правильная. Если выходят за зону, то нужно прямую переделать.

  - После построения системы координат, приступают к нанесению результатов исследования, в отдельных точках восстанавливается перпендикуляр.

В месте пересечения двух перпендикуляров из каждой взаимосвязанной парой ставится точка пересечения.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5.

Тема: Определение витамина С в моче.

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

День 6.

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок | биуретовая | Сине-фиол. |
|  | ксантопротеиновая | Сине-фиол |
|  | Реакция Фоля | Черный |
|  | нингидриновая | Желтый |
| Глюкоза | Троммера | Корич-красн. |
| Сахароза | Троммера | Голубой |
| мальтоза | Троммера | Желт-оранж. |
| Крахмал | С йодом | Фиол. |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать: