Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

производственной практики

по модулю «Проведение лабораторных гистологических исследований»

Юлдашева Зульфия Бахтиёровна

ФИО

Место прохождения практики:       КГБУЗ ККПАБюро

(медицинская организация, отделение)

с «20» апреля 2022 г. по «17» мая 2022 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность)                                               Соколов В.Д.

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность)                         Солодухина И.Ю.

Методический – Ф.И.О. (его должность)                                       Догадаева Е.Г.

Красноярск, 2022

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент

после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6. Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

1. Закрепление в производственных условиях профессиональных умений

и навыков по методам гистологических исследований.

2. Расширение и углубление теоретических знаний и практических

умений по методам гистологических исследований.

3. Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их

на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

4. Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной

ответственности.

5. Изучение основных форм и методов работы в гистологических

лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь

самостоятельно:

1. Организовать рабочее место для проведения лабораторных

гистологических исследований.

2. Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование

для анализов.

3. Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

4. Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды,

стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

5. Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего

биоматериала.

6. Регистрировать проведенные исследования.

7. Вести учетно-отчетную документацию.

8. Пользоваться приборами в лаборатории.

9. Выполнять гистологические манипуляции по соответствующим

методикам.

По окончании практики студент должен представить в колледж следующие документы:

1. Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего

руководителя и печатью ККПАБ.

2. Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и

печатью ККПАБ.

3. Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные

стороны практики, предложения по улучшению подготовки в

колледже, организации и проведению практики).

4. Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- приготовления гистологических препаратов

Освоить умения:

- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для

гистологического исследования;

- проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты

для исследований;

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;

- архивировать оставшийся от исследования материал;

- оформлять учетно-отчетную документацию;

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,

средств защиты.

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в

патогистологической лаборатории;

- правила взятия, обработки и архивирования материала для

гистологического исследования;

- критерии качества гистологических препаратов;

- морфофункциональную характеристику органов и тканей человека.

Тематический план

8 семестр

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  | 144 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в ККПАБ: -повторение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в ККПАБ. -повторение правил работы в гистологических лабораториях. |  | 8 |
| 2 | Подготовка материала к гистологическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - устройство микроскопов и техника микроскопирования. -устройство санного микротома и микротомных ножей. |  | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 6 |
| 4 | Техника приготовления гистологических препаратов: - приготовление гистологических срезов; - уплотнение материала; - обезвоживание; - фиксация; - техника окрашивания срезов: а) предварительная подготовка парафиновых срезов перед окраской. -предварительная подготовка целлоидиновых срезов перед окраской. б) проведение окрашивания срезов, наклеенных на предметные стекла и свободноплавающих срезов. в) просветление и заключение срезов в специальные среды (смолы); - обработка биопсийного материала; - приготовление препаратов для электронно – микроскопического исследования; г) изучение методов гистологической обработки биопсийного и аутопсийного материала в современных условиях; д) изучение гистохимических методов исследования в современной лаборатории; е) специальные методы окрашивания, применяемые в гистотехнике. |  | 90 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. |  | 8 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в ККПАБ : - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 10 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет | 10 |
| Итого |  |  | 144 |

График прохождения практики

| № п/п | Дата | Часы | оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 2 | 21.04.2022г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 3 | 22.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 4 | 23.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 5 | 25.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 6 | 26.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 7 | 27.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 8 | 28.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 9 | 29.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 10 | 30.04.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 11 | 02.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 12 | 03.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 13 | 04.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 14 | 05.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 15 | 06.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 16 | 07.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 17 | 09.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 18 | 10.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 19 | 11.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 20 | 12.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 21 | 13.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 22 | 14.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 23 | 16.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |
| 24 | 17.05.2022 г | 8:00 - 14:00 |  |  |

Лист лабораторных исследований

8 семестр

| Исследования. | Количество исследований по дням практики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итог: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| изучение нормативных документов | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| прием, маркировка, регистрация биоматериала. |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| организация рабочего места |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| приготовление срезов |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| уплотнение материала |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| обезвоживание |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предварительная подготовка парафиновых срезов перед окраской |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| предварительная подготовка целлоидиновых срезов перед окраской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| окрашивание срезов |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| просветление и заключение срезов в специальные среды (смолы) |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| Обработка биопсийного материала |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| приготовление препаратов для электронно – микроскопического исследования |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| микроскопия |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| регистрация результатов исследования |  | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 95 |
| утилизация отработанного материала |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Юлдашева Зульфия Бахтиёровна

Группы 406-2 специальности 31.02.03 -Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с «20» апреля 2022 г по «17» мая 2022 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

- Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | -изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в ККПАБ. - ознакомление с правилами работы в гистологических лабораториях | 8 |
| 2 | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. | 95 |
| 3 | - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 24 |
| 4 | - приготовление гистологических срезов; - уплотнение материала; обезвоживание; -фиксация; техника окрашивания срезов: а) предварительная подготовка парафиновых срезов перед окраской. -предварительная подготовка целлоидиновых срезов перед окраской. б) проведение окрашивания срезов, наклеенных на предметные стекла и свободноплавающих срезов. в) просветление и заключение срезов в специальные среды (смолы); - обработка биопсийного материала; - приготовление препаратов для электронно – микроскопического исследования | 760 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 95 |
| 6 | проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |

2. Текстовой отчет

1. Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики: Прием и маркировка биоматериала, регистрация результатов исследования, подготовка материалов к исследованию, приговорка препаратов, фиксирование препаратов, предварительная подготовка лабораторной посуды, инструментария, средств защиты для проведения исследования, работа с нормативной документацией при выполнении исследование, окрашивание срезов, утилизации отработанного материала.

2.Самостоятельная работа: приготовление  срочного гистологического препарата.

3.Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей: помощь в заполнении дневника оказана со стороны Догадаевой Е.Г.

4. Замечания и предложения по прохождению практики: Замечаний нет.

Общий руководитель практики ________________  ____________________

(подпись)              (ФИО)

М.П.организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

Юлдашева Зульфия Бахтиёровна

ФИО

обучающийся (ая) на 4 курсе по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю:

Проведение лабораторных гистологических исследований

в объеме 144 часа с «20» апреля 2022 г. по «17» мая 2022 г.

в организации:  КГБУЗ ККПАБюро.

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1, ОК13 | Быстро и правильно готовит рабочее место в соответствии с методикой. | Да |
| ПК5.2 ОК 2 | Соблюдает методику при выполнении унифицированных исследований. Правильно интерпретирует результаты исследований. | Да |
| ПК 5.3 | Соблюдает форму заполнения учетно-отчетной документации (журнал, бланки). | Да |
| ПК 5.4, ОК 11 | Проводит мероприятия по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. Утилизирует отработанный материал в соответствии с инструкциями и СанПин. | Да |
| ОК 1 | Демонстрирует интерес к профессии. Внешний вид опрятный, аккуратный. | Да |
| ОК 6 | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. | Да |
| ОК 7 | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. | Да |
| ОК 9 | Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене) | Да |
| ОК 10 | Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий. | Да |
| ОК 12 | Способен оказать первую медицинскую помощь при неотложных ситуациях | Да |
| ОК14 | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний | Да |

«   »                   г

подпись непосредственного руководителя практики

_______________/ФИО, должность

м.п.

Аттестационный лист производственной практики

Студент (Ф.И.О.)  Юлдашева Зульфия Бахтиёровна

Обучающийся на 4 курсе по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика»  при прохождении производственной практики по

ПМ 05 Проведение лабораторных  гистологических исследований

МДК 05.01 Теория и практика  лабораторных гистологических исследований

с 20 апреля 2022г. по 17 марта 2022г.     в объеме  144 часа

в организации:  КГБУЗ ККПАБюро.

освоил  общие компетенции    ОК 1 – ОК 14

_______________________________________________________________

освоил профессиональные компетенции   ПК  4.1, ПК  4.2,ПК 4.3, ПК4.4

| № п/п | Этапы аттестации производственной практики | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка общего руководителя производственной практики |  |
|  | Дневник практики |  |
|  | Индивидуальное задание |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |
|  | Итоговая оценка по производственной практике |  |

Дата                 _______________                                Ф.И.О. _______________

(подпись общего руководителя производственной практики от организации)

МП организации

Дата                     методический руководитель                          Ф.И.О.

(подпись)

МП учебного отдела

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Биологические материалы, исследуемые в лаборатории, могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний (вирусных гепатитов, ВИЧ инфекции).

Медицинские работники должны относиться к биологическим жидкостям как к потенциально заражённым.

Техника безопасности:

- Работать только в спецодежде: халате, колпачке, маске, перчатках, сменной обуви.

- Не покидать рабочее место во время анализа.

- Убедиться в укомплектованности аптечки на случай производственной травмы в подразделениях диспансера (спирт этиловый 70%; раствор йода спиртовой 5%; бинт стерильный: салфетки марлевые стерильные; лейкопластырь; ножницы; перчатки медицинские стерильные).

- К проведению инвазивных процедур не допускается, персонал в случае:

-обширных повреждений кожного покрова;

-экссудативных повреждений кожи;

-мокнущего дерматита

- Пипетировать биологические материалы и химические реактивы только дозатором или резиновой грушей.

- Запрещено утилизировать отработанный материал не в соответствии с классификационными группами отходов.

- Запрещается пробовать на вкус  все вещества, находящиеся в лаборатории.

- Запрещается принимать пищу в лаборатории.

- Запрещается курить в лаборатории.

- После работы в лаборатории мыть руки на два раза со специальными дезинфицирующими средствами.

- Выключать из сети все электрические приборы по окончанию работы.

- Уметь оказывать первую медицинскую помощь.

- Студентам запрещается работать в лаборатории без присутствия лаборанта, а также в неустановленное время без разрешения лаборанта.

- Пролитые на пол и стол биологические и химические вещества обезвреживают и убирают под руководством лаборанта в соответствии с правилами.

- При работе в лаборатории следует соблюдать следующие требования: выполнять работу нужно аккуратно, добросовестно, внимательно, экономно, быть наблюдательным, рационально и правильно использовать время, отделенное для работы.

- До выполнения каждой лабораторной работы можно приступить только после получения инструктажа по технике безопасности и разрешения старшего лаборанта и заведующей лаборатории.

- По окончании работы следует привести в порядок свое рабочее место: протереть поверхность рабочего стола, закрыть водопроводные краны, выключить электрические приборы, провести дезинфекцию рабочего инструментария и помещения.

- Все работающие в учреждении (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

Подпись общего руководителя ________________

Подпись студента           _________________________

Печать лечебного учреждения

День 1 (20.04.2022 г.)

Изучение нормативных документов, ознакомление с правилами работы в гистологических лабораториях

Лаборант - гистолог должен знать всю цепь действий по приготовлению гистологических препаратов.

Рисунок 1 – Изучение устройства микротома

Рисунок 2 – Изучение техники уплотнения материала

День 2 (21.04.2022 г.)

Приём, маркировка и регистрация биоматериала

Рисунок 3- Регистрация биоматериала

Проводила приём, маркировку и регистрацию биоматериала для исследования.

Взятие материала

Материалом для гистологического исследования могут служить кусочки органов экспериментальных животных, материал, полученный путем прижизненного иссечения у человека кусочков тканей (биопсии), трупные материалы, мазки жидких исследуемых материалов (крови, костного мозга).

Для гистологического исследования берут кусочки органов и тканей величиной не более 1 см3. Материал желательно получать как можно раньше после смерти людей (метод исследования материала трупа человека — аутопсия). С диагностической целью материал для гистологического исследования может забираться у людей прижизненно с помощью специальных инструментов или во время операций. Этот способ получения материала носит название биопсии.

День 3 (22.04.2022 г.)

Техника приготовления гистологических препаратов для электронно-микроскопического исследования

Основные этапы приготовления гистологических препаратов:

1. взятие материала;

2. фиксация;

3. промывка в воде;

4. обезвоживание и уплотнение;

5. заливка;

6. приготовление срезов;

7.окрашивание;

8. заключение срезов.

Рисунок 4 – Промывка в воде

Проводила промывку жира и лимфатических узлов.

После фиксации материал промывают (чаще всего в течение нескольких часов в проточной воде) с тем, чтобы избавить его от избытка фиксатора и различных осадков фиксирующих жидкостей.

День 4 (23.04.2022 г.)

Уплотнение материала

Рисунок 5 – уплотнение материала в парафине

Происходит полное затвердение парафина. Кусочки с окружающим их парафином извлекают из коробочек и с помощью расплавленного парафина, наклеивают на деревянные кубики, получаются парафиновые блоки.

Уплотнения также можно добиться замораживанием кусочка органа (срочная биопсия).

День 5 (25.04.2022 г.)

Архивирование оставшегося от исследования материала

Рисунок 6 – Архивирование материала

Сроки хранения в архиве биопсийных (операционных) материалов и документов, оформленных в рамках исследований:

- тканевые образцы в 10%-ном растворе нейтрального формалина при наличии опухолевого или опухолеподобного процесса - не менее одного года с даты оформления протокола, в прочих случаях - не менее чем до окончания оформления протокола;

- микропрепараты и тканевые образцы в парафиновых блоках - в течение срока хранения медицинской документации пациента;

- направления и протоколы - в течение срока хранения медицинской документации пациента.

День 6 (26.04.2022 г.)

Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима

Средствами индивидуальной защиты при работе в лабораториях являются халаты, косынки или шапочки, прорезиненный или полиэтиленовый фартук, резиновые перчатки, защитные очки.

Прорезиненный или полиэтиленовый фартук, резиновые перчатки, защитные очки (должны плотно прилегать к лицу) необходимы при работе с биологическим материалом и едкими веществами.

Халат является формой одежды медицинского персонала, стирается по мере загрязнения, но не реже 2 раз в неделю. В случае загрязнения биологическим материалом обязательно предварительное замачивание в дезинфицирующем растворе в соответствии со стандартом «Дезинфекция и стерилизация в медицинской практике: основные нормы и правила» (60 мин в 0,5% растворе хлорамина).

Перчатки необходимо одевать во время каждой процедуры работы с пациентами или с биологическим материалом. При работе с пациентами и при проведении аналитических манипуляций используются одноразовые диагностическо-смотровые нестерильные перчатки. Для обработки и мойки инструментов используют технические перчатки. Использованные перчатки погружаются в дезинфицирующий раствор на 60 минут.

Маска и очки необходимы при возможности разбрызгивания биологического материла.

Маска должна меняться через каждые 4 часа работы. Очки после каждого использования протирают дезинфицирующим раствором, промывают проточной водой, высушивают.

Проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

День 7 (27.05.2022 г.)

Взятие материала

Рисунки 7 и 8 – упаковка запаса материала.

Взятие материала

Для гистологического исследования берут кусочки органов и тканей величиной не более 1 см³. Материал желательно получать как можно раньше после смерти людей (метод исследования материала трупа человека -аутопсия).

С диагностической целью материал для гистологического исследования может забираться у людей прижизненно с помощью специальных инструментов или во время операций. Этот способ получения материала носит название биопсии.

День 8 – 9 (28.04.2022 г. - 29.04.2022 г.)

Заливка в парафин

Рисунок 9 – заливка в парафин

Проводила заливку в парафин материала.

Происходит полное затвердение парафина. Кусочки с окружающим их парафином извлекают из коробочек и с помощью расплавленного парафина, наклеивают на деревянные кубики, получаются парафиновые блоки.

Уплотнения также можно добиться замораживанием кусочка органа (срочная биопсия).

День 10-11 (30.05.2022 г. - 02.04.2022 г.)

Приготовление срезов

Рисунок 10 – печать предметных стёкол

Срезы с блоков изготовляются на микротоме. Наиболее распространены микротомы санный и замораживающий. В специальных устройствах микротома зажимается парафиновый блок и микротомный нож. Существует механизм, поднимающий объектодержатель с блоком на заданное количество микрометров. Это позволяет при каждом скольжении ножа в плоскости параллельной поверхности блока получать срезы толщиной 5-10 микрометров с парафиновых блоков.

День 12 (03.05.2022 г.)

Окрашивание срезов

Рисунок 11 – окрашивание срезов

Изготовленные на микротоме срезы окрашиваются. Перед окраской из парафиновых срезов обязательно удаляют парафин (растворением в ксилоле).

Окрашивание необходимо производить для того, чтобы отчетливо выявить под микроскопом тонкие структуры объекта. В неокрашенных срезах большинство структур одинаково преломляет свет, поэтому рассмотреть их не удается.

День 13 (04.05.2022 г.)

Утилизация обработанного материала

Рисунок 12 -  утилизация отходов

В соответствии с п. 37 приказа МЗ РФ от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» медицинские отходы, образовавшиеся в результате проведения патолого-анатомического вскрытия, включая гистологические препараты и биологические материалы, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10. Согласно классификации медицинских отходов (п. 2.1 СанПиН 2.1.7.2790-10), паталого-анатомические отходы относятся к отходам класса Б. Патологоанатомические отходы класса Б (в том числе гистологические препараты), согласно п 4.18 СанПиН 2.1.7.2790-10, подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах в специальных могилах на специально отведенном участке кладбища в соответствии с требованиями законодательства РФ.

День 14-15 (05.05.2022 г. – 06.05.2022 г.)

Приготовление парафиновых срезов

Парафиновые срезы делаю толщиной 7-10 мкм. При очень хорошо залитом материале и хорошо наточенном ноже можно получить срезы толщиной 3-5 мкм. Парафиновые срезы режут сухим ножом. Полученные парафиновые срезы осторожно, не прикасаясь к режущему краю ножа, снимают влажной кисточкой или препаровальной иглой и помещают в чашку с теплой водой или сразу наклеивают на предметное стекло. Если блоки небольшие и прямоугольные, при поперечном положении ножа при резке из срезов получают ленточки (серии). Отдельные срезы не снимают с ножа. Края их прикреплены друг к другу, и они располагаются полоской друг к другу. Эту полоску снимают целиком для дальнейшей обработки. Парафиновые срезы всегда сморщены и имеют складки. Эти морщинки и складки необходимо расправить, либо поместив срезы на поверхность теплой (не горячей, чтобы не расплавился парафин!) дистиллированной воды, либо в процесс наклеивания на предметное стекло.

День 16 (07.05.2022 г.)

Окрашивание

Рисунок 13 – наклейка покровных стёкол

Техника окрашивания срезов.

1. Перед окрашиванием образцы освобождают от парафина, проводя по батарее растворителей: ксилол, спирт 100 %, 96 %, 80 %, 70 %, 60 %, вода (по 2-5 мин)

2. Для окрашивания предметные стёкла со срезами помещают на короткое время в раствор красителя, промывают водой, обрабатывают раствором другого красителя (если таковой используется тоже) и вновь промывают водой.

3. Препарат опять обезвоживают (проводя по батарее спиртов с возрастающей концентрацией), а затем просветляют (в карбол-ксилоле и ксилоле) - для удаления лишней краски.

4. Наконец, на препарат наносят каплю канадского бальзама (в случае среза) или кедрового масла (на мазки крови) и накрывают покровным стеклом.

День 17 - 18 (09.05.2022 г. - 10.05.2022 г.)

Приготовление срезов

Рисунок 14 – приготовление срезов

Срезы с блоков изготовляются на микротоме. Наиболее распространены микротомы санный и замораживающий. В специальных устройствах микротома зажимается парафиновый блок и микротомный нож. Существует механизм, поднимающий объектодержатель с блоком на заданное количество микрометров. Это позволяет при каждом скольжении ножа в плоскости параллельной поверхности блока получать срезы толщиной 5-10 микрометров с парафиновых блоков.

День 19 - 20 (11.05.2022 г. – 12.05.2022 г.)

Cito – диагностика

Рисунок 15 – получение операционного материала по пневмопочте

Рисунок 16 – вырезка материала

Врач немедленно приступает к вырезке нативного материала. Необходимые для срочного исследования кусочки кладут на блок с добавлением криогеля для быстрой заморозки в криостате. Оставшийся материал запасают для плановой проводки.

День 21 - 22 (13.05.2022 г. – 14.05.2022 г.)

Получение замороженных срезов

Рисунок 17 – криостат Cryostar NX 70

Блок помещается в криостате на площадку Пельтье, где происходит замораживание кусочков в течение 30 секунд. Температура лезвия ножа и материала устанавливается в соответствии с оптимальными значениями для определённого типа образца.

Рисунок 18 – окрашивание срезов гематоксилин - эозином

Окрашивание проводят в соответствии с методикой:

- Фиксация в 10% растворе формалина;

- Обезвоживание в 96° изопропиловом спирте;

- Окраска ядер клеток гематоксилином Майера в течение 5 минут;

- Промывка в проточной воде;

- Промывка в проточной воде с добавлением 2-3 капель нашатырного спирта для проявления гематоксилина;

- Промывка в проточной воде;

- Окраска цитоплазмы клеток эозином 0,5%;

- Пропускают через батарею из трёх 96° изопропиловых спиртов;

- Пропускают через 2 раствора ксилола.

Срезы заключают в полистирол и аккуратно, без появления пузырьков, накрывают покровным стеклом.

Готовый гистологический препарат отправляется на дальнейшее исследование врачам.

Длительность проведения срочного гистологического исследования – до 20 минут.

День 23 - 24 (16.05.2022 г. – 17.05.2022 г.)

Передача заключения

Рисунок 19 – окрашенные срезы

Рисунок 20 – регистрация в журнале

Направление на исследование оформляют в трёх экземплярах под копирку.

В журнале указывают порядковый номер образца, фамилию и инициалы пациента и количество вырезанного материала.