федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

Учебной практики

по МДК «Теория и практика лабораторных общеклинических исследований»

Семёнова Мария Игоревна

ФИО

Место прохождения практики

_____________________Фармацевтический колледж_____________________

(медицинская организация, отделение)

с «_____» __________ 20___ г.   по   «_____» __________20___ г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Шаталова Н. Ю.

Красноярск, 2023

Проба Зимницкого №2

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час. | 0 | 0 | 18–21 час | 250 | 1,023 |
| 9 -12час | 113 | 1,035 | 21–24 часа | 200 | 1,023 |
| 12–15 час. | 178 | 1,030 | 0–3 часа | 0 | 0 |
| 15–18 час. | 0 | 0 | 3–6 час . | 156 | 1,021 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл).

- ДД = 291

- НД =606

- ДД: НД = 1:2

- Суточный диурез = 897

- % от выпитой жидкости = 45%

- Maх p = 1,035

- Min p = 0

- Maх p - Min p = 1,035

- Изостенурия = -

Заключение: в ходе исследования проб мочи по Зимницкому было выявлено, что нарушена выделительная способность почек, т. к. от выпитой жидкости – 45% (при норме 60–80%). Концентрационная способность также нарушена т. к. соотношение ДД к НД = 1:3 (при норме 4:1 или 3:1), что свидетельствует о никтурии.

Ситуационные задачи:

Задача № 1. НИКТУРИЯ

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час . | 50 | 1,017 | 18–21 час | 175 | 1,017 |
| 9-12час | 100 | 1,010 | 21–24 часа | 220 | 1,011 |
| 12–15 час. | 65 | 1,016 | 0–3 часа | 270 | 1,010 |
| 15–18 час. | 70 | 1,013 | 3–6 час. | 200 | 1,019 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл). ДД = 285 НД = 865 ДД: НД = 1:3

Задача № 2. ГИПОСТЕНУРИЯ

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час. | 200 | 1,007 | 18–21 час | 175 | 1,004 |
| 9-12час | 250 | 1,009 | 21–24 часа | 220 | 1,006 |
| 12–15 час. | 200 | 1,004 | 0–3 часа | 270 | 1,006 |
| 15–18 час. | 210 | 1,006 | 3–6 час . | 200 | 1,008 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл).

Задача № 3. ИЗОСТЕНУРИЯ

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час. | 250 | 1,011 | 18–21 час | 175 | 1,010 |
| 9-12час | 200 | 1,010 | 21–24 часа | 220 | 1,011 |
| 12–15 час. | 230 | 1,011 | 0–3 часа | 270 | 1,010 |
| 15–18 час. | 210 | 1,011 | 3–6 час . | 200 | 1,010 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл).

Задача № 4. ОЛИГУРИЯ

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час . | 50 | 1,017 | 18–21 час | 100 | 1,017 |
| 9-12час | 100 | 1,010 | 21–24 часа | 50 | 1,011 |
| 12–15 час. | 65 | 1,016 | 0–3 часа | 20 | 1,010 |
| 15–18 час. | 70 | 1,013 | 3–6 час . | 120 | 1,019 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл).

Суточный диурез  - 575мл

Задача № 5. АНУРИЯ

| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6–9 час . | 0 | 0 | 18–21 час | 0 | 0 |
| 9-12час | 0 | 0 | 21–24 часа | 0 | 0 |
| 12–15 час. | 0 | 0 | 0–3 часа | 0 | 0 |
| 15–18 час. | 0 | 0 | 3–6 час . | 0 | 0 |

ДЕНЬ 3.

Исследование химических свойств мочи.

- Определение наличия белка в моче с помощью унифицированной пробы с 20% раствором сульфосалициловой кислоты.

Принцип: Белки, содержащиеся в моче, под действием сульфосалициловой кислоты свертываются (денатурируются), в результате чего появляется помутнение раствора или выпадение хлопьев.

- . Определение концентрации белка в моче с пирогалловым красным.

Принцип: при взаимодействии белка с красителем пирогаллоловым красным образуется окрашенный комплекс, интенсивность поглощения которого на длине волны 600нм увеличивается с ростом концентрации белка в пробе.

- Обнаружение глюкозы в моче унифицированным методом Гайнесса-Акимова.

Принцип: Метод основан на способности глюкозы восстанавливать в щелочной среде при нагревании гидрат окиси меди (синего цвета) в гидрат закиси меди (желтого цвета) и закись меди (красного цвета). Для того, чтобы из гидрата окиси меди при нагревании не образовался черный осадок окиси меди, к реактиву добавляют глицерин, гидроксильные группы которого связывают гидрат окиси меди.

- Определение количества глюкозы в моче методом Альтгаузена.

Принцип: Глюкоза в щелочной среде при кипячении превращается в буро окрашенные соединения – гумминовые вещества, интенсивность окраски которых пропорциональна количеству глюкозы.

- Определение уробилина в моче пробой Флоранса.

Принцип: уробилин с соляной кислотой образует соединение красного цвета.

- Обнаружение билирубина в моче пробой Гаррисона-Фуше.

Принцип: билирубин, предварительно осажденный хлоридом бария, превращается под действием хлорного железа в биливердин. Проба очень чувствительна, применяется при сомнительных результатах пробы Розина.

- Обнаружение кровяного пигмента в моче амидопириновой пробой.

Принцип. Кровяной пигмент (гемоглобин) обладает пероксидазными свойствами, то есть способностью расщеплять перекись водорода с образованием атомарного кислорода, который окисляет амидопирин с образованием вещества сине-фиолетового цвета.

- Проба Ланге

Принцип: Нитропруссид натрия в щелочной среде реагирует с ацетоновыми телами с образованием химического комплекса красно-фиолетового цвета.

Решение задач.

ПОПРАВКА ДЛЯ РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА БЕЛКА В МОЧЕ

| Время образования кольца | Поправка |
| --- | --- |
| 1 мин – 1 мин 15 сек | 1,375 |
| 1 мин 15 сек – 1 мин 30 сек | 1,25 |
| 1 мин 30 сек – 1 мин 45 сек | 1,187 |
| 1 мин 45 сек – 2 мин | 1,125 |
| 2 мин – 2 мин 30 сек | 1,062 |
| 2 мин 30 сек – 3 мин | 1,0 |
| 3 мин -3 мин 30 сек | 0,937 |
| 3 мин 30 сек – 4 мин | 0,875 |

Задача № 1.

Рассчитайте количество белка в моче, если при определении его методом Брандберга- Робертса- Стольникова нитевидное колечко появилось сразу же после наслоения цельной мочи, а после повторного наслоения разведенной в соответствующее количество раз мочи нитевидное колечко появилось через 2 минуты.

Решение: 0,033г/л · разведение · поправку

Поправка = 1,125 (т. к. 2 мин)

0,033г/л * 2 * 1,125 = 0,07 г/л – количества белка в моче

Заключение: в моче 0,07 г/л белка.

Задача № 2.

Рассчитайте количество белка в моче, если при определении его методом Брандберга- Робертса- Стольникова сразу после наслоения цельной мочи появилось широкое, рыхлое кольцо. После повторного наслоения разведенной в соответствии с методикой мочи нитевидное колечко появилось через 3 минуты.

Решение: 0,033г/л · разведение · поправку

Поправка = 0,937 (т. к. 3 мин)

0,033г/л * 4 * 0,937 = 0,12 г/л – количества белка в моче

Заключение: в моче 0,12 г/л белка.

Задача № 3.

При наслоении цельной мочи на реактив Ларионовой сразу появилось компактное кольцо. После предусмотренного методикой разведения мочи в 8 раз нитевидное колечко появилось через 3,5 минуты. Рассчитайте содержание белка в моче.

Решение: 0,033г/л · разведение · поправку

Поправка = 0,937 (т. к. 3,5 мин)

0,033г/л * 8 * 0,937 = 0,25 г/л – количества белка в моче

Заключение: в моче 0,25 г/л белка.

Исследование химических свойств мочи:

| Химические свойства: | Моча№1 | Моча№2 |
| --- | --- | --- |
| 20% ССК | протеинурия | Отсутствует |
| 3% ССК | E – 0.003; C- 0.04 г/л |  |
| Гайнесса- Акимова | Отсутствует |  |
| Альтгаузена |  |  |
| Уробилин |  |  |
| Билирубин |  |  |
| Гемоглобин |  |  |
| Кетоновые тела |  |  |

Заключение: в ходе исследования химических свойств мочи было выявлено, что: в образце мочи №1 наблюдается внепочечная протеинурия, которая может свидетельствовать о таких заболеваниях как: цистит, уретрит, кольпит. В образце мочи №2 все показатели в норме.

ДЕНЬ 4.

Микроскопия мочи ориентировочным методом и по Нечипоренко.

Определение количества форменных элементов в 1мл мочи по Нечипоренко

Принцип: Определение количества форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров) в 1мл мочи с помощью счетной камеры.

Ход исследования: определяют рН мочи, так как в моче щелочной реакции может быть частичный распад клеточных элементов. Мочу тщательно перемешивают, наливают точно 10мл мочи (если мочи мало, можно взять 5мл) в градуированную центрифужную пробирку. Центрифугируют 5 минут при 2000 об/мин. Пипеткой с хорошо оттянутым носиком отсасывают надосадочную жидкость, оставляя 0,5мл, если осадок маленькой, и 1,0 мл, если осадок большой (больше 0,5мл). Подготавливают к работе счетную камеру Горяева или Фукса-Розенталя. Оставшийся осадок тщательно перемешивают и стеклянной палочкой с оплавленным концом или глазной пипеткой заполняют счетную камеру. Ждут 1-2 минуты, чтобы осели форменные элементы. Подсчитывают отдельно эритроциты, лейкоциты и цилиндры по всей сетке камеры при условиях: Окуляр 7х или 10х, Объектив 40х, Конденсор опущен, диафрагма прикрыта.

Рассчитывают содержание форменных элементов в 1мл мочи по формуле:

Х

- А=кол-во подсчитанных элементов в счетной камере

- 1000(500)-объем мочи вместе с осадком (в мкл)

- (0,9)3,2-объем счетной камеры

- 5(10)-кол-во мочи взятой для центрифугирования (мл)

Микроскопия нативных препаратов осадка мочи.

Ход работы.

Тщательно перемешивают мочу

- Наливают в центрифужную пробирку 10 мл мочи

- Центрифугируют 5 минут при 2000 об/мин.

- Сливают надосадочную жидкость, опрокидывая пробирку. При этом на

дне остается осадок и небольшое количество жидкости

- Пипеткой с тонко оттянутым концом набирают небольшое количество

осадка, стараясь захватить минимальное количество жидкости

- Помещают одну небольшую каплю осадка на предметное стекло,

накрывают его покровным

- В правильно приготовленном препарате не должно быть пузырьков

воздуха и жидкость не должна выходить из-под покровного стекла. Большая

капля расплывается, колеблется, препарат становится многослойным, что

затрудняет микроскопию.

- Препарат изучают вначале под малым увеличением микроскопа

(объектив 8х, окуляр 7х или 10х), а затем - под большим увеличением

(объектив 40х, окуляр 7х или 10х), с опущенным конденсором.

- Для максимального просмотра препарата и во избежание повторного

изучения одного и того же места рекомендуется передвигать препарат по

общепринятой схеме (линии Меандра):

- Под малым увеличением делают общий обзор препарата, обнаруживают

и подсчитывают цилиндры, составляют общее представление о количестве

солей, слизи.

- Под большим увеличением детализируют элементы осадка,

подсчитывают количество эритроцитов и лейкоцитов в поле зрения. Для этого

необходимо просмотреть не менее 10-15 полей зрения.

- Цифровое выражение количества лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров

дают приблизительно, указывая, сколько их в среднем содержится в поле

зрения при большом увеличении микроскопа.

- При малом количестве элементов указывают их число в

препарате, то есть в 10-15 полях зрения.

Решение задач:

Задача № 1.

Рассчитайте и оцените количество форменных элементов в 1мл мочи, если в счетной камере Фукса-Розенталя подсчитано 30 эритроцитов и 50 лейкоцитов. Для центрифугирования было взято 10мл мочи, после отсасывания с надосадочной жидкостью оставлен 1мл осадка.

Решение:  Х

А = кол-во подсчитанных элементов в счетной камере

1000(500)-объем мочи вместе с осадком (в мкл)

3,2(0,9)- объем счетной камеры

10(5) - кол-во мочи взятой для центрифугирования (мл)

=

Вывод: у пациента количество лейкоцитов и эритроцитов в норме.

Задача № 2.

Рассчитайте и оцените количество форменных элементов в 1мл мочи, если в счетной камере Фукса-Розенталя подсчитано 180 эритроцитов и 35 лейкоцитов. Для центрифугирования было взято 10мл мочи, после отсасывания с надосадочной жидкостью оставлен 1мл осадка.

Решение: Х

А = кол-во подсчитанных элементов в счетной камере

1000(500)-объем мочи вместе с осадком (в мкл)

3,2(0,9)- объем счетной камеры

10(5) - кол-во мочи взятой для центрифугирования (мл)

=

Вывод: у исследуемого количество лейкоцитов в норме, эритроциты превышают норму- наблюдается макрогематурия, может свидетельствовать о заболеваниях пиелонефрите, гломерулонефрите.

Задача № 3.

Рассчитайте и оцените количество форменных элементов в 1мл мочи, если в счетной камере Горяева подсчитано 12 эритроцитов и 28 лейкоцитов. Для центрифугирования было взято 5мл мочи, после отсасывания с надосадочной жидкостью оставлен 0,5мл осадка.

Решение:  Х

А=кол-во подсчитанных элементов в счетной камере

1000-объем мочи вместе с осадком (в мкл)

(0,9)3,2- объем счетной камеры

5(10) -кол-во мочи взятой для центрифугирования (мл)

=

Вывод: у исследуемого количество эритроцитов и лейкоцитов превышено-наблюдается макрогематурия, которая может свидетельствовать о заболеваниях пиелонефрите, гломерулонефрите, также лейкоцитурия – цистит, уретрит, гломерулонефрит.

Задача № 4.

Рассчитайте и оцените количество форменных элементов в 1мл мочи, если в счетной камере Фукса-Розенталя подсчитано 188 эритроцитов и 16 лейкоцитов. Для центрифугирования было взято 5мл мочи, после отсасывания с надосадочной жидкостью оставлен 0,5мл осадка.

Решение:    Х

А=кол-во подсчитанных элементов в счетной камере

1000(500)-объем мочи вместе с осадком (в мкл)

0,9(3,2)- объем счетной камеры

5(10)-кол-во мочи взятой для центрифугирования (мл)

=  =

Вывод: у исследуемого количество эритроцитов превышен- наблюдается макрогематурия, которая может свидетельствовать о заболеваниях пиелонефрите, гломерулонефрите; лейкоциты в норме.

В ходе микроскопии осадка мочи методом Ничепоренко было рассмотрено 10 полей зрения, в результате были обнаружены следующие элементы:

1 поле зрения – гиалиновые цилиндры 4 шт.

2 поле зрения – гиалиновые цилиндры 7 шт.

3 поле зрения – гиалиновые цилиндры 2 шт.

4 поле зрения – гиалиновые цилиндры 5 шт.

5 поле зрения – гиалиновые цилиндры 4 шт.

6 поле зрения – гиалиновые цилиндры 2 шт.

7 поле зрение – гиалиновые цилиндры 2 шт.

8 поле зрения – гиалиновые цилиндры 2 шт.

9 поле зрения – гиалиновые цилиндры 1 шт.

10 поле зрения – гиалиновые цилиндры 1 шт.

Решение: Х

отсутствуют\ не более 1 на 4 камеры Горяева или на 1 камеру Фукса-Розенталя.

В ходе микроскопии осадка мочь ориентировочным методом было рассмотрено 10 полей зрения, в результате были обнаружены следующие элементы:

1 поле зрения – эритроциты – 12; лейкоциты – 12;

2 поле зрения - эритроциты – 13; лейкоциты – 8;

3 поле зрения – эритроциты – 12; лейкоциты – 8;

4 поле зрения – эритроциты – 11; лейкоциты – 6;

5 поле зрения – эритроциты – 11; лейкоциты – 10;

6 поле зрения – эритроциты – 9; лейкоциты – 10;

7 поле зрение – эритроциты – 10; лейкоциты – 5;

8 поле зрения – эритроциты – 7; лейкоциты – 12;

9 поле зрения – эритроциты – 9; лейкоциты – 9;

10 поле зрения – эритроциты – 5; лейкоциты – 10;

Общее количество: Эритроцитов – 99, лейкоцитов – 90;

Вывод: у исследуемого количество эритроцитов превышен - наблюдается макрогематурия, которая может свидетельствовать о заболеваниях пиелонефрите, гломерулонефрите; лейкоциты в большом количестве – говорит о пиурии (гой в моче – воспалительные заболевания уретрит, цистит).

Кроссворд

Вопросы:

- Наличие белка в моче (протеинурия)

- Метод определения количества форменных элементов в 1 мл мочи (Нечипоренко)

- Гной в моче (пиурия)

- Частое мочеиспускание (полиурия)

- Вещества, которые в нормальной моче не содержатся, а появляются в ней только после увеличения в крови выше определенного уровня (пороговые)

- Увеличенное количество эритроцитов в моче (гематурия)

- Появление в моче желчного пигмента – билирубина (билирубинурия)

- Выделение с мочой ацетоновых тел (ацетонурия)

- Прибор для проведения общего анализа мочи (анализатор)

- Болезненное мочеиспускание (дизурия)

- Появление глюкозы в моче (глюкозурия)

- Общее название Камер Фукса-Розенталя или Горяева. (счетная)

- Цилиндры нежной структуры. Полиморфный эпителий мочевого пузыря. Круглый почечный эпителий. Из осадка мочи при застойной почке (гиалиновые)

- Заболевание, при котором в осадке появляются кристаллы мочевой кислоты в виде бесцветных четырех- и шестиугольных табличек (лейкоз)

- Компонент мочи, полученный с помощью центрифуги, объект исследования методом Нечипоренко (осадок)

- Метод исследования осадка мочи принципом которого является определение количества форменных элементов в 1 мл мочи с помощью счетной камеры. (ориентировочный)

- Кристаллы в форме гробовых крышек (трипельфосфаты)

- Счетная камера, в которой цилиндры считаются 1 на 4 камеры и объем которой 0,9 (Горяева)

- Форма кристаллов мочевой кислоты (гребень)

- Прибор, с помощью которого производят подсчет форменных элементов под увеличением (микроскоп)

ДЕНЬ 5.

Проведение общего анализа мочи.

Исследование мочи на анализаторе.

Инструкции при работе на анализаторе:
1. Работу производить с применением соответствующих средств индивидуальной защиты и при достаточном освещении;
2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда. При работе биохимическом анализаторе запрещается:
- открывать заднюю и боковые панели, если анализатор находится
од напряжением (это может привести к поражению электрическим током);
- прикасаться к транспортно-дозирующим устройствам исследуемых образцов и реагентов, промывочным и перемешивающим устройствам, штативам исследуемых образцов и реагентов, а также реакционному штативу при работе анализатора;
- прикасаться непосредственно к инфицированным или потенциально инфицировано опасным исследуемым материалам;
- производить подсоединение и отсоединение штекера электропитания и сетевого разъёма влажными руками.
3. Прежде чем продолжить выполнение операции, необходимо
дождаться полной остановки всех движущихся частей анализатора;
4. Все диспенсеры, мешалки и установки для промывки являются
потенциальными источниками инфекции;
5. Отсек для использованных кювет является потенциальным источником инфекции. Необходимо соблюдать осторожность и всегда использовать перчатки и спецодежду.
Принцип метода: тест-полоски анализатора содержат реагенты для анализа содержания в моче следующих элементов и характеристик: билирубина, уробилина, кетонов, нитритов, лейкоцитов, белка, крови (эритроциты гемоглобин), глюкозы, удельного веса, рН.
Ход определения:
1. Подключить сетевой адаптер к разъёму прибора на задней панели прибора и к электрической розетке.
2. Включить анализатор (произойдет самотестирование прибора -
20-30 секунд).

3. Полностью погрузить все сенсорные зоны тест-полоски (окунуть тест-полоску) в мочу на 2–3 секунд.
4. Удалить избыток жидкости с поверхности сенсорных зон легким прикосновением ребра тест полоски к чистой гигроскопичной поверхности.

5.Поместить тест полоску в приборный лоток сенсорными зонами вверх.
6. Нажать на кнопку START на ЖК дисплее. Прибор автоматически
затянет лоток с полоской. Через определенное время произойдет сканирование тест-полоски и лоток вернется в исходное положение, после чего произойдет высвечивание на дисплее результатов определения распечатка результатов.
7. Удалить из лотка тест-полоску. Вытереть любые остатки
контрольного материала с лотка безворсовой тканью

Вывод: в ходе исследования образца нативной мочи на анализаторе было выявлено наличие лейкоцитов, в количестве 25, остальные показатели в норме. Наличие лейкоцитов – лейкоцитурия, говорит о воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит).

Проведение общего анализа мочи. Исследование мочи на анализаторе.

| Ручным методом | На автоматическом анализаторе |
| --- | --- |
| преимущества | недостатки | преимущества | недостатки |
| Стоимость анализа | Невозможность выполнять большое количество анализов в кратчайшие сроки | Автоматизация процесса получения анализов | Вероятность сбоя работы техники |
| Возможность обнаружения патологии почек на разных стадиях развития | Не исключается возможность ошибки или погрешности | Возможность выполнять сотни анализов подряд | стоимость |
| Почти полное отсутствие противопоказаний | Нельзя определить вид патологии | Формирование печатного отчета | Зависимость от электричества |
| Высокая информативность и точность | Трудоемкость сбора мочи в течение суток | Минимальный риск ошибочных результатов |  |
|  |  | Широкий спектр опций |  |

День 6.

Тема: Исследование желудочного сока. Зачет.

Метод Михаэлиса:

Принцип: кислотность желудочного сока определяют методом нейтрализации при титровании щелочью в присутствии индикаторов, меняющих свой цвет в зависимости от рН среды.

Реактивы: 0,1% раствор едкого натра; 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 0,5% раствор демителаминоазобензола.

Ход определения: в химический стакан пипеткой отмерить 5 мл желудочного сока, добавить по одной капле индикаторов – фенолфталеина, диметиламиноазобензола. Желудочный сок приобретает желтый цвет. Отмечают в бюретке исходный 1 уровень щелочи. Титруют щелочью до желто-оранжевого цвета (цвета семги). Отмечают 2 уровень щелочи в бюретке. Титруют далее до лимонно-желтого цвета, что соответствует 3 уровню. Продолжают титровать до стойко-розового цвета – 4 уровень. Ведут расчет по формулам.

•	Свободная соляная кислота = (II–I) *20ммоль/л

•	Общая кислотность = (IV–I) *20ммоль/л

•	Сумма свободной и связанной соляной кислоты = (IV+III/2 - I) *20ммоль/л

•	Связанная соляная кислота = сумма свободной соляной кислоты и связанной соляной кислоты – свободная соляная кислота

•	Кислотный остаток = общая кислотность – сумму свободной и связанной соляной кислоты

Метод Тепффера:

Принцип: такой же, как в методе Михаэлиса, но используются 3 индикатора, и титрование ведется в двух стаканчиках.

Реактивы: 0,1% раствор едкого натра; 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 0,5% раствор диметиламиноазобензола.

Ход определения: в два химических стакана отмеривают по 5 мл желудочного сока. В 1 стаканчик добавляют по 1 капле – фенолфталеина и диметиламиноазобензола. Желудочный сок приобретает красный цвет. Отмечают в бюретке исходный 1 уровень щелочи. Титруют щелочью до желто-оранжевого цвета (семги). Отмечают 2 уровень щелочи в бюретке. Титруют далее до стойко розового цвета (3 уровень щелочи в бюретке) Во второй стаканчик добавляют 1 каплю 1% спиртовой раствор фенолфталеина. Замечают уровень щелочи в бюретке 1 уровень. Титруют щелочью до появления светло-фиолетового цвета (2 уровень). Ведут расчеты по формулам.

•	Свободная соляная кислота = (II–I) *20ммоль/л

•	Общая кислотность = (III–I) *20ммоль/л

•	Связанная соляная кислота = {(III–I) -(II-I)} *20ммоль/л

Метод Уффельмана:

Принцип: соли трехвалентного железа образуют с молочной кислотой лактат железа желто-зеленого цвета.

Реактивы: 1% раствор карболовой кислоты (фенола), 10% раствор хлорного железа

Решение задач:

Задача №1.

|  | Уровни NaOH | Кол-во жел.сока |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| натощак | 0 | 1,0 | . 1'5 | 1,7 | 10 мл |
| 1 фаза секреции - | 15 | 1,7 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 5 мл |
|  |  | 3,6 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 15мл |
|  |  | 5,8 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 10 мл |
|  |  | 7,2 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 5 мл |
| Гистамин 0,5 мл п/к |
| 2фаза секреции | 15 мин | 0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 15 мл |
|  |  | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 20 мл |
|  |  | 3,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 15 мл |
|  | 60 мин | 5,5 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 10 мл |

Дебит час

D = V*E*0,001(натощак) = 10мл * 20*0,001 = 0,2ммоль/л

V - объем порции желудочного сока

E – свободная соляная кислота в этой порции

Е = (II-I) *20ммоль/л = (1.0-0) *20ммоль/л = 20ммоль/л

Общая кислотность = (IV-I) *20ммоль/л = (1,7-0) *20ммоль/л = 34ммоль/л

I фаза

Dчас = (V1*E1+V2*E2+V3*E3) *0.001

E = (II-I) *20ммоль/л

E1 = (3,1-1,7) *20ммоль/л = 28ммоль/л

Е2 = (5,1-3,6) *20ммоль/л = 30ммоль/л

Е3 = (6,8-5,8) *20ммоль/л = 20ммоль/л

Е4 = (8,2-7,2) *20ммоль/л = 20ммоль/л

Dчас = (5*28+15*30+10*20+5*20) *0,001=0,89ммоль/л

II фаза

E1 = (1,5-0) *20ммоль/л = 30ммоль/л

Е2 = (3,3-2,2) *20ммоль/л = 22ммоль/л

Е3 = (5,0-3,9) *20ммоль/л = 22ммоль/л

Е4 = (7,0-5,5) *20ммоль/л = 30ммоль/л

Dчас = (30*15+22*20+22*15+30*10) *0,001=1,52ммоль/л

Вывод: дебит час I и II фазы не соответствует нормам. Наблюдается гипохлоргидрия во всех порциях желудочного сока. Бывает при гастритах.

Задача № 2

|  | Уровни NaOH | Кол-во жел.сока |
| --- | --- | --- |
|  | 1 стаканчик | 2 стаканчик |  |
|  |  | II | III | I | II |  |
| Натощак | 0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 25 мл |
| 1 фаза секреции | 15 мин | 0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 30 мл |
|  | 30мин | 7,5 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 15,0 | 40 мл |
|  | 4 5 мин | 0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 25 мл |
|  | 60 мин | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 30 мл |
| Капустный отвар, 200мл |
| 2фаза секреции | 15 мин | 0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 9,5 | 50 мл |
|  | 30мин | 9,5 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | 20,5 | 45 мл |
|  | 4 5 мин | 0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 40 мл |
|  | 60 мин | 9,0 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 20,5 | 40 л |

Дебит час D = V*E*0,001(натощак) = 10мл * 20*0,001 = 0,2ммоль/л

V - объем порции желудочного сока

E – свободная соляная кислота в этой порции

Е = (II-I) *20ммоль/л = (2.0-0) *20ммоль/л = 40ммоль/л

Общая кислотность = (IV-I) *20ммоль/л = (3,0-0) *20ммоль/л = 60ммоль/л

I фаза

Dчас = (V1*E1+V2*E2+V3*E3) *0.001

E = (II-I) *20ммоль/л

E1 = (3,0-0) *20ммоль/л = 60ммоль/л

Е2 = (10,0-7,5) *20ммоль/л = 50ммоль/л

Е3 = (2,5-0) *20ммоль/л = 50ммоль/л

Е4 = (9,5-6,5) *20ммоль/л = 60ммоль/л

Dчас = (30*60+40*50+25*50+30*60) *0,001= 6,85 ммоль/л

Вывод: наблюдается гиперхлоргидрия в первой порции желудочного сока. Встречается при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастритах с повышенной секрецией.

Практика. Метод Михаэлиса. Для титрования было взято 5 мл желудочного сока.

1 фаза: 2 мл             3 фаза: 4,4 мл

2 фаза: 4,2 мл          4 фаза: 25 мл

1) Свободная HCl = (II-I)*20 ммоль\л = (4.2-2)*20 = 44 ммоль\л (в N 20-40)

2) Общая кислотность = (IV-I)*20 ммоль\л=(25-2)*20=460 ммоль\л (в N 40-60)

3) Сумма свободной и связанной HCl = (IV+III\2 – I)*20 ммоль\л=(25+4.4\2-2)*20=254 ммоль\л

4) Связанная HCl= сумма свободной и связанной HCl – свободная HCl = 254-44=210 ммоль\л

5) Кислотный остаток = общая кислотность – сумма свободной и связанной HCl = 460-254= 202 ммоль\л

Вывод: наблюдается гиперхлоргидрия, тку увеличена кислотность желудочного сока, что наблюдается при язвенной болезни желудка и ДПК, гастритах с повышенной секрецией.

Обнаружение молочной кислоты в желудочном соке по методу Уффельмана.

Вывод: в желудочном соке обнаружена молочная кислота, тк после добавления хлористого железа к карболовой кислоте и прикапывания желудочного сока к полученному раствору раствор стал жёлтого цвета, что говорит о пониженной кислотности желудка, наблюдается при раке желудка.

Задача № 3.

| Клинико-диагностическая лаборатория городской больницы № 1 г. |
| --- |
| АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ № 3 « 25 » января 2023г. отделение урологическое |
| Ф. И.О. больного Шухов В.Г. |
| Время | Кол-во мочи, мл | Относит. плотность | Время | Кол-во мочи, мл | Относит . плотность |
| 6-9 час . | 280 | 1,017 | 18-21 час | 175 | 1,017 |
| 9-12час | 275 | 1,010 | 21-24 часа | 220 | 1,011 |
| 12-15 час. | 210 | 1,016 | 0-3 часа | 270 | 1,010 |
| 15-18 час. | 100 | 1,013 | 3-6 час . | 200 | 1,019 |

Количество выпитой жидкости – 2 литра (2000мл).

|  | Проба 3 |
| --- | --- |
| Дневной диурез | 865 |
| Ночной диурез | 865 |
| ДД:НД | 1:1 |
| Суточный диурез | 1730 |
| Выделено % от выпитой жидкости | 86,5% |
| Максимальная плотность | 1,019 |
| Минимальная плотность | 1,010 |
| Max-Min | 0,09 |