СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам гистологических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам  гистологических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в гистологических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных гистологических исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять  гистологические манипуляции  по соответствующим методикам.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ККПАБ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ККПАБ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- приготовления гистологических препаратов

Освоить умения:

- готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для гистологического исследования;

- проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для исследований;

- оценивать качество приготовленных гистологических препаратов;

- архивировать оставшийся от исследования материал;

- оформлять учетно-отчетную документацию;

- проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в патогистологической лаборатории;

- правила взятия, обработки и архивирования материала для гистологического исследования;

- критерии качества гистологических препаратов;

- морфофункциональную характеристику органов и тканей человека.

Тематический план

4 семестр

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 семестр |  |  | 108 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в ККПАБ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в ККПАБ. - ознакомление с правилами работы в гистологических лабораториях. |  | 6 |
| 2 | Подготовка материала к гистологическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - устройство микроскопов и техника микроскопирования. -устройство санного микротома и микротомных ножей. |  | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 6 |
| 4 | Техника приготовления гистологических препаратов: - приготовление гистологических срезов; - уплотнение материала; - обезвоживание; - фиксация; - техника окрашивания срезов: а) предварительная подготовка парафиновых срезов перед окраской. -предварительная подготовка целлоидиновых срезов перед окраской. б) проведение окрашивания срезов, наклеенных на предметные стекла и свободноплавающих срезов. в) просветление и заключение срезов в специальные среды (смолы) ; - обработка биопсийного материала; - приготовление препаратов для электронно – микроскопического исследования |  | 66 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. |  | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в ККПАБ : - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 6 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| Итого |  |  | 108 |

День первый (11.06.2022 г.).

Ознакомление с правилами работы в КДЛ. Инструктаж по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности.

1. Изучила нормативные документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический режим в лаборатории, и ознакомилась с правилами работы в гистологической лаборатории.

2. Прошла инструктаж по охране труда и по соблюдению требований биологической безопасности при выполнении работ в ПАО№2 КГБУЗ ККПАБ.

3. Ознакомилась с документами, регламентирующими работу КГБУЗ ККПАБ и взяла на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные, к которым я получила доступ в связи с прохождением практики.

День второй (13.06.2022 г.).

Проведение окрашивания срезов наклеенных на предметные стёкла.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой покрасочного автоматического аппарата Thermo scientific Gemini AS. Проверила программы аппарата, которые показывают необходимость замены рабочих растворов.

4. Приготовила (развела) красители.

5. Заменила рабочие растворы в аппарате.

6. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 1 - Аппарат для окраски срезов

День третий (14.06.2022 г.).

Проведение окрашивания срезов наклеенных на предметные стёкла.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Проверила программы покрасочного автоматического аппарата Thermo scientific Gemini AS.

4. Приготовила (развела) красители.

5. Заменила рабочие растворы в аппарате.

6. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 2 - Дистиллированная вода для окрашивающего аппарата

День четвёртый (15.06.2022 г.).

Проведение окрашивания срезов наклеенных на предметные стёкла.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Проверила программы покрасочного автоматического аппарата Thermo scientific Gemini AS.

4. Приготовила (развела) красители.

5. Заменила рабочие растворы в аппарате.

6. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 3 - Ортоксилол для окрашивающего аппарата

День пятый (16.06.2022 г.).

Проведение окрашивания срезов наклеенных на предметные стёкла.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Проверила программы покрасочного автоматического аппарата Thermo scientific Gemini AS.

4. Приготовила (развела) красители.

5. Заменила рабочие растворы в аппарате.

6. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 4 - Ёмкость для утилизации отработанных растворов

День шестой (17.06.2022 г.).

Приготовление срочных гистологических срезов (cito).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой автоматического аппарата для изготовления срезов Thermo scientific CryoStar NX70.

4. Провела заморозку пришедшего по пневмопочте кусочка, изготовила срез, провела его фиксацию, окраску и заключение в полистерол.

5.Внесла данные сопроводительной документации в журнал.

Рисунок 5 - Автомат для изготовления срезов

День седьмой (18.06.2022 г.).

Приготовление срочных гистологических срезов (cito).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Провела заморозку пришедшего по пневмопочте кусочка, изготовила срез, провела его фиксацию, окраску и заключение в полистерол.

4. Внесла данные сопроводительной документации в журнал.

5. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 6 - Изготовление срезов

День восьмой (20.06.2022 г.).

Приготовление срочных гистологических срезов (cito).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Провела заморозку пришедшего по пневмопочте кусочка, изготовила срез, провела его фиксацию, окраску и заключение в полистерол.

4. Внесла данные сопроводительной документации в журнал.

5. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 7 - Нагревательный столик и растворы для проводки и окрашивания срезов

День девятый (21.06.2022 г.).

Приготовление срочных гистологических срезов (cito).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Провела заморозку пришедшего по пневмопочте кусочка, изготовила срез, провела его фиксацию, окраску и заключение в полистерол.

4. Внесла данные сопроводительной документации в журнал.

5. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 8 - Пневмопочта

День десятый (22.06.2022 г.).

Заключение окрашенных срезов в гистологическую среду.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой автоматического аппарата для заключения окрашенных срезов в гистологическую среду Thermo scientific ClearVue и провела окраску.

4. Убрала мешающие пузырьки воздуха из под стекла постукиванием пинцета.

5. Разложила готовые стёкла в соответствии с их маркировкой на планшеты.

Рисунок 9 - Аппарат для заключения срезов в гистологическую среду

День одиннадцатый (23.06.2022 г.).

Заключение окрашенных срезов в гистологическую среду.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Провела окраску окрашенных срезов.

4. Убрала мешающие пузырьки воздуха из под стекла постукиванием пинцета.

5. Разложила готовые стёкла в соответствии с их маркировкой на планшеты.

Рисунок 10 - Сортировка срезов после заключения в гистологическую среду

День двенадцатый (24.06.2022 г.).

Изготовление срезов на микротоме.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой микротома Thermo scientific Microm HM 355S.

4. Изготовила серийные срезы заключённого в парафин биоматериала и наклеила их на заблаговременно промаркированные стёкла.

5. Утилизировала отработанный биоматериал, а парафиновый кусочек отложила для архива.

Рисунок 11 - Изготовление парафиновых срезов

День тринадцатый (25.06.2022 г.).

Изготовление срезов на микротоме.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Изготовила серийные срезы заключённого в парафин биоматериала и наклеила их на заблаговременно промаркированные стёкла.

4. Утилизировала отработанный биоматериал, а парафиновые кусочки отложила для архива.

Рисунок 12 - Процесс изготовления парафиновых срезов

День четырнадцатый (27.06.2022 г.).

Заливка препаратов в парафин.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой специального гистологического стола Thermo scientific HistoStar для заливки кусочков в парафин, засыпала парафин в отсек для его топки.

4. Провела заключение кусочков биоматериала в парафин.

5. Очистила кассеты от лишнего парафина и передала их для дальнейшей резки.

6. Очистила стол.

Рисунок 13 - Гистологический стол для заливки в парафин

День пятнадцатый (28.06.2022 г.).

Обезвоживание (проводка).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой специального аппарата Thermo scientific Excelsior AS для проводки биоматериала в кассетах. Проверила программы аппарата, которые показывают необходимость замены рабочих растворов.

4. Заменила рабочие растворы, досыпала парафин в отсек для парафина.

5. Упаковала кассеты с плотными тканями в держатель «матрёшку» и включила программу «лимфоузлы» в первом аппарате.

6. Упаковала кассеты с жирными тканями в держатель «матрёшку» и включила программу «жир» во втором аппарате.

7. Утилизировала отработанные растворы.

Рисунок 14 - Аппарат для проводки кассет с биоматериалом

День шестнадцатый (29.06.2022 г.).

Обезвоживание (проводка).

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с работой специального аппарата Thermo scientific для проводки биопсийного материала в кассетах.

4. Заменила рабочие растворы, досыпала парафин в отсек для парафина.

Рисунок 15 - Аппарат для проводки кассет с биопсийным материалом

День семнадцатый (30.06.2022 г.).

Вырезка.

1. Надела санитарную одежду (х/б халат, х/б шапочку, сменную обувь).

2. Организовала рабочее место.

3. Ознакомилась с обязанностями лаборанта на вырезке.

4. Наблюдала за вырезкой различных органов и тканей.

5. Оформляла необходимую документацию.

6. Проводила маркировку кассет с биоматериалом.

7. Наполняла пакеты с «влажным запасом» формалином, запечатывала их, маркировала и убирала на хранение.

8. Утилизация отработанного материала.

День восемнадцатый (01.07.2022 г.).

Проведение дифференцированного зачёта

Подписание дневников производственной практики.

Прохождение зачётного тестирования.