Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

Дневник

учебной практики

по МДК 07.03 «Теория и практика лабораторных иммунологических исследований»

Виноградовой Алёны Юрьевны

ФИО

Место прохождения практики

КГБУЗ «КККВД № 1», КСЛ

(медицинская организация, отделение)

с «23» марта 2022 г.   по «29» марта 2022 г.

Руководитель практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) Попов В.Г. (зав. КСЛ)

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) Попов В.Г. (зав. КСЛ)

Методический – Ф.И.О. (его должность) Воронова М.Ф. (преподаватель)

Красноярск, 2022 г.

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цель учебной практики «Теория и практика лабораторных иммунологических исследований» состоит в закреплении и углублении теоретической подготовки обучающегося, приобретении им практических умений, формировании компетенций, составляющих содержание профессиональной деятельности медицинского технолога.

Задачи:

1.Ознакомление со структурой иммунологической лаборатории и организацией рабочего места медицинского технолога;

2.Проведение основных и дополнительных лабораторных исследований для дифференциальной диагностики заболеваний иммунной системы;

3.Проведение исследований на современном лабораторном оборудовании;

4.Обучение студентов оформлению медицинской документации;

5.Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

Программа учебной практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

- Аттестационный лист.

В результате учебной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО. 2 Проведение основных и дополнительных лабораторных исследований для дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения;

ПО. 3 Современные методы постановки оценки иммунного статуса;

Умения:
У.7 дифференцировать патологические клетки крови при подсчете лейкоцитарной формулы;

У.8 проводить контроль качества гематологических исследований;

У.9 проводить основные и дополнительные методы оценки состояния клеточного и гуморального иммунитета;

У.10 работать на современном медицинском и лабораторном оборудовании;

У.11 проводить контроль качества иммунологических исследований;

Знания:
З.13 роль и место клинической иммунологии в современной диагностической медицине;

З.14 строение и функции иммунной системы;

З.15 основные иммунопатологические процессы;

З.16 принципы оценки клеточного и гуморального иммунитета, нарушений лимфо- и миелопоэза;

З.17 основные признаки пролиферации, дисплазии, метаплазии, фоновых процессов;

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ПК 7.1. Готовить рабочее место и аппаратуру для проведения клинических лабораторных исследований.

ПК 7.2. Осуществлять высокотехнологичные клинические лабораторные     исследования биологических материалов.

ПК 7.3. Проводить контроль качества высокотехнологичных клинических лабораторных исследований.

ПК 7.4. Дифференцировать результаты проведенных исследований с позиции «норма - патология».

ПК 7.5. Регистрировать результаты проведенных исследований.

ПК 7.6. Проводить утилизацию биологического материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |
| ОК 11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. |
| ОК 12 | Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. |
| ОК 13 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. |
| ОК 14 | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  | 36 |
| 1 | Ознакомление с правилами работы: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. |  | 2 |
| 2 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования |  | 3 |
| 3 | Определение иммунологических показателей -клеточного звена -гуморального звена - систему комплемента |  | 24 |
| 4 | Регистрация результатов исследования. |  | 2 |
| 5 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  | 4 |
| Вид промежуточной аттестации |  | Зачет | 1 |
| Итого |  |  | 36 |

График прохождения практики

| № п/п | Дата | Часы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |
| 2 | 24.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |
| 3 | 25.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |
| 4 | 26.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |
| 5 | 28.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |
| 6 | 29.03.22 | 08:00-14:00 |  |  |

Инструктаж по технике безопасности

- Соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организациях, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

- Соблюдать правила техники безопасности и применять безопасные методы работы.

- Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре.

- Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

- Работать исключительно в защитной одежде: халат, перчатки, защитные очки, сменная обувь.

- Работать с исследуемым материалом необходимо в резиновых перчатках, избегая уколов и порезов.

- При открывании пробок, пробирок с кровью или другими биологическими материалами следует не допускать разбрызгивания их содержимого.

- При эксплуатации медицинской аппаратуры руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к аппаратам и приборам.

- В случае выявления в процессе работы недостатков эксплуатации или неисправности аппаратов, приборов и оборудования, необходимо известить об этом заведующего лабораторией.

- Поверхность рабочих столов (мебели) должна подвергаться дезинфекции конце каждого рабочего дня, а при загрязнении в течении дня немедленно двукратно с интервалом 15 минут обрабатывается ветошью с дезинфицирующим раствором.

Подпись общего руководителя___________________/Попов В.Г.

Подпись студента______________________________/Виноградова А.Ю.

Содержание и объем проведенной работы

1 день. 23.03.22

Знакомство с лабораторией и руководящими документами по организации деятельности клинических лабораторных исследований

Я ознакомилась со структурой КДЛ, оснащением и организацией рабочих мест. Изучила должностные инструкции для младшего и среднего медицинского персонала КДЛ и следующие нормативные документы по организации деятельности клинических лабораторных исследований:

- Приказ МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».

- Приказ МЗ России № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях Российской Федерации».

- Приказ МЗ России № 220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов».

Основные должностные обязанности и функции работников

(в соответствии с приказом МЗ России № 380 от 25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»):

2.1. Выполняет лабораторные исследования по разделу, определяемому заведующим лабораторией в соответствии с квалификационными требованиями и установленными нормами нагрузки.

2.2. Подготавливает для работы реактивы, химическую посуду, аппаратуру, дезинфицирующие растворы.

2.3. Регистрирует поступающий в лабораторию биологический материал для исследования, в том числе с использованием персонального компьютера, проводит обработку и подготовку материала к исследованию.

2.4. Проводит взятие крови из пальца.

2.5. При работе с приборами соблюдает правила эксплуатации, согласно нормативно-технической документации.

2.6. Осваивает новое оборудование и новые методики исследований.

2.7. Проводит контроль качества выполняемых исследований и обеспечивает мероприятия по повышению точности и надежности анализов.

2.8. Проводит стерилизацию лабораторного инструментария в соответствии с действующими инструкциями.

2.9. Ведет необходимую документацию (регистрация, записи в журналах, бланках результатов анализа, заявки на реактивы, учет своей работы, составление отчета и т.д.).

2.10. Выполняет поручения заведующего КДЛ по материально-техническому обеспечению лаборатории.

2.11. Повышает профессиональную квалификацию в установленном порядке, участвует в занятиях для сотрудников со средним медицинским образованием.

2.12. Соблюдает правила техники безопасности и производственной санитарии, согласно требованиям санэпидрежима.

3. Медицинский технолог имеет право:

3.1. Вносить предложения вышестоящим должностным лицам по вопросам улучшения организации и условий труда.

3.2. Периодически в установленном порядке проходить аттестацию на присвоение квалификационной категории.

4. Медицинский технолог несет ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением и правилами внутреннего трудового распорядка.

2 день. 24.03.22

Определение иммунологических показателей клеточного звена

Рисунок 1 - Алгоритм оценки клеточного звена иммунитета

Скрининговые методы (I уровень):

- Определение общего числа лимфоцитов;

- Определение процентного и абсолютного числа зрелых Т-лимфоцитов CD3+ и двух основных субпопуляций – хелперов CD4+ и киллеров/цитотоксических CD8+;

- Исследование ответа Т-лимфоцитов на ФГА в реакции бластной трансформации (РБТЛ).

Уточняющие методы (II уровень):

- Определение «активационных маркеров» CD25+ и HLA II на Т-лимфоцитах;

- Исследование продукции цитокинов – гамма-интерферона, интерлейкина-2, -4, фактора некроза опухоли, интерлейкина-6 in vivo и in vitro;

- Изучение пролиферативного ответа в РБТЛ на специфический антиген;

- Исследование процессов апоптоза Т-лимфоцитов методом определения CD95.

Метод исследования. Иммунофенотипирование лимфоцитов проводится c использованием моноклональных антител к поверхностным дифференцировочным антигенам на клетках иммунной системы, методом проточной лазерной цитофлуорометрии на проточных цитофлуориметрах. Выбор зоны анализа лимфоцитов производится по дополнительному маркеру CD45, который представлен на поверхности всех лейкоцитов.

Условия взятия и хранения образцов. Венозная кровь, взятая из локтевой вены, утром, строго натощак, в вакуумную систему до указанной на пробирке метки. В качестве антикоагулянта используется К2ЭДТА. После взятия пробирку с образцом медленно переворачивают 8-10 раз для перемешивания крови с антикоагулянтом. Хранение и транспортировка строго при 18–23°С в вертикальном положении не более 24 ч.

Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ)

Переход малых лимфоцитов в бластные формы, способные к пролиферации и дальнейшей дифференцировке называется бласттрансформацией и сопровождается морфологическими изменениями лимфоцитов. Бласты – крупные, округлой формы клетки имеют большое ядро, занимающее большую часть цитоплазмы. В ядре содержится несколько крупных базофильных ядрышек, цитоплазма бластов зернистая.

Бласттрансформация лимфоцитов может быть вызвана специфическими антигенами и неспецифическими стимуляторами (митогенами). К бактериальным митогенам относятся полисахариды грамотрицательных бактерий, туберкулин микобактерий и др. Способностью вызывать бласттрансформацию лимфоцитов обладают отдельные продукты животного (иммуноглобулин, выделенный из гетерологичной иммунной сыворотки) и растительного (фитогемагглютинин – ФГА) происхождения.

Рисунок 2 - РБТЛ

При постановке РБТЛ кровь или выделенные из нее лейкоциты вносят в среду RPMI или Игла, затем добавляют антиген или митоген. Учет реакции после внесения митогенов проводят через 2-4 суток, а после стимуляции антигенами через 3-5 суток. Неспецифический митоген ФГА трансформирует в бласты 30-50%, а ЛПС – до 30% лимфоцитов крови человека. Под влиянием специфических антигенов в бласты трансформируются не более 5-10% малых лимфоцитов.

3 день. 25.03.22

Определение иммунологических показателей гуморального звена

Рисунок 3 - Алгоритм оценки гуморального звена иммунитета

- Определение числа В-лимфоцитов (CD19+ или CD20+).

- Определение количества неспецифических иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE).

- Определение циркулирующих в крови иммунных комплексов.

- Определение функциональной активности лимфоцитов с помощью РБТЛ на В-клеточный митоген.

- Дополнительные уточняющие методы:

- Определение количества специфических иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE);

- Определение продукции ИЛ-6;

- Определение секреторного IgA.

Метод комплементарного розеткообразования

Метод учитывает тот факт, что на мембране В-лимфоцитов расположены рецепторы к Fc-фрагментам иммуноглобулинов и к третьему компоненту комплемента.

Рисунок 4 - Метод розеткообразования

Нагружая эритроциты человека иммуноглобулинами или комплексом иммуноглобулинов и комплемента, добиваются соединения эритроцитов с В-лимфоцитами. Как и при подсчете Т-лимфоцитов, розеткообразующим считается лимфоцит, к которому прикреплено не менее трех эритроцитов.

На мембране В-лимфоцитов имеются также рецепторы к эритроцитам мыши. В связи с этим ряд авторов предлагают определять число В-лимфоцитов с помощью метода спонтанного розеткообразования с эритроцитами мыши. Более точные методы выявления В-лимфоцитов основаны на обработке лимфоцитов флюоресцентными антииммуноглобулиновыми сыворотками против того или иного класса иммуноглобулинов.

При этом подсчет В-лимфоцитов производят с помощью флюоресцентного микроскопа или автоматического лазерного сортера клеток с использованием моноклональных антител. В периферической крови здорового человека В-лимфоциты составляют 10 — 30% общего числа лимфоцитов, или 100 — 900 клеток в 1 мм3 крови.

Определение концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови

Наибольшее распространение получил метод радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. Принцип метода заключается в том, что образцы исследуемых сывороток помещают в лунки агара, содержащего антитела против того или иного класса иммуноглобулинов. Иммуноглобулины из сыворотки диффундируют в агар и взаимодействуют с антителами, образуя кольца преципитации. О содержании иммуноглобулинов в сыворотке судят по величине диаметра кольца преципитации.

Существует также методика определения концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови с помощью лазерной нефелометрии. Она предполагает использование моноспецифических кроличьих антисывороток против иммуноглобулинов человека, отличается высокой точностью и быстротой исполнения.

Нормальным считается следующее содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови здорового человека: М — 0,5 — 2 г/л, G — 7 — 20 г/л, А —

0,7 — 5 г/л.

4 день. 26.03.22

Определение показателей системы комплемента

Рисунок 5 - Алгоритм оценки системы комплемента

Наиболее широко используемым методом оценки функциональной активности системы комплемента является метод 50% гемолиза. Его суть сводится к тому, что исследуемый образец сыворотки крови в разных разведениях смешивают с гемолитической системой, играющей индикаторную роль.

Гемолитическая система для тестирования классического пути активации комплемента представляет собой суспензию эритроцитов барана, сенсибилизированных (обработанных) антителами к ним же. Иными словами, гемолитическая система – это суспензия комплексов антиген (эритроцит барана)–антитело (антитела к эритроцитам барана) в желатин-вероналовом буфере с ионами кальция.

В случае определения активности альтернативного пути используют гемолитическую систему, представленную суспензией эритроцитов кролика в фосфатном солевом буферном растворе.

Сравнивая пробирки с разным количеством внесенного образца сыворотки крови со стандартами – 50%-ным гемолизом, можно определить количество условных единиц 50%-ного гемолиза классического пути активации системы комплемента – СН50 или альтернативного пути – АР50.

Стандарты готовят путем лизиса 50% эритроцитов с помощью дистиллированной воды.

Исследуемый материал. Для исследования используется сыворотка крови. Кровь в количестве 2–3 мл, помещенную в стерильную, химически чистую сухую пробирку, оставляют на 2 ч при комнатной температуре для свертывания. Затем стеклянной палочкой отделяют сгусток от стенок пробирки и помещают пробирку на 1 ч в холодильник (+4 °С), центрифугируют 10–15 мин. при 1500 об/мин. Сыворотку отбирают в стерильную пробирку, исследования проводят в тот же день. При необходимости образец сыворотки крови сохраняют в течение 2–3-х месяцев в замороженном состоянии (-18 – -20 °С). Размораживать образец можно только однократно.

Титрование комплемента – приготовление стандарта для
последующего количественного определения функциональной
активности системы комплемента.

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гем.система, развед. в 2 раза, мкл | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Дистиллированная вода, мкл | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| % гемолиза | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

Схема гемолитического титрования активности системы
комплемента

1. Разводим исследуемую сыворотку буферным раствором в 10
раз: 1 мл сыворотки = 9 мл буферного раствора.

2. Исследуемую сыворотку разливают по пробиркам по схеме, затем уравнивают объемы вероналовым буфером и вносят гемсистему:

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследуемая сыворотка, мл | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | - |
| Буфер, мл | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 | 1,5 |
| Гем.система, мл | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Все пробирки инкубируют при +37 °С в течение 30 мин., что
необходимо для активации классического пути системы комплемента. Затем для остановки реакции все пробирки ставят в холодильник на 10 мин.
Затем все пробирки центрифугируют при 2000 об/мин. В течение 10 мин.

Регистрацию результатов проводят либо визуально, сравнивая
цвет супернатанта опытных пробирок со стандартом (контрольное разведение), но лучше – с помощью спектрофотометра (измерение проводят на длине волны поглощения гемоглобина, 412–432 нм). Определяют гемолитическую активность системы комплемента, выражая ее в условных единицах СН50.

Например, интенсивность окраски супернатанта стандарта наиболее близка к интенсивности окраски супернатанта 5-ой опытной пробирки, в которой содержится 0,25 мл сыворотки, тогда – 0,25 мл – это 1 единица СН50, а 1 мл – это х единиц СН50. Составив пропорцию, получаем результат: 4 СН50, но так как сыворотка исходно была разведена в 10 раз, то умножаем 4 СН50 ×10 = 40 СН50.

5 день. 28.03.22

Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима

Нормативные документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим в КДЛ

- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

- СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Санитарная обработка помещений КДЛ

Влажная уборка проводится ежедневно, генеральная уборка – 1 раз в месяц.

Правила обработки рук персонала КДЛ

Техника гигиенической обработки рук с использованием антибактериального мыла

Предварительные этапы:

- Открыть кран и отрегулировать воду (не разбрызгивая);

- Смочить руки водой (до запястья);

- Закрыть кран (локтем);

- Нанести мыло на руки.

Основные этапы (повторить каждое движение не менее 5 раз)

- Обработать ладони (потереть круговыми движениями ладони друг о друга);

- Обработать тыльную сторону кисти (переплести пальцы, потереть ладонью по тыльной стороне кисти другой руки, повторить для другой руки);

- Обработать промежутки между пальцами (переплести пальцы, потереть движениями «вперёд-назад» ладони друг о друга;

- Обработать тыльную сторону пальцев (соединить пальцы в замок, потереть вращательными движениями согнутые пальцы о ладони рук);

- Обработать большие пальцы рук (охватить большой палец, потереть вращательными движениями, повторить для другой руки);

- Обработать кончики пальцев (сомкнуть кончики пальцев, потереть о ладонь другой руки круговыми движениями, повторить для другой руки).

Заключительные этапы

- Открыть кран (локтем, не касаясь крана кистью);

- Тщательно промыть руки;

- Высушить руки (промокнуть одноразовым полотенцем от кончиков пальцев к локтю);

- Закрыть кран (локтем).

Гигиеническая обработка рук кожным антисептиком

Нанести антисептик на ладонь, тщательно обработать ладони, растереть раствор досуха.

Правила применения и хранения дезинфицирующих растворов, применяемых в КДЛ

Таблица приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств (ёмкость на 10 л)

| Наименование | Концентрация | Н2О мл | Дез.средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Экобриз Окси | 0,3 0,5 | 9970 9950 | 30 50 |
| Ника-амицид | 1,0 | 9900 | 100 |
| Ника-неодез | 5,0 | 9500 | 500 |
| Вирбоксан | 0,5 1,0 | 9950 9900 | 50 100 |
| Аква-хлор | 0,2 | 10000 | 14 таблеток (до полного растворения) |
| Неотабс | 0,02 | 10000 | 4 таблетки (до полного растворения) |

Правила проведения мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты

Стерилизация паром под давлением – автоклавирование – наиболее распространенный и эффективный метод стерилизации. Он основан на воздействии насыщенного водяного пара на стерилизуемые материалы при давлении выше атмосферного. К работе с автоклавом допускаются только обученные лица.

Автоклавируют медицинские инструменты, лабораторную посуду, изделия из текстиля.

Контроль стерилизации проводят с помощью индикаторных бумаг ВИНАР и СанИС. Они содержат красители, изменяющие свой цвет, что свидетельствует об успешном процессе.

Правила утилизация отработанного материала

В КДЛ утилизируют отходы класса А (неопасные отходы, не контактировавшие с больными - белый пакет или другого цвета, кроме желтого и красного) и отходы класса Б (опасные отходы с возможным инфицированием - желтый пакет). Отходы следует наполнять в пакеты не более ¾ по объему. Контейнеры маркируют надписью класса отходов, пакеты - надписью класса отходов, наименованием медицинского учреждения, отделением, ответственным лицом и датой сбора.

Лист лабораторных исследований

8 семестр

| Исследования |  |  |  |  |  |  | итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Исследование клеточного звена иммунной системы |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Исследование гуморального звена иммунной системы |  |  | 15 |  |  |  | 15 |
| Исследование системы комплемента |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| Проведение исследований методом ИФА |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
| Участие в контроле качества | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 |

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Виноградова Алёна Юрьевна

группы 407 специальности Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) учебную практику с 23.03.22 по 29.03.22

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

1. Цифровой отчет

| № | Виды работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. | 3 |
| 2 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 10 |
| 3 | Определение иммунологических показателей -клеточного звена -гуморального звена - систему комплемента | 22 |
| 4 | Регистрация результатов исследования | 22 |
| 5 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 10 |

2. Текстовой отчет

- Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

Дифференцировать патологические клетки крови при подсчете

лейкоцитарной формулы; проводить контроль качества гематологических

исследований; проводить основные и дополнительные методы оценки

состояния клеточного и гуморального иммунитета; работать на

современном медицинском и лабораторном оборудовании; проводить

контроль качества иммунологических исследований.

- Самостоятельная работа:

Организация рабочего места для проведения лабораторных исследований;

подготовка лабораторной посуды, инструментария и оборудования для

анализов; проведение дезинфекции биоматериала, отработанной посуды;

выполнение методик определения веществ согласно алгоритмам

- Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

Ознакомление с правилами работы в КДЛ, структурой, оснащением и

организацией рабочих мест; оформление дневника

- Замечания и предложения по прохождению практики:

Замечаний нет

Общий руководитель практики   ________________  		Попов В.Г.

(подпись)                        (ФИО)

М.П.организации