**Задача №3**

При измерении искусственного освещения в лаборатории физических факторов Фармацевтического колледжа КрасГМУ установлено, что в рабочей поверхности, на уровне 0,8 равен: Т1 – 670 лк; Т2-662 лк; Т3-630 лк ; Т4-590 лк; Т5-585лк; Т6-447лк; Т7-490лк.

**Задание:**

 1.Оформить протокол измерений искусственной освещенности.

 2.Дайте оценку уровню искусственной освещенности в лаборатории.

3. Укажите нормативно-правовые документы, на основании которых

 дано заключение.