Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России

Кафедра медицинской и биологической физики

СБОРНИК

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЕ

по дисциплине «Физика, Математика»

для специальности 060103 – Педиатрия (очная форма обучения)

Часть II. Физика

Красноярск

2011

УДК

ББК

Сборник методических указаний для обучающихся к внеаудиторной (самостоятельной) работе по дисциплине «Физика, математика»: часть II для специальности 060103 –  Педиатрия (очная форма обучения)/ сост. Н.Г. Шилина, Л.А. Шапиро, И.М. Попельницкая и др.  – Красноярск: типография  КрасГМУ, 2011. – 96 с.

Составители: к.п.н., доцент Шилина Н.Г.

доцент Шапиро Л.А.

к.б.н., доцент Попельницкая И.М.

к.ф.-м.н., доцент Шаповалов К.А.

к.ф.-м.н., доцент Ремезов И.А.

старший преподаватель Макарова А.С.

Сборник методических указаний предназначен для внеаудиторной работы обучающихся. Составлен в соответствии с ФГОС ВПО 2010 г. по специальности 060103 –  Педиатрия (очная форма обучения), рабочей программой дисциплины (2011 г.) и СТО СМК 4.2.01–11. Выпуск 3.

Рекомендован к изданию по решению ЦКМС (Протокол №__ от «___»__________20__).

КрасГМУ

2011 г.

Содержание

| Введение……………………………………………………………………… Занятие № 1 Определение спектральной характеристики уха на пороге слышимости. Изучение метода ультразвуковой эхолокации……………. | 4 6 |
| --- | --- |
| Занятие № 2 Определение концентрации окрашенных растворов с помощью фотоэлектроколориметра……………………………….……… | 15 |
| Занятие № 3 Определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра……………………………………...……………. | 22 |
| Занятие № 4.Изучение работы поляриметра ……………………………… | 27 |
| Занятие № 5 Определение длины волны лазерного излучения с помощью дифракционной решетки ……………………………………..… | 35 |
| Занятие № 6. Моделирование пассивных электрических свойств тканей организма …………………………………………………………………… | 42 |
| Занятие № 7.Изучение работы электрокардиографа……………………… | 48 |
| Занятие № 8. Изучение принципа действия медицинской электронной аппаратуры (усилители, датчики)………………………………………….. | 57 |
| Занятие № 8. Изучение принципа действия медицинской электронной аппаратуры (генераторы)…………………………………………………… | 64 |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ |  |
| Занятие № 1. Биологические мембраны…………………………………. | 73 |
| Занятие № 2. Рентгеновское излучение. Биологические основы действия ионизирующих излучений на организм……………………………………. | 80 |
| Занятие № 3. Зачетное занятие ……………………………………………. | 91 |
| Литература…………………………………………………………………… | 95 |
| Рекомендации по выполнению НИРС……………………………………... | 96 |

Введение

Содержание сборника методических рекомендаций по физике соответствует Рабочей программе дисциплины для специальности 060103 –  Педиатрия (очная форма обучения) и включает два раздела: лабораторные работы и практические занятия.  По каждой теме представлены: контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационные задачи, темы по НИРС. В конце сборника приводятся рекомендации по выполнению НИРС, список литературы.

В настоящее время значительно повышаются  требования к естественно-научному мировоззрению и подготовке специалистов–медиков. Общей целью подготовки по блоку  естественно-научных дисциплин является овладение студентами следующими компетенциями:

общекультурными:

способностью и готовностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);

способностью и готовностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни, к овладению основными понятиями и закономерностями мирового исторического процесса, к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и традициям; к оценке политики государства, знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3);

способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8).

профессиональными:

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности врача-педиатра, использовать для их решения соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2);

способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);

способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала у больных детей и подростков, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного ребенка и подростка (ПК-5);

способностью и готовностью проводить судебно-медицинское освидетельствование живых лиц; трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта (ПК-8);

способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами – детьми и подростками, владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий для решения профессиональных задач (ПК-9).

Занятие № 1.

Тема: «Определение спектральной характеристики уха на пороге слышимости. Изучение метода ультразвуковой эхолокации».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Что такое звук, тон, шум и звуковой удар?

- Сформулируйте психофизический закон Вебера-Фехнера.

- Что называется аудиометрией? Что такое аудиограмма?

- Перечислите характеристики слухового ощущения и укажите их связь с физическими характеристиками звука?

- Перечислите звуковые методы исследования в клинике.

- Что такое кривые равной громкости? Для чего они применяются? Изобразите на рисунке.

- Расскажите о влиянии инфразвука на биологические объекты.

- Сколько и каких единиц содержит логарифмическая шкала громкости?

- Что называется удельным акустическим импедансом (волновым сопротивлением)?

- Что называется ультразвуком?

- Какие существуют способы получения ультразвука?

- Укажите особенности распространения ультразвука.

- В чем заключается биологическое действие ультразвука?

- Объясните принцип работы эхоэнцефалоскопа. В чем заключается метод ультразвуковой эхолокации?

- Укажите основные направления применения ультразвука в медицине.

При изучении данной темы студент должен:

знать:

- принцип работы аудиометра и эхоэнцефаллоскопа;

- звуковые методы клинической диагностики;

- особенности действия ультразвука на биологические объекты;

- диагностические ультразвуковые методы, применяемые в медицине;

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

- Звук это продольные механические волны, воспринимаемые человеческим ухом, с частотой:

1) 0 – 10 Гц

2) 20 – 20000 Гц

3) 20000 – 30000 Гц

4) свыше 30000 Гц

- Ультразвук это механические волны с частотой

- ниже 16 Гц

- от 16 до 20000 Гц

- свыше 20000 Гц.

- Инфразвук это механические волны с частотой

1) ниже 16 Гц

2) от 16 до 20000 Гц

3) 20000 – 30000 Гц.

4) свыше 30000 Гц.

- Человек услышит механические  волны с частотой:

- 0,5 Гц

- 5000 Гц

- 30000 Гц

- 1 Гц.

- Более высоким будет тон с частотой:

- 500 Гц

- 1000 Гц

- 3000 Гц

- 4000 Гц.

- Формула акустического давления:

1)

2)

3) .

- Интенсивность звука измеряется в:

- .

- Волновое сопротивление определяется формулой

- .

- Частота это:

- время, за которое совершается одно полное колебание

- количество энергии, переносимое волной в единицу времени

- число колебаний в единицу времени.

- Уровень интенсивности звука измеряется в

- белах

- фонах

- .

- При частоте 1 кГц порог слышимости уха человека равен

- 0

- 10 .

- Эхоэнцефалоскоп предназначен для:

- измерения размеров сердца в динамике

- определения размеров глазных сред

- определения опухоли и отека головного мозга.

- Громкость звука измеряется в

- белах

- фонах

- .

- Закон Вебера – Фехнера

1)

2)

3) .

Выберите правильные ответы

- К звуковым методам исследования в клинике относятся

- аудиометрия

- перкуссия

- электрокардиография

- аускультация

- УЗИ.

- К субъективным характеристикам звука относятся

- высота

- интенсивность

- тембр

4) звуковое давление

5) громкость.

- К объективным характеристикам звука относятся

1) высота

2) интенсивность

3) звуковое давление

4) акустический спектр

5) громкость.

- Закон Вебера - Фехнера связывает громкость с

- уровнем интенсивности

- частотой

- тембром

- давлением.

- Скорость распространения ультразвука в среде зависит от

- толщины слоя

- плотности среды

- свойств среды

- времени распространения.

- Ультразвуковые методы диагностики позволяют определить

- остроту слуха

- скорость кровотока

- глубину залегания и размеры опухолей

- концентрацию окрашенных растворов.

Установите соответствие между

- Субъективными и объективными характеристиками звука

1) Высота                                                        а) Частота

2) Тембр                                                          б) Интенсивность

3) Громкость                                                   в) Гармонический спектр

- Величинами и формулами, характеризующими звук

1) Давление                                                      а)

2) Громкость                                                    б)

3) Уровень интенсивности                              в)

- Понятием и определением

| 1) Тон | а) Звук со сложной, неповторяющейся временной зависимостью. |
| --- | --- |
| 2) Шум | б) Звук с периодическим процессом колебаний частиц среды. |
| 3) Звуковой удар | в) Кратковременное звуковое воздействие. |

24.  Названием и методом звукового исследования.

| 1) Аудиометрия | а) Выслушивание звуков, возникающих в процессе деятельности отдельных органов. |
| --- | --- |
| 2) Перкуссия | б) Определение порога слухового ощущения на разных частотах. |
| 3) Аускультация | в) Выслушивание отдельных частей тела при простукивании их |

25. Методами и объектами исследования

| 1) Эхоэнцефалография | а) Скорость кровотока |
| --- | --- |
| 2) Ультразвуковая кардиография | б) Опухоли и отек головного мозга |
| 3) Ультразвуковая расходометрия. | в) Размеры сердца в динамике |

Вставьте в логической последовательности номера ответов

26. Отражение и преломление ультразвука происходит по законам __ оптики

1) волновой

2) геометрической.

27. Волновое сопротивление равно произведению ___ среды

1) скорости на плотность

2) скорости на давление

3) скорости на вязкость.

28. Интенсивность ультразвуковой волны, прошедшей через вещество зависит от интенсивности падающей волны, толщины слоя и  _____.

1) давления

2) скорости

3) коэффициента поглощения.

29. Механические волны с частотой свыше 20000 Гц называются _____.

1) звуком

2) ультразвуком

3) инфразвуком.

30. Изменение линейных размеров пьезоэлектрика в переменном электрическом поле называется____ пьезоэлектрическим  эффектом.

1) прямым

2) обратным.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| В | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| О | 1,2, 4 | 1,3, 5 | 2,3,4 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 1а 2в 3а,б | 1б 2а 3в | 1б 2а 3в | 1б 2в 3а | 1б 2в 3а | 2 | 1 | 3 |
| В | 29 | 30 |
| О | 2 | 2 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

- Разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности звука 150 дБ. Определите интенсивность, амплитудное значение звукового давления для звука с частотой 1 кГц, при которых он может наступить.

Ответ: 928 Па.

- Шум на улице, которому соответствует уровень интенсивности звука в L1= 50 дБ, слышен в комнате так, как шум в L2= 30 дБ. Найти отношение интенсивностей звука на улице и в комнате. 		Ответ: 100.

- Интенсивности двух звуков с одинаковой частотой 1 кГц отличаются в 1000 раз, на сколько отличается их громкость? 		Ответ: на 30 фон.

- Интенсивность сердечных тонов, воспринимаемых через стетоскоп, равна 10-9 мкВт/см2. Определить уровень интенсивности тонов сердца.

Ответ: 10 Дб.

- Найти значение акустического давления в ткани организма на глубине 2 см при облучении ее ультразвуком интенсивностью 2 Вт/см2. Коэффициент поглощения ткани считать равным 0,19см-1, а ее плотность 1,06 г/см3, v = 15,5 см/с. 						Ответ: 3,8 Па.

6.  Какова   интенсивность звуковой волны  частотой 50 Гц в жировой ткани человека (скорость звука –1460 м/с; плотность ткани – 0,86 г/см3) при амплитуде 50 см? 						Ответ:3,09∙108  Вт/м2.

7. Уровень интенсивности звука раскатов грома равен 120 дБ, а разговора нормальным голосом - 50 дБ. Во сколько раз отличаются  интенсивности этих звуков на частоте 1000 Гц? 				Ответ: в 107 раз.

8. Известно, что человеческое ухо воспринимает упругие волны в интервале частот от 20 Гц до 20 кГц. Каким длинам волн соответствует этот интервал в воздухе? В воде? Скорости звука в воздухе и воде равны соответственно 340 м/с и 1400 м/с.

Ответ: в воздухе - 17 и 0,017 м; в воде – 70 и 0,07 м.

9. Для ультразвука частотой 800 кГц коэффициент затухания мышечной

ткани равен    0,19 см-1. Найдите толщину ткани, соответствующую

уменьшению интенсивности ультразвука вдвое.     	Ответ: 3,6 см.

10. Акустическое сопротивление мышечной ткани человека равно 1,63(106 Па∙м/c. Определите скорость распространения ультразвука в мышечной ткани.  									Ответ:1538 м/с.

11. Для ультразвука частотой 800 кГц коэффициент затухания мышечной ткани равен 0,19 см-1. Найдите толщину ткани, соответствующую уменьшению интенсивности ультразвука в “e” раз.  	Ответ: 5,3 см.

12. При диагностировании патологического изменения в тканях организма методом УЗ – эхолокации отраженный сигнал был принят через 5∙10-5 с после излучения. На какой глубине в тканях была обнаружена неоднородность? 							Ответ: ≈ 4 см.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь

- снять аудиограмму правого и левого уха;

- интерпретировать аудиограмму;

- определить скорость ультразвука в различных средах;

- решать ситуационные задачи по данной теме.

владеть

- навыками работы на аудиометре;

- навыками работы на аппарате ультразвуковой эхолокации.

Список тем по НИРС:

- Применение звуковых и УЗ методов в медицине.

- Физические основы аускультации, перкуссии, фонокардиографии.

- Физические основы эхолокации, расходометрии.

- Ультразвуковой скальпель и пила.

- Особенности взаимодействия ультразвука с веществом.

Занятие № 2.

Тема: «Определение концентрации окрашенных растворов с помощью фотоэлектроколориметра».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Объясните закон  Бугера.

- Объясните закон Бера.

- Объясните закон Бугера-Ламберта-Бера.

- Какие параметры характеризуют  поглощение света растворами?

- В каких пределах изменяется коэффициент пропускания?

- В каких пределах изменяется оптическая плотность?

- Объясните работу фотоэлектроколориметра.

- Что такое концентрационная колориметрия?

- Какой эталонный раствор используется в данной работе?

- Покажите графически поглощение света в веществе.

- Что такое коэффициент поглощения?

- Что такое рассеяние света?

- Какие виды рассеяния света существуют?

- Что такое нефелометрия?

- Что позволяет определить нефелометрия?

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- основные законы поглощения света веществами;

- принцип работы ФЭК;

- применение в медицине метода концентрационной колориметрии.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1. Поглощением света называется

- явление изменения направления распространения световой волны в неоднородной среде

- явление потери энергии световым пучком, проходящим сквозь вещество, вследствие превращения ее в различные формы внутренней энергии

- явление зависимости фазовой скорости света от частоты.

2. Коэффициент пропускания вещества можно определить по формуле

1) D = lg(1/τ)

2) τ =

3) τ = RC

4) D = χCL.

3. Оптическая плотность раствора равна 2.Тогда коэффициент пропускания равен

1) 1

2) 0,1

3) 0,01

4) 0,001.

4. При прохождении света через слой раствора поглощается 1/3 первоначальной световой энергии. Определить коэффициент пропускания раствора.

1) 1/3

2) 2/3

3) 1

4) 3/2.

5. Если  концентрацию раствора увеличить в 2 раза, то его оптическая плотность

- увеличится в 2 раза

- уменьшится в 2 раза

- не изменится.

6. Коэффициент пропускания раствора равен 0,001. Тогда оптическая плотность раствора равна

1) 1

2) 2

3) 3.

7. В медицине концентрационная колориметрия применяется с целью определения концентрации

- веществ в прозрачных растворах

- веществ в окрашенных растворах

- оптически активных веществ.

8. Отношение интенсивности падающего света к интенсивности прошедшего  Io  / Id = e,  тогда коэффициент поглощения равен

1) толщине слоя вещества, через который прошел свет

2) обратной величине толщины слоя, через который прошел свет.

9. Рассеянием света называется

1) явление изменения направления распространения световой волны в неоднородной среде

2) явление потери энергии световым пучком, проходящим сквозь вещество, вследствие превращения ее в различные формы внутренней энергии

3) явление зависимости фазовой скорости света от частоты.

## Выберите правильные ответы

10. Нефелометры применяются в медицине

- для получения информации о параметрах, характеризующих межмолекулярное взаимодействие в исследуемых растворах

- для определения размеров макромолекул

- для определения прозрачности растворов

- для определения концентрации оптически активных веществ.

11. С барабанов фотоэлектроколориметра (ФЭК) снимаются показания

1) концентрации раствора

2) показателя преломления раствора

3) угла поворота плоскости поляризации

4) оптической плотности раствора

5) коэффициента пропускания раствора.

12. Фотоколориметрический анализ используется с целью определения

1) концентрации в крови эритроцитов и гемоглобина

2) концентрации белков в биологических материалах

3) степени поляризации прошедшего света.

13. Закон Бугера-Ламберта-Бера выражается формулами

1) I = Io∙e-χcd

2) I = Io∙10-χcd

3) I ~ 1/λ2

4) D = lg(1/ τ).

14. Оптическая плотность раствора определяется формулами

1) D = lg(1/τ)

2) τ =

3) τ = RC

4) D = χCL.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

15. Интенсивность рассеянного света определяется законом  ______,

а интенсивность поглощенного света законом _______.

1) Рэлея

2) Стокса

3) Бугера.

16. Рассеяние в мутных средах описывается __, а молекулярное рассеяние __.

- законом Бугера

- законом Рэлея

- законом Тиндаля

- законом Малюса.

17. Поглощение света в твердых телах описывается законом ____, а в растворах законом _____.

1) Рэлея

2) Стокса

3) Бугера- Ламберта- Бера

4) Бугера.

18. Если коэффициент пропускания света равен нулю, то интенсивность прошедшего света сквозь вещества равна ______.

- интенсивности падающего света

- нулю.

Установите соответствие между

19.  Названием закона	и  формулой

1) Закон Бера							а)  I = Io∙e -χcd

2) Закон Бугера						б) I = Io∙10-χcd

3) Закон Бугера-Ламберта- Бера				в) I = Io∙e-кd

г) к= χλс.

20.  Физической характеристикой раствора    и   величиной

- Оптическая плотность раствора			а) от 0 до ∞

изменяется в пределах _____

- Прозрачность раствора изменятся

в пределах _____						б) от 0 до 1

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,2,3 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 3,2 | 4,3 | 1 | 1г,2в, 3а,б | 1а,2б |

Самоконтроль по ситуационным задачам

1.  Интенсивность света, прошедшего сквозь слой вещества толщиной 4 м, уменьшилась в “e” раз. Чему равен коэффициент поглощения света для этого вещества?           								Ответ: 0,25 м-1.

2.  При пропускании света через окрашенный раствор интенсивность изменилась в 2 раза. Найти концентрацию раствора, если толщина раствора 23 см, а коэффициент поглощения света 0,12 м-1. 			Ответ: 25%.

3. Оптическая плотность раствора равна 1,2,3. Определить коэффициент пропускания.    							Ответ: 0,1; 0,01;  0,001.

4. При прохождении света через слой раствора поглощается 1/3 первоначальной световой энергии. Определить коэффициент пропускания и оптическую плотность раствора.         				Ответ: 2/3, 0,18.

5. Какова величина интенсивности прошедшего света через вещество с оптической плотностью равную 2, если интенсивность падающего света равна 1000 ед. СИ?          						Ответ: 10 ед. СИ.

6.Интенсивность света, прошедшего сквозь слой вещества толщиной 5 м, уменьшилась в “e” раз. Чему равен коэффициент поглощения света для этого вещества?									Ответ: 0,2 м-1.

7. Оптическая плотность раствора равна 2. Определить коэффициент пропускания.								Ответ: 0,01.

8.При прохождении света через слой раствора поглощается 1/4 первоначальной световой энергии. Определить коэффициент пропускания и оптическую плотность раствора. 				Ответ: 3/4; 0,12.

9. Какова концентрация неизвестного раствора, если одинаковая освещенность фотометрических полей была получена при толщине 8 мм у эталонного 3% раствора и 24 мм – у  исследуемого раствора?

Ответ: 1%.

10. При работе на фотоэлектроколориметре  были определены оптические плотности растворов с известной концентрацией:

| С% | 10 | 30 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |

Найти концентрацию неизвестного раствора, если его оптическая плотность составляет Dx= 0,5.

Ответ: строим зависимость оптической плотности от концентрации и по графику находим величину концентрации неизвестного раствора: Cx=37%.

Перечень практических умений по изучаемой теме.

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- определять концентрацию неизвестного раствора и оптическую плотность;

- построить график и по нему найти неизвестную концентрацию раствора;

- решать ситуационные задачи в определении характеристик поглощения света, и концентрации окрашенного раствора;

Список тем по НИРС:

- Нефелометрия и ее возможности.

- Закон Релея в объяснении голубого цвета неба.

- Концентрационная колориметрия и ее применение в медицине.

- Современные методы определения оптических характеристик поглощения света биологическими объектами.

Занятие № 3.

Тема: «Определение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Какое явление называется рефракцией света?

- В чем заключается физический смысл абсолютного и относительного показателей преломления?

- Сформулируйте законы преломления света.

- Что называется предельным углом преломления?

- Расскажите о явлении полного внутреннего отражения света.

- Что называется предельным углом полного внутреннего отражения?

- Расскажите о работе рефрактометра (ход лучей в проходящем свете).

- Расскажите о работе рефрактометра (ход лучей в отраженном свете).

- Расскажите о применении рефракции в медико-биологических исследованиях.

- С какой целью волоконная оптика используется в медицине?

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- теоретические основы взаимодействия света с веществом (явление преломления);

- законы преломления;

- принцип работы медицинских рефрактометров;

- использование рефрактометров для медико-биологических исследований.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1. Абсолютный показатель преломления вещества показывает во сколько раз скорость света в вакууме

1) больше, чем в среде

2) меньше, чем в среде.

2. При переходе из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную луч света отклоняется

- к перпендикуляру, восстановленному в точку падения луча

- от перпендикуляра, восстановленного в точку падения луча

- не отклоняется.

3. Луч света не испытывает преломления на границе раздела двух сред, если угол падения равен

- 900

- 450

- 00.

4. Волоконная оптика основана на явлении

- поляризации света

- дифракции света

- полного внутреннего отражения света

- рассеяния света.

5. Чему равен показатель преломления среды, в которой свет распространяется со скоростью 200000 км/с?

1) 1,5

2) 0,5

3) 0,67.

6. С какой скоростью распространяются электромагнитные волны в кедровом масле, если его показатель преломления равен 1,5?

1) 2∙108 м/с

2) 3∙108 м/с

3) 4,5∙108 м/с

7. Длина волны фиолетового света в вакууме 400 нм. Определить длину волны этого света в топазе, показатель преломления которого равен 1,63.

1) 652 нм

2) 245 нм

3) 345 нм.

8. Вода освещена красным светом. Какой свет видит человек, открывший глаза под водой?

- красный

- белый

- ничего не видит.

9. Выберите из предложенных график, выражающий зависимость показателя преломления вещества от концентрации.

1)

2)

3)

10. Явление изменения направления и скорости распространения световой волны в неоднородной среде называется

- поглощением света

- преломлением света

- дисперсией света.

Установите соответствие между

11. Ходом лучей и  соотношением для показателей преломления сред

n1

- а) n1>n2

n2

n1

- б) n1<n2

n2

12. Формулами для предельных углов и отношением показателей преломления сред

1)  sin αпред =						а)

2) sin βпред =						б)

Выберите правильные ответы

- Принцип работы медицинских рефрактометров основан на измерении

- энергии световой волны при распространении ее в веществе

- длины световой волны, прошедшей через вещество

- предельного угла преломления света

- предельного угла полного отражения света.

- Гибкие световоды в медицинских приборах используются с целью

- прогревания внутренних органов

- передачи световых потоков для освещения внутренних органов

- передачи изображения внутренних органов.

- Какие параметры световой волны изменяются при переходе ее из одной среды в другую?

- длина волны

- частота

- скорость.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

- Если луч света переходит из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную, то угол падения _____ угла преломления

- равен

- больше

- меньше.

- Если луч света переходит из среды оптически менее плотной в среду оптически более плотную, то угол падения _____ угла преломления.

1)  равен

2)  больше

3)  меньше.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| О | 1а 2б | 1а 2б | 3,4 | 2,3 | 1,3 | 2 | 3 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

- Абсолютный показатель преломления среды равен 1,5. Чему равна скорость света в этой среде?					Ответ: 2·108 м/с.

- Скорость света в некоторой среде равна  2,5·108 м/с. Чему равен абсолютный показатель преломления среды?		Ответ: 1,2.

- Длина волны фиолетового света в вакууме равна 400 нм. Определите длину волны этого излучения в топазе, если его показатель преломления равен 1,83.								Ответ: 218 нм.

- На стеклянную пластинку, показатель преломления которой равен 1,5, падает луч света. Найдите угол падения, если угол между отраженным и преломленным лучами 900.					Ответ: 0,98 рад.

- Найти предельный угол падения луча на границу раздела стекла и воды.

Ответ: 1,08 рад.

- Предельный угол падения для луча, выходящего из скипидара в воздух,  равен 42023'. Определите скорость распространения света в скипидаре.

Ответ: 2,01·108 м/с.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- подготовить рефрактометр к работе и правильно его настроить;

- строить график зависимости коэффициента преломления от концентрации и находить концентрацию неизвестного раствора;

- решать ситуационные  задачи  на законы преломления света;

владеть:

- практическими навыками работы на медицинском рефрактометре.

Список тем по НИРС:

- Рефракция в медико-биологических исследованиях.

- Использование световодов в терапии и диагностике.

- Волоконная оптика в медицине.

Занятие № 4.

Тема: «Изучение работы поляриметра».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Какой свет называется естественным? Поляризованным? Частично поляризованным?

- Что такое плоскость колебаний электромагнитной волны, плоскость поляризации света?

- Перечислите способы получения поляризованного света.

- При каком условии при отражении от диэлектрика свет полностью поляризуется?

- Чем объясняется явление двойного лучепреломления в кристаллах?

- Начертите ход лучей в двоякопреломляющем кристалле. Какие лучи при этом образуются? Почему они получили такое название?

- Какое направление в кристалле называется оптической осью кристалла?

- Что называется главной плоскостью кристалла?

- Какое явление называется дихроизмом? Где данное явление используется?

- Объясните ход лучей в призме Николя?

- Что называется поляризатором? Анализатором?

- Какой закон лежит в основе поляриметрии?

- Какие вещества называются оптически активными?

- По какой формуле можно определить концентрацию оптически активных веществ?

- От чего зависит угол поворота плоскости поляризации оптически активными веществами?

- Какие вещества называются правовращающими? левовращающими?

- Начертите и объясните оптическую схему поляриметра – сахариметра.

- Какой метод называется спектрополяриметрией? На каком законе он основан?

- Объясните устройство поляризационного микроскопа? Что он позволяет исследовать?

- Где применяется поляризованный свет в медико-биологических исследованиях?

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- понятие поляризованного света;

- законы поляриметрии;

- способы получения поляризованного света;

- оптическую схему и принцип работы сахариметра – поляриметра.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

- Какой из векторов световой волны обладает фотохимическим действием?

1) вектор Е

2) вектор Н.

- Вещества называются оптически активными, если они обладают свойством

- вращения плоскости поляризации при прохождении плоско поляризованного света через это вещество

- поглощения плоско поляризованного света при прохождении через это вещество

- рассеяния плоско поляризованного света при прохождении через это вещество.

- Работа поляриметра основана на  законе

1) I=

2) tg i = n

3) I = Io Cos2φ.

- Поляриметры применяются в медицине для определения

- концентрации оптически активных веществ

- дисперсии оптической активности

- структуры прозрачных анизотропных биологических объектов.

- Смесь называется рацемической, если она состоит из

- правовращающих молекул вещества

- левовращающих молекул вещества

- равного количества лево- и правовращающих молекул вещества.

- Необыкновенный луч поляризован

- в главной оптической плоскости

- в плоскости перпендикулярной главной оптической плоскости.

- При увеличении концентрации исследуемого вещества угол вращения плоскости поляризации

- не изменится

- увеличится

- уменьшится.

- Как изменится интенсивность  световой волны Io, если угол между плоскостями поляризатора и анализатора  равен φ=00?

1) I = Io

2) I = Io

3) I = 2Io

4) I = 0.

- Как изменится интенсивность  световой волны Io, если угол между плоскостями поляризатора и анализатора  равен φ =?

1) I = Io

2) I = Io

3) I = 2Io

4) I = 0.

- Зависит ли угол вращения плоскости поляризации от длины световой волны?

1) да

2) нет.

- Чему равен угол между главными плоскостями  поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через эти призмы, уменьшилась в 4 раза? Поглощением пренебречь.

1)  φ = 00

2) φ = 300

3) φ = 450

4) φ = 600

5) φ =  900.

- Главные плоскости двух призм Николя, поставленных на пути луча, образуют между собой угол φ1=600. Если угол между Николями станет φ2=300, интенсивность естественного света, прошедшего через эти призмы,

1) увеличится в 2 раза

2) увеличится в 3 раза

3)  уменьшится в 2 раза

4)  уменьшится в 3 раза.

- Два николя расположены так, что угол между их главными плоскостями составляет 600. Интенсивность естественного света при прохождении его через один николь уменьшится

1) в 2 раза

2) в 4 раза

3) в 6 раз

4) в 8 раз.

- Два николя расположены так, что угол между их главными плоскостями составляет 600. Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света при прохождении его через оба николя?

1) в 2 раза

2) в 4 раза

3) в 6 раз

4) в 8 раз.

- Световым вектором называют вектор напряженности

- электрического поля

- магнитного поля

- При отражении от диэлектрика свет поляризуется, если выполняется закон

- Малюса

- Био

- Брюстера.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

- При двойном лучепреломлении для обыкновенного луча ___ законы преломления и его показатель преломления ____ от направления распространения света в кристалле.

- зависит

- не зависит

- выполняются

- не выполняются.

- Плоскость, проходящая через падающий луч и оптическую ось кристалла, называется ___ кристалла.

- плоскостью поляризации

- плоскостью колебаний

- главной плоскостью.

- Оба луча, вышедшие из кристалла ___ во взаимно ___ плоскостях.

- полностью поляризованы

- частично поляризованы

- не поляризованы

- параллельных

- перпендикулярных.

- Способность кристаллов по-разному поглощать обыкновенный и необыкновенный лучи называется

- оптической активностью

- дихроизмом

- двойным лучепреломлением.

Дополните

- Вещества, способные вращать плоскость поляризации, называются ___.

- При прохождении через призму Николя, полное внутреннее отражение испытывает ____ луч.

- Устройство, при помощи которого получают поляризованный свет, называется _____.

Выберите правильные ответы

- Угол поворота плоскости поляризации зависит от

- расстояния, пройденного светом в веществе

- концентрации оптически активного вещества

- длины волны

- свойств растворителя.

- Спектрополяриметры применяются в медицине для определения

- в растворе левовращающих и правовращающих  молекул

- концентрации оптически активных веществ

- наличия рацемической смеси веществ.

Установите соответствие между

26. Названием закона и его формулой

1) закон Малюса				а) I=

2) закон Био                                  		б) tg i = n

3) закон Брюстера				в) I = Io Cos2φ

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3,2 | 3 | 1,5 | 2 |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| О | Оптич. активные | обыкновенный | поляризатор | 1,2,3 | 1,3 | 1в 2а 3б |

Самоконтроль по ситуационным задачам

- Главные плоскости двух призм Николя, поставленных на пути луча, образуют между собой угол 600. Как изменится интенсивность света прошедшего через эти призмы, если угол между их плоскостями поляризации станет равным 300?		  Ответ: увеличится в 3 раза.

- При прохождении света через слой 10% раствора сахара толщиной 10 см плоскость поляризации повернулась на угол 460. В другом растворе сахара, взятом в слое 25 см, плоскость поляризации повернулась на угол 330. Найдите концентрацию второго раствора.			Ответ 3%.

- Определить удельное вращение сахарозы, если угол поворота плоскости поляризации 8,50, при длине трубки с раствором 2 дм, концентрация раствора 0,25 г/см3.					      Ответ .

- Угол падения луча на поверхность стекла равен 600. При этом отраженный луч оказался полностью поляризованным. Найти угол преломления.

Ответ: .

- Угол падения луча на поверхность стекла равен 600. При этом отраженный луч оказался полностью поляризованным. Найти показатель преломления стекла.									      Ответ: n=1,7.

- Определить угол поворота плоскости поляризации для мочи больного диабетом, если концентрация сахара в ней равна 0,05 г/см3. Длина трубки равна 20 см, удельное вращение сахара для используемого света 6,67 град(см/г.								  Ответ: (1 = 6,670.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- исследовать зависимость угла вращения плоскости поляризации от концентрации сахара в растворе;

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками определения концентрации любых оптически активных растворов.

Список тем по НИРС:

- Применение поляризованного света в медицинских исследованиях.

- Поляризационный микроскоп, особенности, применение.

- Метод спектрополяриметрии в медицинских и биологических исследованиях.

Занятие № 5.

Тема: «Определение длины волны лазерного излучения с помощью дифракционной решетки».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Какое явление называется дифракцией света?

- Что такое дифракционная решетка? Как определяется ее период?

- Начертите ход лучей в дифракционной решетке и выведите уравнение положения главных максимумов.

- Как можно создать состояние вещества с инверсной населенностью?

- Начертите схему гелий-неонового лазера и объясните принцип его работы.

- Какое излучение называется спонтанным? Каковы его особенности? Покажите на рисунке. Какие энергетические уровни называются метастабильными?

- Какое излучение называется вынужденным? Каковы его особенности? Покажите на рисунке.

- Начертите схему гелий-неонового лазера и объясните принцип его работы.

- Перечислите основные свойства лазерного излучения.

- Перечислите основные направления применения лазеров в медицине.

- С какой целью лазерное излучение применяется в терапии?

- С какой целью лазерное излучение применяется в хирургии?

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- устройство газового лазера;

- явление дифракции света;

- применение лазера в медицине.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1. Интерференцией света называется

- явление изменения направления распространения световой волны на границе раздела двух сред

- отклонение когерентных световых волн от прямолинейного распространения в среде с резкими неоднородностями, соизмеримыми с длиной волны

- наложение когерентных световых волн, в результате которого образуется устойчивая картина их усиления и ослабления.

2. Дифракцией света называется

- явление изменения направления распространения световой волны на границе раздела двух сред

- отклонение когерентных световых волн от прямолинейного распространения в среде с резкими неоднородностями, соизмеримыми с длиной волны

- наложение когерентных световых волн, в результате которого образуется устойчивая картина их усиления и ослабления.

3. Выберите из предложенных уравнений основную формулу дифракционной решетки:

- 2(d sin( = (k(

- d sin( = (k(

- .

4. Голографией называется метод получения

- изображения предмета, основанный на регистрации отраженного от него излучения

- изображения предмета, основанный на использовании теплового излучения тела

- объемного изображения предмета, основанный на явлении интерференции волн.

5. Энергия одного кванта света, имеющего длину волны (, определяется по формуле

- hc/(

- 1/(4

- mc2.

6. При восстановлении голографического изображения можно менять длину волны?

- да

- нет.

7. В гелий - неоновом лазере имеет метастабильные уровни и является "рабочим" газом

- гелий

- неон.

8. Чему равна длина световой волны, если в дифракционном спектре максимум второго порядка возникает при оптической разности хода волн 1000 нм?

- 500 нм

- 1000 нм

- 1500 нм

- 2000 нм.

9. Определите оптическую разность хода волн длиной 520 нм, прошедших через решетку и образующих максимум третьего порядка.

1) 520 нм

2) 1040 нм

3) 1560 нм

4) 2080 нм.

10. Какой порядок максимума можно наблюдать в результате дифракции света с длиной волны 600 нм, если оптическая разность хода равна 1200 нм?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

5) 5.

11. Для восстановления изображения голограмму необходимо осветить

- сигнальной волной

- опорной волной.

Выберите правильные ответы

12. Лазерное излучение

- монохроматично

- когерентно

- имеет незначительно расходящийся пучок

- поляризованно.

13. Назовите способы получения когерентных волн:

- призма Николя

- зеркало Ллойда

- метод Юнга

- бипризма Френеля.

Установите соответствие между

14. Названием физической величины и его формулой

1) разрешающая способность

дифракционной решетки			а) (/((

2) угловая дисперсия 				б) k/d

дифракционной решетки			в) k(N

Вставьте в логической последовательности номера ответов

15. Индуцированное излучение возникает при взаимодействии фотона ___ атомом, если энергия фотона___ разности уровней энергий.

- возбужденным

- не возбужденным

- равна

- больше

- меньше.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| О | 2 | 1,2,3,4 | 2,3,4 | 1ав 2б | 1,3 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

- Разности хода двух интерферирующих волн в вакууме равны: а) 0; б) 0,2λ; в) λ. Чему равна соответствующая разность фаз?

Ответ:  а) ((=0;   б) ((=0,4(; в) ((=2(.

- На мыльную пленку (n= 1,33) падает белый свет под углом i = 45°. При какой наименьшей толщине пленка в отраженном свете будет выглядеть окрашенной в  желтый цвет (λ= 6(10-7 м)?		Ответ: hmin(1,33(10-7 м.

- Расстояние между когерентными источниками света S1 и S2 равно 0,5 мм, расстояние от источников до экрана D=5 м. В зеленом свете получились интерференционные полосы на расстоянии h=5 мм друг от  друга. Найдите длину волны зеленого света.				Ответ:  λ=500 нм.

- Оптическая разность хода двух когерентных лучей в некоторой точке экрана равна  δ= 4,36 мкм. Каков будет результат интерференции света в этой точке экрана, если длина волны света равна: а) 670,8 нм; б) 435,8 нм?

Ответ: а) максимум m(650 	б) минимум m(1000.

- Найдите длину волны лазерного излучения, падающего на дифракционную решетку, если известно, что период решетки равен 5 мкм, а также sin(()=0,5 для наблюдаемого второго максимума интенсивности.

Ответ:  (=1,25 мкм.

- При прохождении лазерного излучения с длиной волны 630 нм через дифракционную решетку, первый максимум наблюдается на расстоянии 20 мм от центрального максимума интенсивности. Расстояние от дифракционной решетки до экрана равно 20 см. Вычислите период дифракционной решетки.						Ответ:  d(6,3 мкм.

- Во сколько раз увеличилась длина волны лазерного излучения, падающего на дифракционную решетку, если угол между нулевым и  третьим максимумом увеличился с 30 до 45 градусов, а расстояние до экрана постоянно?							Ответ:  В  раз.

- Во сколько раз период дифракционной решетки больше длины волны (=500 нм лазерного излучения, если ширина штриха равна 500 нм, а  расстояние между штрихами равно 1000 нм?		   Ответ:  В 3 раза.

- Рентгеновское излучение с длиной волны 0,163 нм падает на кристалл каменной соли. Найдите межплоскостное расстояние кристаллической решетки каменной соли, если дифракционный максимум первого порядка наблюдается при угле скольжения (= 170.			    Ответ: 0,279 нм.

- Найдите энергию одного кванта света, имеющего длину волны 500 нм.

Ответ:  E = 3,98(10-19 Дж.

- Разности фаз двух интерферирующих волн равны: а) 0; б) π/3; в) π/2. Скольким длинам волн в вакууме будут соответствовать оптические разности хода этих волн?				        Ответ: а) 0; б) (/6; в) (/4.

- На мыльную пленку (n=1,33) под углом  i=30° падает параллельный пучок монохроматического света  с длиной волны 600 нм.  При  какой минимальной толщине пленки она будет светлой в отраженном свете?

Ответ: hmin(122 нм.

- Чему равна длина волны лазерного излучения, если в дифракционном спектре максимум второго порядка возникает при оптической разности хода волн 800 нм?							      Ответ: 400 нм.

- Во сколько раз увеличится оптическая разность хода волн, прошедших через дифракционную решетку, если длину волны увеличить в 2 раза?

Ответ: в 2 раза.

- Определите оптическую разность хода волн длиной 600 нм, прошедших через дифракционную решетку и образующих максимум третьего порядка.									    Ответ: 1800 нм.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- определять длину волны лазерного излучения;

- определять энергию кванта лазерного излучения;

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками определения концентрации любых оптически активных растворов.

Список тем по НИРС:

- Применение оптических квантовых генераторов в медицине.

- Использование лазеров в фармации.

- Использование лазеров в терапии.

- Использование лазеров в стоматологии.

- Использование лазеров в офтальмологии.

Занятие № 6.

Тема: «Моделирование пассивных электрических свойств тканей организма».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Что называется импедансом?

- Каким сопротивлением обладает живая ткань?

- Представьте графическую зависимость величины модуля импеданса от частоты для живой ткани.

- Перечислите особенности модуля импеданса живой ткани.

- Нарисуйте блок-схему установки для определения импеданса эквивалентных электрических схем.

- Каким сопротивлением обладает межклеточная жидкость?

- Запишите формулу для экспериментального определения значения модуля импеданса любых эквивалентных схем.

- Представьте графическую зависимость импеданса от частоты тока, соответствующую эквивалентной схеме.

- Каким образом можно обнаружить наличие емкостных элементов в живых тканях?

- Для чего в медицине можно использовать зависимость модуля импеданса от частоты?

- Запишите формулу импеданса.

- Представьте графическую зависимость модуля импеданса от частоты для мертвой ткани. Объясните эту зависимость.

- Начертите эквивалентную схему, наиболее полно моделирующую живую ткань.

- Какую систему в электрическом отношении представляет клетка и межклеточная жидкость?

- Чем обусловлена дисперсия модуля импеданса?

- Как изменится модуль импеданса живой ткани при увеличении тока, если он не превышает физиологическую норму?

- Представьте графическую зависимость импеданса от частоты тока, соответствующую  эквивалентной схеме .

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- понятие импеданса;

- эквивалентную схему живой ткани;

- теоретические основы физических методов и средств, применяемых в медико-биологических исследованиях;

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1.  Наличие в мембране емкостных свойств подтверждается тем, что сила тока:

1)   опережает по фазе приложенное напряжение

2)   отстает по фазе от приложенного напряжения

3)   совпадает по фазе с приложенным напряжением.

2.  Реактивное сопротивление живой ткани обусловлено

1) индуктивными свойствами

2) емкостными свойствами

3) активными свойствами.

3.  Данная эквивалентная схема                                       не  объясняет  зависимость  для биологических тканей

1) при частоте , величина импеданса

2) при частоте , величина импеданса  .

4. Данная эквивалентная схема                                   не объясняет зависимость  для биологических тканей

1) при частоте , величина импеданса

2) при частоте , величина  импеданса  .

5. Импеданс цепи переменного тока равен активному сопротивлению, если индуктивное и емкостное сопротивления

1) не равны друг другу

2) равны друг другу.

6. При последовательном соединении емкостей См – клеточной мембраны и Сп –поляризационной емкости результирующая емкость рассчитывается по формуле

1) С= См + Сп

2) .

7. Межклеточная жидкость и цитоплазма, разделенные клеточной мембраной, представляют в электрическом отношении:

1) катушку индуктивности

2) трансформатор

3) конденсатор

4) диод

5) активное сопротивление.

8. Тканевые жидкости в электрическом отношении представляют собой:

1) катушку индуктивности

2) трансформатор

3) конденсатор

4) диод

5) активное сопротивление.

9.Величина сдвига фаз между силой тока и напряжением, при пропускании  переменного тока через живую ткань, обусловлена

1)  только емкостным сопротивлением

2)  только омическим сопротивлением

3)  емкостным и омическим сопротивлениями.

10. При увеличении частоты тока импеданс живой ткани:

1)  уменьшается

2) увеличивается

3) не изменяется.

11. Явление дисперсии импеданса объясняется:

1)   уменьшением емкостного сопротивления с увеличением частоты

2)   уменьшением активного сопротивления с увеличением частоты

3)   увеличением емкостного сопротивления с увеличением частоты

4)   увеличением активного сопротивления с увеличением частоты.

12. Схема, наиболее полно моделирующая живую ткань в электрическом отношении, это:

1)

2)

3)

13. Межклеточная жидкость обладает

1) активным сопротивлением

2) емкостным сопротивлением

3) индуктивным сопротивлением.

14. Импеданс эквивалентной схемы вычисляется по формуле:

1)

2)

3) .

15. Импеданс эквивалентной схемы                       вычисляется по формуле:

1)

2)

3) .

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| О | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

  - Активное сопротивление цепи равно R=2 Ом, реактивное сопротивление цепи X=1 Ом. Найдите модуль импеданса данной цепи.

Ответ: (Z(=2,24 Ом.

  - Дисперсия импеданса биологической ткани равна нулю. Возможно ли использовать такую ткань для трансплантации?			Ответ: Нет.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- подготовить аппарат к работе и правильно его;

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками обработки полученных данных.

Список тем по НИРС:

- Реография как диагностический метод.

- Использование дисперсии импеданса в оценке жизнеспособности тканей при трансплантации.

- Использование дисперсии импеданса в диагностических целях.

- Импеданс тканей и органов как основа реографии.

Занятие № 7.

Тема: «Изучение работы электрокардиографа».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Как определяется потенциал действия клетки?

- Изобразите схематически треугольник Эйнтховена.

- Что называется электрокардиограммой? Объясните, какой физический параметр регистрируется на электрокардиограмме?

- С какой целью на электрокардиограмме записывают калибровочный импульс? Объясните.

- Начертите блок-схему электрокардиографа.

- Как представляется сердце в теории Эйнтховена?

- Что называется потенциалом покоя клетки? Что называется токовым диполем?

- Что называется эквипотенциальной линией? Изобразите эквипотенциальные линии поля сердца человека.

- По какой формуле можно определить длительность любых интервалов кардиограммы?

- По какой формуле можно определить потенциалы зубцов электрокардиограммы сердца человека?

- Перечислите регистрирующие устройства электрокардиографа.

- Как, пользуясь электрокардиограммой, определить частоту пульса?

- Что называется отведением?

- Что такое вектор – электрокардиограмма?

- Что необходимо знать, чтобы определить чувствительность электрокардиографа?

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- теорию Эйнтховена;

- электрическую схему и принцип работы электрокардиографа;

- устройства съема и регистрации электрокардиографа;

- метод векторэлектрокрдиографии (ВЭКГ).

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

- Диагностический метод регистрации биопотенциалов тканей и органов называется:

- электрографией

- реографией

- гальванизацией

- электрофорезом.

- Графическая запись изменений во времени проекций дипольного момента сердца в соответствующих отведениях называется:

- электрокардиограммой

- вектор-электрокардиограммой

- реограммой.

- Фигура, представляющая собой геометрическое место точек, соответствующих концу  вектора дипольного момента сердца, за время сердечного цикла называется:

- электрокардиограммой

- вектор-электрокардиограммой

- реограммой.

- Потенциал покоя - это разность потенциалов между

- внутренней и наружной сторонами мембраны

- двумя точками тела

- возбужденным и невозбужденным участком мембраны.

- Потенциал действия  - это разность потенциалов между

1)  внутренней и наружной сторонами мембраны

2)  двумя точками тела

3)  возбужденным и невозбужденным участком мембраны.

- Величина дипольного момента электрического диполя определяется по формуле:

1) p=q(L

2) p=I(L

3) p=I(R

4) p=U/R.

- Величина дипольного момента токового диполя определяется по формуле:

1) p=q(L

2) p=I(L

3) p=I(R

4) p=U/R.

- Вектор дипольного момента электрического диполя направлен:

1)  от отрицательного заряда к положительному

2)  от положительного заряда к отрицательному.

- В электрокардиографе, который мы использовали в работе, запись:

1)  чернильно-перьевая

2)  струйная

3)  тепловая

4)   оптическая.

- Расстояние между соседними зубцами R на кардиограмме равно 24 мм, скорость движения диаграммной ленты 25 мм/с, тогда длительность интервала R-R равна:

1) 1 с

2) 0,8 с

3) 0,96 с

4) 0,72 с.

- На электрокардиограмме высота зубца R равна 17 мм, высота калибровочного импульса 15 мм, тогда чувствительность электрокардиографа равна

  - 15 мм

  - 15 мм/В

  - 15 мВ

  - 15 мм/мВ.

- На электрокардиограмме высота зубца R равна 17 мм, высота калибровочного импульса 15 мм. Тогда ЭДС зубца R равна:

1) 1 мВ

2) 1,2 мВ

3) 1,13 мВ

4) 0,95 мВ.

- Расстояние между соседними зубцами R на кардиограмме равно 24 мм, скорость движения диаграммной ленты 25 мм/с. Тогда частота пульса равна:

1) 72 уд/мин

2) 81 уд/мин

3) 57 уд/мин

4) 62 уд/мин

- Пусть расстояние на котором находится точка А от токового диполя значительно больше плеча диполя, тогда потенциал, создаваемый диполем в точке А равен:

1)

2)

3)    .

15. Если чувствительность кардиографа увеличится в 1,5 раза, то высота зубцов  кардиограммы при этом:

- увеличится в 1,5 раза

- уменьшится в 1,5 раза

- не изменится

- увеличится в 2 раза.

16. Если чувствительность кардиографа увеличить в 2 раза, то ЭДС зубцов кардиограммы при этом:

- увеличится в 2 раза

- уменьшится в 2 раза

- не изменится

- увеличится в 1,5 раза.

17. Длительность временных интервалов ЭКГ при увеличении скорости движения диаграммной ленты в 2 раза:

- увеличится в 2 раза

- уменьшится в 2 раза

- не изменится.

Выберите  правильные ответы

18.Сердце в теории Эйнтховена представляют как:

1)  систему, состоящую из двух неподвижных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга

2)  систему, состоящую из истока тока и стока тока, находящихся на некотором расстоянии друг от друга

3)  токовый диполь с дипольным моментом рс, который поворачивается в пространстве, изменяя свою величину.

19. Разности потенциалов, регистрируемые между вершинами треугольника Эйнтховена:

1)  относятся как проекции дипольного момента сердца на стороны треугольника

2)  равны дипольному моменту сердца

3)  U(AB)/U(BC)/U(AC)=Dccosα1/Dccosα2/Dccosα3.

- Двухполюсная система, состоящая из истока и стока тока, называется:

1) дипольным электрическим генератором

2)  электрическим диполем

3) токовым диполем.

- Требования, предъявляемые к электродам, применяемым для снятия биопотенциалов:

1)  быстро фиксироваться и сниматься

2)  иметь большие размеры

3)  иметь стабильные электрические параметры

4)  иметь высокое сопротивление

5)  не создавать помех

6)  не оказывать раздражающего действия.

- При снятии ЭКГ между электродом и кожей помещают прокладки, смоченные физ. раствором, или специальными пастами для:

1)  уменьшения сопротивления электрод – кожа

2)  предотвращения эффекта "прижигания"

3)  увеличения "полезного" сигнала.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

- На электрокардиограмме зубцы P, R, и T являются _______, а зубцы Q и S _______.

1)  отрицательными
2)  положительными.

- На электрокардиограмме зубцу P соответствует__________, зубцу R соответствует_________,  зубцу Т соответствует ___________.

1)  возбуждение предсердий

2)  падение возбуждения желудочков

3)  возбуждение желудочков.

- _________- это диагностический метод регистрации биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении.

- электроэнцефалография

- электрокардиография

- электромиография.

- _________ - это диагностический метод регистрации биоэлектрической активности головного мозга.

- электроэнцефалография;

- электрокардиография

- электромиография.

- _________ - это диагностический метод регистрации биоэлектрической активности мышц.

- электроэнцефалография

- электрокардиография

- электромиография.

Установите соответствие между

- Стандартными отведениями по теории Эйнтховена и точками на теле  пациента

| 1) Первое отведение | а) правая рука-левая нога |
| --- | --- |
| 2) Второе отведение | б) левая рука-левая нога |
| 3) Третье отведение | в) правая рука-левая рука |

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| О | 1,3,5,6 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 2 | 2 | 3 | 1в2а3б |

Самоконтроль по ситуационным задачам

1. Как изменится расстояние между зубцами R-R и время одного сердечного цикла, если скорость ленты увеличить с 25 мм/с на 50 мм/с ?

Ответ: расстояние увеличится в 2 раза, время сердечного цикла не изменится.

2. Рассчитайте временной интервал между зубцами R-R, если  скорость движения диаграммной ленты 25 мм/с (Рис.1).

Ответ: 0,72 с.

3. Рассчитайте ЭДС зубца R, показанного на рис.2. В каких единицах измеряется ЭДС?

Ответ:1,8 мВ.

4. Рассчитайте ЧСС пациента, если скорость движения диаграммной ленты 25 мм/с (рис.3).

Ответ: 75 уд/мин.

5. Электрокардиограмма записана  при определенной чувствительности электрокардиографа. Пусть чувствительность кардиографа увеличили в 1,2 раза. Как изменятся высоты зубцов и  ЭДС зубцов электрокардиограммы в том же отведении того же самого пациента по сравнению с исходной записью?

Ответ: высоты зубцов увеличатся в 1,2 раза.

6. Электрокардиограмма записана при скорости движения диаграммной ленты 25 мм/с. Если скорость диаграммной ленты поставить на 50 мм/с, то, как изменится расстояние между зубцами R-R в том же отведении и время одного сердечного цикла?

Ответ: увеличится в 2 раза.

7. Рассчитайте временной интервал между зубцами R-R, если  скорость движения диаграммной ленты 25 мм/с. Чему равна ЧСС пациента (рис.4)?

Ответ: 1 с, 60 уд/мин.

8. Высота калибровочного импульса электрокардиографа равна 15 мм. Чему равна его чувствительность?

Ответ:15 мм/мВ.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- снимать электрокардиограмму;

- определять основные параметры электрокардиограммы

- решать медико-биологические задачи на определение основных характеристик электрокардиограммы;

владеть:

- навыками работы с электрокардиографом.

Список тем по НИРС:

- Потенциал покоя и потенциал действия мембраны.

- Токовый диполь, токовый дипольный генератор.

- Теория Эйнтховена.

- Современные электрокардиографы (кардиовизор).

- Современные регистрирующие устройства и их виды.

Занятие № 8.

Тема: «Изучение принципа действия медицинской электронной аппаратуры (датчики, усилители)».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Что называется датчиком? Укажите основные типы датчиков.

- Что называется чувствительностью датчика и порогом чувствительности?

- Опишите устройство и принцип действия тензодатчика, его применение в медицине.

- Начертите схему моста Уитстона и объясните принцип его работы.

- Объясните устройство и принцип действия термодатчиков.

- Объясните устройство и принцип действия фотодатчиков.

- Приведите примеры применения датчиков в медицине.

- Какие основные преимущества имеют электрические методы измерения неэлектрических величин?

- Начертите схему усилителя на транзисторе и объясните его работу.

- Что называют коэффициентом усиления усилителя? Как определить этот параметр?

- Что называют амплитудной характеристикой усилителя? Объясните причины возникновения нелинейных искажений.

- Что является частотной характеристикой усилителя? Как ее определить?

- Укажите роль частотной характеристики при выборе приборов в медицинских  и  биологических исследованиях. Приведите пример.

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- физические основы работы тензо-, термо- и фотодатчиков;

- чувствительность датчика и формулу для ее определения;

- принцип работы  транзисторного усилителя;

- понятие коэффицинта усиления и полосы пропускания.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1. Коэффициентом чувствительности датчика называется изменение

1)   входной величины

- выходной величины

- входной величины при единичном изменении выходной величины

- выходной величины при единичном изменении входной величины.

- В основе работы пьезодатчика  лежит

- магнитострикция

- прямой пьезоэффект

- зависимость электрического сопротивления датчика от деформации.

- В основе работы тензодатчика лежит

- прямой пьезоэффект

- обратный пьезоэффект

- зависимость электрического сопротивления датчика от деформации.

- Чувствительность терморезистора измеряется в

1) Ом/К

2) мВ/К

3) Ом/мм

4) мВ/мм.

- Чувствительность термоэлемента измеряется в

1) Ом/К

2) мВ/К

3) Ом/мм

4) мВ/мм.

6. Устройство, увеличивающее электрические сигналы за счет энергии  постороннего источника, называется:

- генератором

- усилителем

- трансформатором.

7. Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен:

1) К=К1+К2+   +Кn

2) К=К1*К2*…*Кn.

8. Электрический сигнал усилен без искажений, если:

1) формы входного и выходного сигналов одинаковы

2) форма выходного сигнала не зависит от формы входного сигнала

- амплитудная характеристика усилителя линейна.

9.  Напряжение на входе усилителя 1В. Коэффициент усиления равен 30.

Тогда напряжение на выходе усилителя равно:

1) 300 В

2) 3000 В

3) 3 В

4) 30 В.

10. Частотной характеристикой усилителя называется зависимость

1) коэффициента усиления от частоты

2) выходного напряжения от частоты

3) входного напряжения от частоты.

11. Полосой пропускания усилителя называется область частот, в которой коэффициент усиления

1) линейно зависит от частоты

2) практически не зависит от частоты

3) максимален

4) минимален.

12. Амплитудная характеристика усилителя это зависимость

1) амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного

2) амплитуды входного сигнала от амплитуды выходного

3) коэффициента усиления от амплитуды входного сигнала.

Выберите правильные ответы

13.  Датчики медико-биологической информации подразделяются на следующие классы:

  - генераторные

  - высокочастотные

  - низкочастотные

  - параметрические.

14.  Пьезоэлектрические датчики используются для

- измерения артериального давления

- измерения температуры

- снятия фонокардиограммы

- снятия баллистокардиограммы

- давления в ЖКТ.

- В зависимости от цели усилители подразделяются на усилители по

1)   току

2)   частоте

3)   мощности

4)   сопротивлению

5)  напряжению.

- Коэффициент усиления усилителя определяется по формулам:

1) ΔUвых/ΔUвх

2)ΔIвых/ΔIвх

3)ΔRвых/ΔRвх

4)ΔPвых/ΔPвх.

- К усилителям медико-биологических сигналов предъявляются следующие требования:

1)   высокий коэффициент усиления

2)   полоса пропускания лежит в области низких частот

3)   полоса пропускания лежит в области высоких частот

4)   высокое входное и низкое выходное сопротивления

5)   высокое выходное и низкое входное сопротивление

6)  низкие собственные шумы усилителя.

## Вставьте в логической последовательности номера ответов

- Датчики являются устройствами ____ медико-биологической информации, а самописцы – устройствами ____.

1) съема

2) регистрации.

19.   Чувствительность тензодатчика измеряется  в ___, а пьезодатчика в ____

1) мВ/мм

2) Ом/мм.

20. Коэффициент чувствительности фоторезистора определяют по формуле____, а   фотоэлемента - ____

1) К=∆R/∆Ф

2) К=∆U/∆Ф.

- Генераторные датчики _____ дополнительного источника питания, а параметрические ____.

1) требуют

2) не требуют.

Установите соответствие между

22. Типом датчика и его примерами

| 1) | Генераторные датчики | а) тензодатчик б) пьезодатчик в) термистор г) терморезистор д) термоэлемент е) фотоэлемент ж) фоторезистор |
| --- | --- | --- |
| 2) | Параметрические датчики |  |

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 2 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3,5 | 1,2,4 | 1,2 4,6 | 1,2 | 2,1 | 1,2 |
| В | 11 | 12 |
| О | 2,1 | 1б,д,е 2а,в,г,ж |

Самоконтроль по ситуационным задачам

1. Коэффициент тензочувствительности равен 6,5. Рассчитайте величину относительного изменения сопротивления, если модуль Юнга Е= 1013 Н/м2, а величина напряжения составляет 1012 Н/м2. 		Ответ: 65%.

2. Рассчитайте чувствительность фотоэлемента, если изменение светового потока в 20 Лм, изменяет фото-ЭДС на 0,01 В. 		     Ответ: 0,0005 В/Лм.

3. Каков коэффициент чувствительности фоторезистора, если изменение светового потока  в 50 Лм, приводит к изменению сопротивления датчика на 25 Ом? 								Ответ: 0,5 Ом/Лм.

4.  Разность температур между спаями термопары составляет 100( С, это приводит к появления термо-ЭДС величиной в 0,1 В. Каков коэффициент чувствительности такой термопары?				     Ответ: 1 мВ/К.

5. Каков коэффициент чувствительности термистора, если при изменении температуры на 70( С, величина сопротивления изменилась на 280 Ом?

Ответ: 4 Ом/К.

- Входной сигнал на усилителе описывается формулой Uвх= 5cos(50t), выходной сигнал Uвых= 25cos(50t). Найти коэффициент усиления.

Ответ: 5.

- Коэффициент усиления первого усилителя К1= 5, второго-  К2=10. Найти коэффициент усиления схемы из двух усилителей. 		     Ответ: 50.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- проградуировать термопару и определить величину термоэлектродвижущей силы;

- определить относительное изменение концентрации оксигемоглобина в крови с помощью фотооксигемометра;

- провести статистическую обработку полученных данных;

- определять основные параметры усилителя (коэффициент усиления по току, полосу пропускания усилителя);

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками работы с датчиками, применяемыми в медицинской практике.

Список тем по НИРС:

    - Применение термодатчиков в медико-биологических исследованиях.

    - Использование фотодатчиков в медицине.

    - Применение усилителей в медико-биологических исследованиях.

    - Транзисторы в медицинской электронике.

Занятие № 9.

Тема: «Изучение принципа действия медицинской электронной аппаратуры (генераторы)».

Формы работы:

- подготовка к лабораторному занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Что называется диатермией? Объясните этот метод.

- Что называется дарсонвализацией? Объясните этот лечебный метод.

- Объясните механизм лечебного эффекта, возникающего при УВЧ-терапии.

- Что называется микроволновой терапией? Происходит ли выделения тепла при этом методе? Объясните.

- С какой целью используется лечебный метод индуктотермия?

- Объясните механизм эффекта, возникающего при индуктотермии.

- Изобразите схематично метод УВЧ-терапии. Объясните суть метода. С какой целью используют УВЧ- терапию?

- Начертите схему аппарата УВЧ. Напишите формулу, определяющую количество теплоты, выделяющееся за 1 с в 1м3 ткани-электролите под действием высокочастотного электрического поля. Объясните формулу.

- Как определить количество тепла, выделившееся за 1с в 1м3 ткани-диэлектрике под действием высокочастотного электрического поля?

- Напишите формулу, определяющую количество теплоты, выделившееся при индуктотермии за 1с в 1м3  ткани. Объясните.

- Какие колебания возникают в идеальном колебательном контуре?  Начертите его. Начертите график функции I =f(t)  идеального колебательного контура

- Начертите реальный колебательный контур. Какие колебания возникают в реальном колебательном контуре? Начертите график функции I =f(t)  реального колебательного контура.

- Начертите схему однотактного генератора незатухающих колебаний.

- Начертите схему двухтактного лампового генератора.

- Изобразите схематично метод индуктотермии. Объясните этот метод.

- Начертите графики изменения температуры нагревания диэлектрической и проводящей тканей в методе УВЧ (в одних координатах). Объясните.

При изучении данной темы  студент должен

знать:

- теоретические основы действия высокочастотных токов и полей на биологические ткани;

- количество теплоты, выделяющееся в тканях-проводниках и в тканях-диэлектриках;

- схему ВЧ генератора и принцип работы аппарата УВЧ-терапии.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

- В методе индуктотермии на пациента воздействуют высокочастотным

- электрическим током

- электрическим полем

- магнитным полем

- электромагнитным полем.

- Прогревание водосодержащих тканей в методе УВЧ терапии происходит за счет

- тока проводимости

- тока смещения

- вихревых токов.

- Количество теплоты, выделяющееся за 1 секунду в 1 м3 при воздействии на ткани-проводники в методе УВЧ – терапии  определяется по формуле:

1) Q = k·( Е2·ε·tgδ

2) Q = k E2/ρ

3) Q =  k·γ·(2·B2.

- В методе индуктотермии количество теплоты, выделяющееся за 1 секунду в 1 м3 при воздействии на проводящие ткани, определяется по формуле:

1) Q = k·( Е2·ε·tgδ

2) Q = k E2/ρ

3) Q =  k·γ·(2·B2.

- Количество теплоты, выделяющееся за 1 секунду в 1 м3 при воздействии на ткани-диэлектрики в методе УВЧ – терапии,  определяется по формуле:

1) Q = k·(·Е2·ε·tgδ

2) Q = k E2/ρ

3) Q =  k·γ·(2·B2.

- Количество теплоты, выделяющееся за 1 секунду в 1 м3 при воздействии на ткани организма в методе УВЧ – терапии,  определяется по формуле:

1) Q = k·(·Е2·ε·tgδ

2) Q = k E2/ρ

3) Q = = k·γ·(2·B2

4) Q = k·(·Е2·ε·tgδ + k E2/ρ.

- В методе терапевтической  диатермии  лучше прогреваются ткани-

1)  проводники

2)  диэлектрики.

- В методе микроволновой терапии лучше прогреваются ткани

1)   проводники

2)  диэлектрики.

- В поле УВЧ лучше прогреваются ткани-

1) проводники

2) диэлектрики.

- При местной дарсонвализации на пациента воздействуют высокочаcтотным:

- электрическим током

- электрическим полем

- магнитным полем

- электромагнитным полем.

11.В методе микроволновой терапии на пациента воздействуют высокочастотным

- электрическим током

- электрическим полем

- магнитным полем

- электромагнитным полем.

12.При воздействии на биологические ткани ВЧ электрическими токами и полями наблюдается:

- тепловой эффект

- эффект поляризации

- специфический эффект.

13.В методе УВЧ – терапии используется частотный диапазон:

1) 20-400 кГц

2) 1-2 МГц

3) 10-15 МГц

4) 30-300 МГц

5) 500-2000 МГц.

14. В методе индуктотермии используется частотный диапазон:

1) 20-400 кГц

2) 1-2 МГц

3) 10-15 МГц

4) 30-300 МГц

5) 500-2000 МГц.

15. Для местной дарсонвализации применяют частотный диапазон:

1) 100-400 кГц

2) 1-2 МГц

3) 10-15 МГц

4) 30-300 МГц

5) 500-2000 МГц.

16.Прогревание внутренних тканей в методе индуктотермии происходит за счет

- тока проводимости

- тока смещения

- вихревых токов.

## Дополните

17. В методе УВЧ используют _____________ поле.

18. В методе индуктотермии используют ____________ поле.

19. В поле УВЧ лучше прогреваются ткани - _____________.

20. В методе микроволновой терапии используют ____________поле.

Выберите  правильные ответы

21. Выделение тепла в органах и тканях наблюдается в методах

- УВЧ – терапии

- местной дарсонвализации

- индуктотермии

- диатермии.

22. Лечение вихревыми токами возможно при

- УВЧ – терапии

- местной дарсонвализации

- общей дарсонвализации

- индуктотермии

- диатермии.

23. Воздействие СВЧ – полей на биологические объекты приводит к нагреванию:

1) костной ткани

2) мышц

3) жировой ткани

4) крови

5) кожи.

24. При общей дарсонвализации на пациента воздействуют высокочастотным

1)  электрическим током

- электрическим полем

- магнитным полем

- электромагнитным полем.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

25. В терапевтической диатермии используется _________ частотой_______

1) магнитное поле

2) электрическое поле

3) электрический ток

4)100-400 кГц

5) 1-2 МГц

6) 10-15 МГц.

26. При УВЧ терапии ткани организма подвергаются  высокочастотным ________полем, при индуктотермии– высокочастотным___________ полем.

1) магнитным

2) электрическим.

27. Если при воздействии на организм  СВЧ полем лучше прогреваются ________ткани, то при УВЧ терапии лучше прогреваются___________ ткани.

1) диэлектрические

2) водосодержащие.

28. Для местной дарсонвализации используется _____ частотой_____.

1) электрический ток

2) электрическое поле

3) магнитное поле

4) 100-400 кГц

5) 1-2 МГц

6) 10-15 МГц.

29. На пациента в методе индуктотермии воздействуют_____ частотой _____.

1) электрическим током

2) электрическим полем

3) магнитным полем

4) электромагнитным полем

5) 30-300 МГц

6) 1-2 МГц

7) 10-15 МГц

8) 300- 3000 МГц.

Установите соответствие между

30. Физическим  воздействием и названием метода

1) электрический ток			а) диатермокоагуляция

2) электрическое поле			б) электрохирургия

3) магнитное поле				в) местная дарсонвализация

4) электромагнитное поле.			г) индутотермия

д) УВЧ – терапия

е) СМВ – терапия

ж) ДЦВ – терапия.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Эл-ое | Магн. | Диэл | Электромагнитн. |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| О | 1,3,4 | 3,4 | 3,4,5 | 1,2 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 3,7 | 1абв 2д,3г,4еж |

Самоконтроль по ситуационным задачам

1. Ток, потребляемый аппаратом УВЧ от сети при напряжении 220 В, равен 0,8 А. В теле больного при этом поглощается 10 Вт. Какое количество теплоты выделяется в тканях организма за 5 минутную процедуру?

Ответ: 3 кДж.

2. Активное сопротивление терапевтического контура аппарата УВЧ равно    5 кОм, индуктивность 25 мкГн, а частота 40 МГц. Определите коэффициент затухания колебаний в контуре.					      Ответ: 108 с-1.

3. Колебательный контур аппарата для терапевтической диатермии состоит из катушки индуктивности 500 Гн  и конденсатора емкости 400 пФ. Определите период колебаний.					        Ответ: 2,8 мс.

4. Колебательный контур аппарата для терапевтической диатермии состоит из катушки индуктивности 45 мкГн и конденсатора емкости 300 пФ. Определите частоту генератора.					     Ответ:1,4 МГц.

5. Какая из тканей кровь или спинномозговая жидкость прогреваются сильнее и во сколько раз под действием УВЧ, если напряженность электрического поля не меняется, а удельные сопротивления крови и спинномозговой жидкости равны соответственно 1,66 Ом(м и 0,55 Ом(м?

Ответ: кровь прогревается сильнее в 3 раза.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- подготовить аппарат к работе и правильно его настроить;

- решать ситуационные задачи на определение характеристик терапевтического контура УВЧ;

владеть:

- навыками работы с аппаратом УВЧ;

- навыками обработки полученных данных.

Список тем по НИРС:

- Использование высокочастотных токов при лечении

- Использование высокочастотного электрического поля при лечении

- Использование высокочастотного магнитного поля при лечении

- Использование сверхвысокочастотного электромагнитного поля при лечении

- Современные методы лечения в медицине с использованием высокочастотных токов и полей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие № 1.

Тема: «Биологические мембраны».

Формы работы:

- подготовка к практическому занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Перечислите основные функции биологических мембран.

- Что называется липосомой?

- Сформулируйте закон Фика.

- Что такое плотность потока вещества? Укажите единицы измерения.

- Запишите уравнение Нернста-Планка. Какие физические величины оно связывает?

- Запишите уравнение Теорелла.

- Укажите основные виды пассивного транспорта.

- Что такое облегченная диффузия? Осмос?

- Укажите основные виды активного транспорта.

- Опишите современные представления о работе Na+-K+ насоса.

При изучении данной темы  студент должен

знать:

- строение, свойства и  функции  биологических мембран;

- основные  виды транспорта веществ через биологическую мембрану;

- модели мембран, применение в медицине.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1. Ионофоры это:

##### вещества, способные переносить ионы через мембрану

- ионы, играющие основную роль в создании потенциала покоя.

2. При диффузии нейтральные частицы переносятся в область

- большей их концентрации

- меньшей их концентрации.

3. Толщина мембраны составляет порядка нескольких:

##### микрон

- нанометров

- ангстрем.

4. Выберите уравнение диффузии незаряженных частиц через мембрану

- .

5. Диффузия заряженных частиц через мембрану описывается уравнением

- .

6.Какая из моделей биомембран используется для введения в клетки разнообразных веществ, не способных проникать через мембрану:

- монослой

- БЛМ

- липосомы.

7.Уравнение Нернста-Планка описывает

- потенциал действия

- диффузию ионов

- потенциал покоя.

8.Вязкость липидного слоя мембран

- больше вязкости воды

- равна вязкости воды

- меньше вязкости воды.

9. Работа при переносе одного моля вещества из области с меньшей концентрацией C1 в область с большей концентрацией C2, для ионов K+ при , R=8,31 Дж/(моль K), t=360С будет равна

- 9,5 кДж/моль

- 10 кДж/моль

- 10,5 кДж/моль.

10. При естественном функционировании липидный бислой мембраны находится

- в жидком состоянии

- в жидкокристаллическом состоянии

- в твердом состоянии.

11.Поверхностное натяжение липидного слоя мембран

- выше, чем у воды

- ниже, чем у воды.

12.Чему равна плотность потока вещества через мембрану, если коэффициент проницаемости равен 0,16 м/с, а разность концентраций внутри и снаружи мембраны равна 0,5(10-4 моль/л?

- 8(10-2 моль м/(л(с)

- 8(10-6 моль( м/(л(с)

- 32(102 моль( м/(л(с).

13. По электрическим свойствам мембрана относится

- к проводникам

- к полупроводникам

- к диэлектрикам.

14. Движение раствора через поры  в мембране под действием градиента давления обусловлено:

- осмосом

- фильтрацией

- активным транспортом

- эстафетным переносом.

15.Скорость переноса вещества при фильтрации описывается уравнением:

2)

.

Установите соответствие между

16. Понятием и явлением

| Диффузия Вязкость Теплопроводность Электропроводность | а) Перенос энергии б) Перенос массы вещества в) Перенос электрического заряда г) Перенос импульса |
| --- | --- |

17. Названием уравнения и его формулой:

| Уравнение Фика Уравнение Нернста-Планка | а) |
| --- | --- |
|  | б) |

# 18. Видом транспорта 	и его характеристикой

| 1) Активный транспорт: | а) Происходит при затрате энергии |
| --- | --- |
| 2) Пассивный транспорт | б) Не связан с затратой энергии |

19.  Условиями на мембране и плотностью диффузионного потока

| Для нейтральных частиц Когда концентрация ионов по разные стороны от мембраны одинакова при наличии электрического поля Если мембрана не проницаема для частиц | а) J = Р(ci –co) б) J = -Р в) J = 0 |
| --- | --- |

20. Типом транспорта и примерами транспорта:

| Активный транспорт Пассивный транспорт | а) диффузия молекул через канал в мембране |
| --- | --- |
|  | б) перенос через мембрану с помощью подвижного переносчика |
|  | в) эстафетный перенос |
|  | г) натриевый насос |
|  | д) кальциевый насос |
|  | е) простая диффузия |
|  | ж) протонная помпа |

Выберите правильные ответы

21.Укажите модели мембран

- монослой фосфолипидов на границе раздела вода-воздух или вода-масло

- липосомы

- билипидная мембрана

- «кинки».

# 22. Липосомы – это

- мельчайшие пузырьки, состоящие из билипидной мембраны

- полости, образованные молекулами фосфолипидов

- белки, формирующие «ионный канал»

- биологическая мембрана, полностью лишенная белковых молекул.

23. Знак «-» в уравнении J = -D показывает, что плотность потока вещества направлена в сторону

- уменьшения концентрации

- противоположную градиенту концентрации

- увеличения концентрации.

Вставьте в логической последовательности номера ответов

24.Билипидный слой образуется из _________ монослоев липидов, в которых гидрофильные «головки» направлены_________, а гидрофобные «хвосты» _________.

  - четырех

  - двух

  - внутрь

  - наружу.

25. Большинство животных клеток имеют, по сравнению с окружающей средой, ____________концентрацию ионов К+ и ____________концентрацию ионов Na+.

1) высокую

2) низкую.

26. Для активации натрий-калиевого насоса ионы _______должны быть на внутренней поверхности клеточной мембраны, а ионы________ должны быть на ее внешней поверхности

1) Na+

2) К+.

# 27. Натрий – калиевый насос переносит из клетки во внешнюю среду _______в обмен на перенос ________внутрь клетки

1) 3 Na+

2)  2 Na+

3) 3 K+

4) 2 K+.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1б 2г 3а 4в | 1б 2а | 1а 2б | 1а 2б 3в | 1гдж 2абве |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| О | 1,2,3 | 1,4 | 1,2 | 2,4,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

- Коэффициент диффузии равен 10-10 м2/с, плотность потока вещества – 10 моль/(м2(с). Рассчитайте градиент концентрации для данного вещества. Как изменится плотность потока вещества, если градиент концентрации уменьшится в 3 раза?		Ответ: dc/dx=1011 моль/м4, увеличится в 3 раза.

- Как изменится коэффициент проницаемости БЛМ для данного вещества, если увеличить ее толщину с 8 нм до 10 нм?    Ответ: уменьшится в 1,25 раза.

- Плотность потока вещества через плазматическую мембрану равна 3(10-5 моль(м/(л(с). Разность концентраций этого вещества внутри и снаружи мембраны - 10-4 моль/л. Чему равен коэффициент проницаемости мембраны для данного вещества?							   Ответ: P=0,3 м/c.

- Чему равна плотность потока вещества через мембрану, если его концентрации по обе стороны плазматической мембраны равны соответственно 4(10-4 моль/л  и  0,5(10-4 моль/л, а коэффициент проницаемости - 0,02 м/с.				   Ответ: J=7(10-6 моль(м/(л(с).

- Чему равна работа, совершаемая при переносе одного моля вещества из области с меньшей концентрацией Сl  в область с большей концентрацией С2 для ионов К+ , если С2/C1 = 50, при температуре 36°С? (R=8,31 Дж/(моль (К)).

Ответ: A=((=RT ln(С2/C1) ( А=10050 Дж/моль.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками работы с медицинскими приборами по определению свойств модельных липидных мембран.

Список тем по НИРС:

- Модели биологических мембран.

- Особенности строения биологических мембран.

- Активный транспорт через мембрану.

- Осмос и фильтрация в биологических мембранах

Занятие № 2.

Тема: «Рентгеновское излучение. Биологические основы действия ионизирующего излучения на организм».

Формы работы:

- подготовка к практическому занятию;

- подготовка материалов по НИРС.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Что такое рентгеновское излучение?

- Какие существуют характеристики рентгеновского излучения?

- Объясните устройство рентгеновской трубки.

- Объясните энергетический спектр тормозного рентгеновского излучения.

- Объясните характеристический спектр рентгеновского излучения.

- Почему тормозное рентгеновское излучение имеет сплошной спектр и резкую границу со стороны коротких длин волн?

- Расскажите о механизмах взаимодействия рентгеновского излучения с веществом.

- Расскажите об использовании рентгеновских лучей в медицине (рентгенография, рентгеноскопия, томография).

- Что такое рентгеноструктурный анализ биологических объектов?

- Объясните закон ослабления рентгеновского излучения.

- Что такое дифракция рентгеновских лучей на пространственных структурах?

- Что называется радиоактивностью? Чем это понятие отличается от ядерных превращений?

- Запишите закон радиоактивного распада. Дайте характеристику величин, входящих в закон.

- Что такое постоянная распада (? Что такое период полураспада?

- Что называется активностью, удельной активностью? В каких единицах измеряется? Как изменяется активность изотопа со временем?

- Что представляет собой  альфа-излучение?  Какими особенностями оно обладает?

- Дайте характеристику радиоактивных излучений.

- Какие биофизические действия оказывает на живую ткань ионизирующее излучение?

- Какими характеристиками оценивается взаимодействие заряженных частиц с веществом?

- Какими процессами сопровождается прохождение ионизирующего излучения через  вещество?

- Какие возможные изменения в клетке могут произойти под действием ионизирующего излучения?

- Дайте определение «доза излучения». В каких единицах она измеряется?

- Что такое мощность дозы излучения  (Р)? С какой целью вводится это понятие? В каких единицах измеряется Р?

- С какой целью вводится  определение «экспозиционная доза Х»?

- По какой формуле можно вычислить экспозиционную дозу, создаваемую точечным источником?В каких единицах  измеряется экспозиционная доза?

- С какой целью вводится понятие «эквивалентная доза Н»? Что такое коэффициент  качества или ОБЭ? В каких единицах измеряется эквивалентная доза?

- Как связаны между собой дозы:  излучения (D), экспозиционная (Х), эквивалентная (Н)? Объясните смысл коэффициентов, связывающих дозы.

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- виды рентгеновского излучения,   действия его на биологические объекты;

- закон и виды радиоактивного распада;

- виды источников ионизирующего  излучения;

- основы дозиметрии.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

Выберите правильный ответ

1.Природа рентгеновского излучения это

1) поток (-частиц

2) поток электромагнитных волн

3) поток электронов.

2.Спектр тормозного рентгеновского излучения имеет вид

1) сплошной
2) линейчатый

3) полосатый.

3.Спектр характеристического рентгеновского излучения имеет вид

1) сплошной

2) линейчатый

3) полосатый.

4.Минимальная длина волны в спектре тормозного излучения рассчитывается по формуле

1)

2)

3) .

5.Тормозное рентгеновское излучение возникает в результате:

1) выбивания электронов из внутренних слоев атома, вследствие чего электроны с внешних уровней атома переходят на внутренние уровни

2) захвата ядром одного или нескольких электронов, вследствие чего электроны с внешних уровней атома переходят на внутренние уровни

3) торможения электронов электростатическим полем ядра и атомарных электронов.

6.При увеличении порядкового номера атомов вещества анода спектр характеристического рентгеновского излучения сдвигается

1) в сторону меньших частот

2) в сторону больших частот

3) не сдвигается.

7. Закон Мозли имеет вид

1) (=eU/h

2)

3).

8.Механизм когерентного рассеяния представлен на рисунке

1)

2)

3)

9.Механизм некогерентного рассеяния представлен на рисунке

1)

2)

3)

10.Механизм фотоэффекта показан на рисунке

1)

2)

3)

11.Эффект Комптона можно описать уравнением

1)

2)

3) .

12.Фотоэффект можно описать уравнением

1)

2)

3) .

13.Метод рентгенодиагностики основан на явлении

1) преломления

2) поглощения

3) дифракции

4) отражения.

14. Если напряжение между катодом и анодом в рентгеновской трубке увеличить в 3 раза, то поток рентгеновского излучения

1) не изменится

2) увеличится в 3 раза

3) увеличится в 9 раз

4) увеличится в 27 раз.

15. Самопроизвольный распад неустойчивых ядер с испусканием других ядер и элементарных частиц называется

1) рентгеновским излучением

2) дифракцией

3) радиоактивностью

4) интерференцией.

16. Формула, выражающая закон радиоактивного распада

- .

- Схема альфа-распада

- .

18. Период полураспада это время, в течение которого распадается

- 1/е радиоактивных ядер

- произвольное число радиоактивных ядер

3) половина радиоактивных ядер

4) 1/3 радиоактивных ядер.

19. Если в течении 1 секунды распадается 100 ядер вещества, тогда активность препарата в Бк составляет

1) 10

2) 100

3) 1000

4) 10000.

20. Лучи, обладающие наибольшей линейной плотностью ионизации, это-

- бета-лучи

- гамма-лучи

- альфа-лучи

- рентген-лучи.

21. Количество энергии, поглощенное  единицей массы облучаемого вещества, называется

1) экспозиционной дозой

2) эквивалентной дозой

3) дозой излучения

4) мощностью дозы.

22.Мощность экспозиционной дозы вычисляется по формуле

- 1)

- 2)

- 3)

- 4).

23. Гамма-топограф применяется в медицине для

- облучения отдельных органов гамма- лучами

- определения радиоактивного фона окружающей среды

- определения местонахождения и активности радионуклидов в органе

- получения характеристического рентгеновского излучения

24. Радиоактивные изотопы применяются в медицине для

- определения остроты зрения

- диагностирования заболеваний отдельных органов

- получения характеристического рентгеновского излучения

- определения местонахождения и активности радионуклидов в органе

25. Прибор, применяемый для измерения доз ионизирующих излучений, называется

- томограф

- рентгенометр 
3) радиометр 
4) компьютерный томограф.

26. Единица измерения естественного  радиационного фона это

1) бэр/год

2) мкР/ч

3) Гр/с

4) Кл/кг.

27. Период полураспада ядер атомов некоторого вещества составляет 15 с. Это означает, что

- за 15 с атомный номер каждого атома уменьшается вдвое

- распадается один атом за 15 с

- распадается половина изначально имевшихся атомов за 15 с

- распадаются все атомы за 30 с.

28. Ионизирующее излучение это

1) ультразвук

2) радиоволны

3) гамма-излучение

4) инфракрасное излучение.

Ответы

| В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| В | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| О | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| В | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| О | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Самоконтроль по ситуационным задачам

1. Кванты рентгеновского излучения с энергией 4,9 эВ вырывают электроны из вещества с работой выхода 4,6 эВ. Какую дополнительную энергию получат электроны? Какое наблюдается при этом явление?

Ответ: .

2. Кванты рентгеновского излучения с энергией 0,6 МэВ вырывают электроны из вещества с работой выхода 5 эВ. Найти кинетическую энергию электронов, если вторичный квант составил 0,4 МэВ.

Ответ: .

3. Напряжение, приложенное к аноду в рентгеновской трубке, увеличили со 100 кВ до 200 кВ. Что произойдет с граничной длиной волны спектра тормозного рентгеновского излучения?

Ответ: длина волны  уменьшится в 2 раза.

4. В каком случае произойдет большее увеличение потока рентгеновского излучения: при увеличении вдвое силы тока, но сохранении напряжения или, наоборот, при увеличении вдвое напряжения, но сохранении силы тока?				       Ответ: При увеличении вдвое напряжения.

5. Какое излучение будет более жестким: рентгеновское, возникающее при напряжении 160 кВ, или гамма-излучение с энергией Е=0,074 МэВ?

Ответ: энергия фотона рентгеновского излучения больше энергии фотона гамма-излучения, следовательно, рентгеновское излучение более жесткое. Длина волны рентгеновского излучения меньше длины волны γ излучения, следовательно, рентгеновское излучение более жесткое.

6. Определить скорость электронов, падающих на антикатод рентгеновской трубки, если минимальная длина волны в сплошном спектре рентгеновских лучей равна 0,01 нм.			      Ответ: .

7. Найти границу тормозного рентгеновского излучения (частоту и длину волны) для напряжения 2 кВ.	    Ответ:. .

8. Найти активность исследуемого препарата, взятого в количестве 0,02 мКи через 23 дня, если период полураспада Т=46 дней.	       Ответ:.

9. Найти активность препарата, если в течение 10 мин распадается 10000 ядер этого вещества. 							 Ответ: А=16,7 Бк.

10. Вычислить  число ядер N, распавшихся в течение первых суток, если первоначальное число ядер  равно N0 =1022.		  Ответ: N-N0=0,75(1022.

11. Телом  массой  60 кг в течение 6 ч была поглощена энергия 1 Дж.  Найдите поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы в единицах СИ и во внесистемных единицах.

Ответ:  D=0,017 Гр,  D=1,7 рад;  Р=2,8(10-3 Гр/час, Р=0,28 рад/ч.

12. Поглощенная доза от гамма-излучения составила 10 рад, а от альфа-излучения  – 20 рад. Найти суммарную эквивалентную дозу, если  К(=1; К(=20.									Ответ: Н= 410 бэр.

13. Точечный источник   60Со  транспортируется в течение 48 часов. Активность источника А = 5,4 мКи. Определите экспозиционную дозу, которую может получить экспедитор, если он будет находиться на расстоянии 2 м от источника  (К( =12,9).				  Ответ: Х= 0,08 Р.

14. Предельно допустимая поглощенная доза, полученная под действием  (-излучения  составляет  D(ПДД=5(10-2  Дж/кг. Найти поглощенную энергию гамма фотонов, если масса человека 65 кг.			     Ответ: 3,25 Дж.

15. Предельно допустимая  доза при профессиональном облучении составляет 100 мбэр/нд. Пересчитайте эту величину на год. О какой дозе идет речь?					      Ответ:  Н=1,9 мбэр/год. Эквивалентная доза.

16. Найти эквивалентную дозу (Н), полученную от рентгеновских лучей, если экспозиционная доза Х равна 5 Р (f=0,9).				      Ответ: 4,5 бэр.

17. Найти экспозиционную дозу Х, если поглощенная доза D равна  30 рад (f=0,8).										Ответ: 24 Р.

18.Предельно допустимая поглощенная доза, полученная под действием  (-излучения  составляет  Н(ПДД=5(10-2  Дж/кг. Найти поглощенную энергию гамма фотонов, если масса человека 70 кг.			       Ответ: 3,5 Дж.

19. Найти активность исследуемого препарата, взятого в количестве 0,01 мКи через 24 дня, если период полураспада Т=48 дней. 		 Ответ: 0,007 мКи.

20.Рассчитайте период полураспада, если постоянная  распада (=0,0348 год-1.

Ответ: 20 лет.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- оценивать действие радиоактивного излучения на биологические объекты;

- решать ситуационные задачи по теме;

владеть:

- навыками оценки величины рентгеновского излучения;

- навыками расчета предельно допустимых доз.

Список тем по НИРС:

- Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм.

- Использование рентгеновского излучения в диагностике.

- Детекторы ионизирующих излучений. Защита от радиоактивных излучений.

- Ускорители заряженных частиц и их использование в медицине.

- Использование радионуклидов и нейтронов в медицине.

Занятие № 3.

Тема: «Зачетное занятие с использованием компьютерной контролирующей программы AKA–TEST ».

Формы работы:

- подготовка к зачетному занятию.

Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

- Акустика. Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые измерения. Аудиометрия.

- Физические основы звуковых методов исследования в клинике.

- Ультразвук. Источники и приемники ультразвука. Особенности распространения УЗ волн. Применение ультразвука в диагностике. Действие ультразвука на вещество, клетки, ткани организма. Использование УЗ в терапии.

- Вязкость жидкости (внутреннее трение). Ньютоновсие и неньютоновсике жидкости. Ламинарное и турбулентное течение. Формула Гаагена-Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. Число Рейнольдса.

- Кровь как неньютоновская жидкость. Влияние физических свойств эритроцитов на вязкость крови. Модели кровообращения.

- Строение и физические свойства биологических мембран. Жидкие кристаллы. Модели мембран. Липосомы и их применение в медицине

- Транспорт веществ через мембрану. Виды транспорта. Механизмы активного транспорта. Перенос ионов через мембраны. Уравнение Нернста – Планка.

- Диффузия в жидкости. Уравнение Фика. Уравнение диффузии для мембраны. Коэффициент проницаемости.

- Устройства съема (электроды и датчики) и регистрации медико – биологического сигнала. Классификация. Требования к ним.

- Усиление электрического сигнала. Электронные усилители и их характеристики. Особенности усиления биоэлектрических сигналов.

- Генераторы гармонических и импульсных электрических колебаний. Использование генераторов в медицинской аппаратуре.

- Природа емкостных свойств тканей организма. Импеданс тканей. Физические основы реографии.

- Представление об эквивалентном электрическом генераторе органов и тканей. Теория Эйнтховена. Электрокардиография.

- Физические процессы, происходящие в тканях под воздействием низкочастотных токов и полей. Использование в медицине.

- Физические процессы, происходящие в тканях под воздействием высокочастотных токов и полей. Использование в медицине.

- Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Оптические устройства, основанные на дифракции и интерференции света и используемые в медицине.

- Рефракция света. Законы преломления света. Рефрактометрия.

- Поглощение света. Закон Бугера – Ламберта – Бера. Концентрационная колориметрия.

- Поляризация света. Поляризация при двойном лучепреломлении. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Поляриметрия. Поляризационный микроскоп.

- Рассеяние света. Молекулярное рассеяние  и рассеяние в мутных средах. Закон Релея. Нефелометрия.

- Тепловое излучение тел. Характеристики теплового излучения. Черные и серые тела. Законы теплового излучения. Излучение тела человека. Использование термографии в медицине.

- Индуцированное излучение. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Основные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в медицине.

- Рентгеновское излучение. Спектр тормозного рентгеновского излучения и его граница. Характеристическое рентгеновское излучение. Спектр. Формула Мозли.

- Явления, возникающие при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом. Основы рентгеноструктурного анализа. Применение рентгеновского излучения в медицине.

- Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом (основные явления, их характеристики, закон ослабления потока ионизирующего излучения). Физические основы применения ионизирующих излучений в медицине.

- Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивности.

- Дозиметрия ионизирующих излучений. Поглощенная и экспозиционаая дозы. Мощность дозы. Связь мощности дозы и активности радиоактивного препарата.

- Количественная оценка биологического действия ионизирующего излучения. Эквивалентная доза. Единицы измерения.

При изучении данной темы  студент должен:

знать:

- основные понятия по изученным темам.

Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы

необходимо производить, используя  «Типовые тестовые задания для итогового контроля знаний по медицинской и биологической физике»/  О.П. Квашнина и др.  –Красноярск: Тип. КрасГМА, 2006. – 150 с.

Самоконтроль по ситуационным задачам

осуществляется по  «Сборнику задач по медицинской  и биологической физике: Учебное пособие/ Сост. Квашнина О.П. и др. –Красноярск: Тип. КрасГМА, 2007 г.

Перечень практических умений по изучаемой теме

на основе теоретических знаний и практических умений студент должен

уметь:

- решать ситуационные задачи по темам;

владеть:

- навыками работы с медицинскими приборами, использовавшимися в ходе выполнения лабораторных работ.

Литература

Обязательная:

1. Ремизов А.Н.  Медицинская и биологическая физика: учебник. – М.:

Дрофа, 2007. – 558 с.

Дополнительная:

1.Федорова В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики с элементами реабилитологии: учебное пособие. –М.: Физматлит, 2005. –624 с.

2.Антонов В.Ф. Физика и биофизика. Курс лекций: учебное пособие. –М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. – 624 с.

3.Самойлов В.О.  Медицинская биофизика: учебник. –СПб.: Спецлит, 2004.

4. Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие /В.Ф. Антонов и др. – М.: ГЭОТАР–Медиа,  2008. – 240 с.

5.Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике  для самост. работы студентов /сост. О.Д. Барцева и др. – Красноярск:

Литера–принт, 2009. –242 с.

6.Сборник задач по медицинской и биологической физике: учебное пособие для  самост. работы  студентов / сост. О.П.Квашнина и др. –Красноярск: тип.КрасГМА, 2007. – 120 с.

7.Физика: метод. указания к внеаудиторной работе студентов по спец- педиатрия /сот. О.П.Квашнина и др. –Красноярск: тип.КрасГМУ, 2009. –

8.Физика. Физические методы исследования в биологии и медицине: метод. указания для студентов по спец. –педиатрия /сост. О. П.Квашнина и др. –Красноярск: тип.КрасГМУ, 2009. –

Электронные ресурсы:

- Электронная медицинская библиотека. Т.4. Физика и биофизика.- М.: Русский врач, 2004.

- ЭБС КрасГМУ

- Ресурсы интернет

Рекомендации по выполнению НИРС

При работе с научной литературой студенту предоставляется возможность выбрать оптимальный путь получения необходимой информации, который позволяет наилучшим образом осуществить познавательный процесс. Выполнение НИРС закрепляет теоретические знания, полученные на лекциях и на практических занятиях.

Реферат состоит из следующих разделов:

- Введение – обоснование выбора темы, общая характеристика цели исследования.

- Основное содержание работы.

- Список использованной литературы (не менее 5 – 6 источников, из них 2 – 3 не позднее последних 3-х лет издания), ссылки на Интернет.

# Text boxes

c,%

n

c,%

n

c,  %

n

25мм

15мм

20мм

16мм

18 мм

10 мм

15мм

18мм

C

R