ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Сарапу Алена Андреевна

ФИО

Место прохождения практики Фармацевтический колледж

с «29» июня 2019 г.   по «05» июля 2019 г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Лихошерстова Е. В.

Красноярск, 2019

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики:

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.06.19 | 6ч. |  |  |
| 2 | 01.07.19 | 6ч. |  |  |
| 3 | 02.07.19 | 6ч. |  |  |
| 4 | 03.07.19 | 6ч. |  |  |
| 5 | 04.07.19 | 6ч. |  |  |
| 6 | 05.07.19 | 6ч. |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Центрифугирование |  |  |  |  |  |  |
| Фотометрирование |  |  |  |  |  |  |
| Термостатирование |  |  |  |  |  |  |
| Пипетирование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Приготовление растворов |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  | 6 |  | 6 |
| Титрование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Дезинфекция оборудования. |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  | 1 |  | 1 |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуирированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика лабораторных биохимических исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1.

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ.

  - ТБ при работе с химическими реактивами.

- Проверка оборудования, рубильников, заземления перед началом работы

- Определять запах химического вещества с помощью направления паров, испарений движением руки

- Нагревание посуды из обычного стекла на открытом огне без использования асбестовой сетки ЗАПРЕЩЕНО

- Нагревание жидкости в пробирках происходит горлышком от себя и других

- Работа с едкими и ядовитыми веществами, а также растворителями органического происхождения происходит в вытяжном шкафу

- Работа с ядовитыми веществами происходит в перчатках и защитных очках

- Щёлочи из банки берутся щипцами

- Смешение и разбрызгивание химических реактивов, сопровождаемые выделением тепла следует проводить в термостойкой или фарфоровой посуде

- Нагревание ядовитых веществ, проводится в круглодонной колбе

  - ТБ при работе с биологическим материалом.

- Работать с биологическим материалом необходимо в спец. одежде (мед. халат, шапочка, сменная обувь, перчатки), при угрозе разбрызгивания крови – в маске, защитных очках, клеёнчатом фартуке

- Все повреждения на коже рук должны быть заклеены лейкопластырем, необходимо избегать порезов и уколов

- Запрещается пипетирование крови ртом, необходимо использовать резиновые груши или автоматические дозаторы

- По окончанию работы проводят дезинфекцию рабочей поверхности стола

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Раствор хлорамина Б | бензол сульфохлорамид натрия; содержание активного хлора 26% | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида) | 0,5-1% - вирусы и бактерии (кроме туберкулёза) 5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулёз 1-2% - дезинфекция крови 2-5%- дезинфикация мокроты и фекалий |
| Аква-Хлор | натриевая соль дихлоризоциандровой кислоты 84%; содержание активного хлора 1,52гр | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида) | 0,015-0,03% - вирусы и бактерии (кроме туберкулёза) 0,06-1%-кандидоз, дерматофитоз, туберкулёз 0,3% - дезинфекция крови, мокроты и фекалий |
| Биолок | N,N-бис (3-аминопропил) додециламин 5,75% | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида, плесневые грибы) | 0,1-0,3% - бактерии (кроме туберкулёза) 0,5-1% - вирусы, кандидоз 1-1,5%-дерматофитоз, туберкулёз |
| Трилокс | N,N-бис (3-аминопропил) додециламин 3,8%, алкилдиметил-бензинаммоний хлорид 3,8%, полигексамителен-гуанидин гидрохлорид 7,5% | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида) | 0,1-0,2% - бактерии 0,5-0,7% - вирусы 0,3% - кандидоз 1-2%- дерматофитоз 0,5-1% - туберкулёз |
| Аламинол | алкилдиметил-бензинаммоний хлорид 5%, Глиоксаль 8% | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида, плесневые грибы) | 1-3% - бактерии 5% -вирусы 3-5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулёз |
| Лизарин | N,N-бис (3-аминопропил) додециламин 5%, алкилдиметил-бензинаммоний хлорид 8%, дидецилдиметил-аммоний хлорид 1% | Гр- и Гр+ бактерии, в т.ч. микобактерии туберкулёза, вирусы, патогенные грибы (дерматофитом, кандида) | 0,05-0,5%-бактерии (кроме туберкулёза) 0,075-0,2% - вирусы 0,2-1% -кандидоз, дерматофитоз 0,5-1% - туберкулёз 1-3% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Макси-дез | алкилдиметил-бензинаммоний хлорид 4% | Гр- и Гр+ бактерии, патогенные грибы (кандиды) | 0,5-1% - бактерии 5% - кандидоз |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | Лизарин, Ососепт, Стериллиум | 30с-1 мин | несколько раз в день |
| Перчатки | раствор 3% хлорамина раствор 6% перекиси водорода | 1 ч | 1 раз в день |
| Спец.одежда | раствор 1% хлорамина Аламинол 1-8% | 1 ч 60-90 мин | 1 раз в день |
| Пробирки | Дезаксон 1% Бианол 20% Глутарал КолдСпор 20% | 45 мин 15 мин 240-600 мин | 1 раз в день |
| Дозаторы | Бианол 20% Лизоформин 3000 8% | 15 мин 1ч | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | Сайдекс раствор формалина 4% | 240-600 мин 1 ч | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | раствор 6% перекиси водорода | 1ч | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Аламинол 1-8% | 60-90 мин | после каждого исследо-вания |
| Полы | Анолит АНК Супер 0,02-0,05% | 20 мин | 1 раз в день |
| Кровь | Септусин М 18-18,5% Кальция гипохлорид | 90-120 мин 1ч | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2-6% | 30-90 мин | 1 раз в день |
| Пипетки | Дезаксон-4 1% | 45 мин. | 1 раз в день |

День 2.

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ.

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка различных изделий лабораторного оборудования, проведение термических испытаний, стерилизации | Время разогрева не более 90 мин, температурный max= +200 ℃ |
| ФЭК | Измерение концентрации веществ в окрашенных растворах по их плотности светопропускания | Спектральный диапазон в пределах от 315 до 980 нм |
| Термостат | Поддерживание в камере постоянной температуры в течении определённого времени | Разогрев не более 70 мин, температурный min = +30 ℃, max = +120℃ |
| Центрифуга | Отделение осадка от надосадочной жидкости | Скорость от 200 об/мин До 3000 об/мин |
| Дозатор автоматический | Автоматическое отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде порции |  |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила и последовательность работы на приборе ФЭК

1) Присоединить колориметр к сети

2) Включить тумблер «Сеть»

3) Открыть крышку кюветного отделения
4) Выдержать колориметр во включенном состоянии 15 мин
5) Нажать клавишу «Ш» (0), измерить нулевой отсчет

6)Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемый раствор (в ближнее гнездо)

7) Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник

8) Ручку кюветодержателя установить в правое положение

9) Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К» (1)

10) Ручку кюветодержателя установить в правое положение

11) Нажать клавишу «Д» (5). Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора

Правила и последовательность работы с термостатом

Алгоритм работы:

- Термостат включают в сеть поворотом тумблера в положении «Сеть» (при этом загорается правая сигнальная лампочка – нагреватель включен)

- Выставляют нужную температуру

- По движении заданной температуры загорается левая лампочка (нагреватель отключен), а правая выключается

- Если надо, включают кнопку «ускоренный разогрев», при этом загораются обе лампочки

Правила работы:

- Не включать термостат без заземления

- Запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования

- При работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу и резиновом коврике

- Не прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками

- Не снимать кожух с включенного в сеть аппарата

- Запрещается открывать термостат во время работы

- Исследуемый материал помещают в термостат в стеклянной или пластиковой посуде

- Запрещается помещать посуду на дно термостата

Правила и последовательность работы с центрифугой

Алгоритм работы:

- Включить прибор в сеть

- Нажать кнопку «Сеть», открыть крышку

- Составить пробирки, в соответствии с правилом

- Закрыть крышку

- Задать время и скорость вращения ротора (скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин)

- Нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки

Правила работы:

- Центрифуга должна стоять на устойчивом, тяжелом столе

- Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта

- Центрифугировать можно только четное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой (если число пробирок нечетное ставят одну пробирку с дистиллированной водой в том же объеме, что и остальные)

- После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку

Правила работы с сушильным шкафом

Алгоритм работы:

- Перед началом эксплуатации сушильного шкафа необходимо произвести его сушку (нагревают шкаф до 149-200°C и выдерживают 1-2 часа)

- Установить загрузку на полки рабочей камеры, для равномерного нагрева необходимо, чтобы объем садки был не более 70 % от объема рабочего пространства

- Плотно закрыть дверцу

- Установить указатель терморегулятора шкафа на нужную температуру

- Перевести терморегулятор на положение 1

- Включить нагреватели сушильного шкафа при помощи универсального переключателя

Правила работы:
1) Проверить заземление

2) Проверить исправность токоведущих частей
3) Загрузку шкафа производить при температуре не выше 40-50°C
4) Загружать, выгружать шкаф во время работы шкафа запрещается
5) Запрещается помещать в шкаф воспламеняющиеся и горючие материалы
6) Выгрузку шкафа производить при температуре не выше 40-60°C

- Записать правила работы с дозаторами переменного объема.

Таблица перевода объемов, выраженных мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 5 |
| 1 мл | 1000 | 1 |
| 0.5 мл | 500 | 0,5 |
| 0.2 мл | 200 | 0,2 |
| 0.1 мл | 100 | 0,1 |
| 0.05мл | 50 | 0,05 |
| 0.02 мл | 20 | 0,02 |
| 0.01 мл | 10 | 0,01 |

Определение цены деления мерной посуды

| Посуда | Объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100мл | 1 |
|  | 250 мл | 5 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,01 |
|  | 2 мл | 0,02 |
|  | 5 мл | 0,05 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

20-10/10=1                                0,2-0,1/10=0,01                     2-1/10=0,1

100-90/10=1                              0,4-0,2/10=0,02

100-50/10=5                              1-0,5/10=0,05

Правила работы с дозаторами переменного объёма

Правила работы:

- Установить требуемый объём жидкости с помощью операционной кнопки

- Надеть наконечник и смочить его перед дозированием 3-5 раз жидкостью, которую будут отбирать

- Нажать большим пальцем на кнопку до первой остановки

- Опустить наконечник дозатора в раствор и медленно освободить кнопку

- Вытолкнуть раствор из наконечника дозатора в пробирку путём нажатия операционной кнопки до упора большим пальцем

- Снять наконечник нажатием большого пальца на удалитель наконечника;

- По окончанию работы дозатор установить в штатив

День 3.

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH из сухой навески.

Дано:                          Решение:

Сэ(NaOH)=0.2м         Cэ= mв-ва*1000M*V   mв-ва=Cэ*V*M1000

V=100мл                     M(NaOH) = 40г/моль

Найти:                         m(NaOH) =0.2*100*401000= 0.8г

m(NaOH)=?                 Ответ: m(NaOH) = 0.8г

Алгоритм приготовления раствора заданной концентрации

- Приготовить посуду и оборудование;

- На весах отвешиваем 0,8 г. NaOH на левой чаше, разновесы (500 мг, 200 мг, 100 мг) на правую чашу;

- Через воронку высыпаем в колбу вещество;

- Добавляем воды до середины выпуклого пространства колбы и перемешиваем;

- Доливаем воду на уровень ниже риски на 1 см;

- Доводим уровень воды до риски пипеткой;

- Разливаем по склянкам, наклеиваем этикетку.

- Приготовить 500 г 5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

Дано:                            Решение:

m(р-ра)=500г               m(CaCl2)=mр-ра*ω%100%       m(CaCl2)=25г

ω%(CaCl2)=5%            M(CaCl2*6H2O)=40+70+12+6*16=219г/моль

Найти:                          M(CaCl2)=111г/моль

m(CaCl2*6H2O)=?     m(CaCl2*6H2O)=219*25111=49,3г

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

Дано:                         Решение:

С2=0,001н                 V1=C2*V2C1     V1=0.001*1000.1=1мл

С1=0,1н

V2=100мл

Найти:

V1=?

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления 500г 20% сульфата натрия.

Дано:                                  Решение:

m=500г                               m(Na2SO4)=mр-ра*ω%100%       m(Na2SO4)=100г

ω%(Na2SO4)=20%            M(Na2SO4*10H2O)=142+20+160=322г/моль

Найти:                                M(Na2SO4)=23*2+32+4*16=142г/моль

V(H2O)=?                           m(Na2SO4*10H2O)=322*100142=226.76г

m(Na2SO4*10H2O)=?      V(H2O)=500-226.76мл

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

Дано:                             Решение:

ω1=30%                          ω1         ω3- ω2          30         4   (1)

ω2=8%                                    ω3                             12

ω3=12%                          ω2         ω 1- ω3          8          18  (3)

m=400г

Найти:                             400г/4=100г

m(H2SO430%)=?             100г*1=100г H2SO4 30%

m(H2SO412%)=?             100г*3=300г H2SO4 12%

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл 2н раствора.

Дано:                      Решение:

С(KSCN)=2н          m(в-ва)=C*V*M1000

V=400мл                 M(KSCN)=39+32+12+14=97г/моль

Найти:                     m(KSCN)=2*200*971000=38.8г

m(KSCN)=?

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

Дано:                       Решение:

C(NaOH)=0.5М      m(в-ва)=C*V*M1000

V=400мл                 M(NaOH)=17+23=40г/моль

Найти:                     m(NaOH)=0.5*400*401000=8г

m(NaOH)=?

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

Дано:                       Решение:

V=100мл                  m(в-ва)=C*V*M1000

ω%=0,9%                 M(NaOH)=58,5г/моль

Найти:                     m(NaOH)=0,9*10*5,581000=5,265г

m(NaOH)=?

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

Дано:                          Решение:

V2=100мл                  V1=C2*V2C1     V1=0.1*1002=5мл

С2=0,1н

С1=2н

Найти:

V1=?

- Приготовить методом разбавления 250мл.0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

Дано:                    Решение:

V2=250мл              V1=C2*V2C1     V1=0.01*2500,1=25мл

С2=0,01н

С1=0,1н

Найти:

V1=?

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления 50г.8%-ного раствора.

Дано:                           Решение:

m(р-ра)=50г                m(CaCl2)=50*8100=4г   V(H2O)=50-4=46мл

ω%=8%

Найти:

m(в-ва)=?

V(H2O)=?

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-го.

Дано:                                        Решение:

ω1=96%                                   m(в-ва)=ω*mр-ра100%=6*480100%=28.8г

ω2=6%                                   m(р-ра 96% H2SO4)=mв-ва*100%ω2=28,8*100%96%=30г

m(р-ра 6% H2SO4)=480г

Найти:

m(р-ра 96% H2SO4)=?

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

Дано:                  Решение:

V=50мл               m(NaCl)= C*V*M1000

Cm=0.2M             M(NaCl)=58.5г

Найти:                m(NaCl)=58,5*50*0,21000=0,585г

m(NaCl)=?

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для приготовления 500мл 0,5 н раствора.

Дано:                                  Решение:

V=500мл                             m(Na2CO3*10H2O)= C*V*M1000

С=0,5н                                M(Na2CO3*10H2O)=286г/моль

Найти:                                 m(Na2CO3*10H2O)= 286*500*0,51000=71,3г

m(Na2CO3*10H2O)=?

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

Дано:                                  Решение:

m(р-ра)=250г                      mKMnO4=ω*mр-ра100%=0,05*250100%=0,125г

ω=0,05%

Найти:

m(KMnO4)=?

День 4.

Тема: Построение калибровочных графиков.

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

Сmax=45/20=2.25                        Emax=0.9/20=0.045

C1=5/2.25=2.2                                 E1=0.2/0.045=4.4

C2=15/2.25=6.7                               E2=0.4/0.045=8.9

C3=25/2.25=11.1                             E3=0.6/0.045=13.3

C4=35/2.25=15.6                             E4=0.8/0.045=17.8

C5=11.1*2.25=25                            E5=0.5/0.045=11.1

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

Сmax=18/20=0.9                        Emax=0.08/20=0.004

C1=6/0.9=6.7                               E1=0.02/0.004=5

C2=9/0.9=10                                E2=0.035/0.004=8.8

C3=12/0.9=13.3                           E3=0.05/0.004=12.5

C4=15/0.9=16.7                           E4=0.065/0.004=16.3

C5=17.5*0.9=15.8                       E5=0.07/0.004=17.5

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

Сmax=120/20=6                        Emax=0.066/20=0.0033

C1=40/6=6.7                                E1=0.011/0.0033=3.3

C2=60/6=10                                 E2=0.033/0.0033=10

C3=80/6=13.3                              E3=0.044/0.0033=13.3

C4=100/6=16.7                            E4=0.055/0.0033=16.7

C5=15.2*6=91.2                          E5=0.05/0.0033=15.2

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

Сmax=10/20=0.5                        Emax=0.3/20=0.015

C1=2/0.5=4                                  E1=0.1/0.015=6.7

C2=4/0.5=8                                  E2=0.15/0.015=10

C3=6/0.5=12                                E3=0.2/0.015=13.3

C4=8/0.5=16                                E4=0.25/0.015=16.7

C5=18.7*0.5=9.4                         E5=0.28/0.015=18.7

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции  0,55

Сmax=25/20=1.25                        Emax=1/20=0.05

C1=5/1.25=4                                   E1=0.2/0.05=4

C2=10/1.25=8                                E2=0.4/0.05=8

C3=15/1.25=12                              E3=0.7/0.05=14

C4=20/1.25=16                              E4=0.8/0.05=16

C5=11*1.25=13.75                        E5=0.55*0.05=11

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

Сmax=1/20=0.05                        Emax=0.5/20=0.025

C1=0.2/0.05=4                              E1=0.1/0.025=4

C2=0.4/0.05=8                              E2=0.2/0.025=8

C3=0.6/0.05=12                            E3=0.3/0.025=12

C4=0.8/0.05=16                            E4=0.4/0.025=16

C5=9*0.05=0.45                           E5=0.225/0.025=9

Требования к калибровочному графику:

- Усредненное значение оптической плотности наносят на калибровочную бумагу;

- На оси абсцисс с соблюдением одинаковых интервалов в равномерно возрастающей  концентрации  откладывают показатели показания вещества в растворе. На оси ординат соответствующие  величины экстинкции калибровочной кривой прокладывается таким образом, чтобы по возможности большее число точек лежало на линии распологались равномерно, окладывается в ту или другую сторону.

- Расположение кривой определяется так, чтобы она исходила из 0 отметки под углом 45 градусов.

- График зависимости поглощения вещества представляет собой прямую линию.

- Калибровку следует  проверять не менее 2 раз в год.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5.

Тема: Определение витамина С в моче.

Методы титрования:

1)кислотно-основное титрование

В основе метода лежит реакция нейтрализации, точка эквивалентности определяется при помощи индикатора, изменяющего свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное уравнение H+OH = H2O

В зависимости от используемого титранта различают:

• ацидемитрическое титрование – для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант 0,1 моль/л растворы кислот (соляная и серная)

• алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований, органических соединений с кислотными свойствами. Титрант 0,1 моль/л растворы щелочей

2) Окислительно-восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношений концентраций окислительной и восстановленных форм в процессе титрования.

Перманганатометрия MnO4 + 8H+ 5e=Mn+4H20. Титрант: 0,1 моль/л раствор перманганата калия. Метод безиндикаторный.

3) Комплексонометрия

В основе метода лежит реакция комплексонообразования. В качестве титранта используются 0,05 моль/л трилона Б. Основное уравнение H2Y+Me = MeY+2H Реакция определения проводят в аммиачно буферном растворе ph=10.

Определение витамина С в моче

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндлфенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндлфенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка. | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндлфенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндлфенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндлфенола;

А – количество мл дихлорфенолиндлфенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

A=0,3

0,3*0,088*1500=39,6мг – содержание витамина С в моче.

День 6.

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения.

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |
| --- | --- | --- |
| Белок |  |  |
| Глюкоза |  |  |
| Сахароза |  |  |
| мальтоза |  |  |
| Крахмал |  |  |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном  флаконе. Ход определения записать:

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося  Сарапу Алена Андреевна

Группы 206-2 специальности Лабораторная диагностика

Проходящего (ей) учебную практику

С 29.06 по 05.07 2019г.

За время прохождения практики мною выполнены следующие объёмы работ:

1.Цифровой отчёт

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ОТ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 1 2 2 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объёма. | 4 1 1 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 15 |
| 4. | Построение калибровочного графика | 6 |
| 5. | Определение витаминов, гормонов в биологических жидкостях | 1 |
| 6. | Выполнение мер санитарно-эпидемического режима в КДЛ. | 2 |

2.ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЁТ

1.Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Самостоятельная работа:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Помощь оказана со стороны методического руководителя:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Замечания и предложения по прохождению практики:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методический руководитель практики _________________________________

_____________________________	(ФИО)

(подпись)