ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

- Дневник учебной практики

по МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных

микробиологических и иммунологических исследований»

Ооржак Ай-кыс Александровна

ФИО

Место прохождения практики  дистанционно

с « 15 » июня  2020 г.   по   « 20 »  июня  2020 г.

Руководители практики: Жукова М.В.

Методический – Ф.И.О. (его должность) _____________________

Красноярск 2020

Содержание

- Цели и задачи практики

- Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть обучающийся после прохождения практики

- Тематический план

- График прохождения практики

- Содержание и объем проведенной работы

- Манипуляционный лист

- Отчет (цифровой, текстовой)

Цель и задачи учебной практики:

1.Ознакомление со структурой микробиологической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

2.Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

3.Осуществление учета и анализа микробиологических показателей;

4.Обучение студентов оформлению медицинской документации;

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения микробиологических исследований.

- Готовить препарат для окраски, выполнять методики окраски согласно алгоритмам

- Готовить питательные среды и производить посев.

- Делать выводы по проведенным исследованиям.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию лабораторной посуды.

По окончании практики студент должен представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику;

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

В результате учебной практики обучающийся должен

Приобрести практический опыт:

ПО 1. - применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и иммунологических исследований.

Освоить умения:

У.1 Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов внешней среды и пищевых продуктов;

У.2 Готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований;

У.3 Проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;

У.4 Оценивать результат проведенных исследований, вести учетно-отчетную документацию;

У.8 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и аппаратуры;

Знания:

З.1 Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории;

З.2 Общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной диагностики;

З.3Требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | 1 этап Забор материала для исследования. Приготовление простых и сложных питательных сред. Посев на питательные среды. Выделение чистой культуры. | 1 | 6 |
| 2 | 2 этап Изучение культуральных свойств. Изучение морфологических свойств. | 1 | 6 |
| 3 | 3 этап Изучение биохимических свойств | 1 | 6 |
| 4 | 4 этап Учет результатов. | 1 | 6 |
| 5 | Утилизация отработанного материала. | 1 | 6 |
| 6 | Зачет | 1 | 6 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График выхода на работу

| № п/п | Даты | Часы работы | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |
| 2 | 16.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |
| 3 | 17.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |
| 4 | 18.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |
| 5 | 19.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |
| 6 | 20.06.20 | 8:00 – 13:35 |  |

Содержание практики

| № дн и | Виды деятельности | Практический опыт | Умения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел Общая микробиология |  |  |  |
| 1. | 1. Правила техники безопасности. 2. Приготовление питательных сред для выделения чистой культуры. 3.Посев исследуемого материала. 4.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. Владеть техникой микроскопических исследований | Определять вспомогательные структуры бактериальной клетки |
| 2. | 1.Изучение культуральных свойств. 2.Приготовление дифференциально-диагностических сред. 3.Посев исследуемого материала. 4.Изучение морфологических, тинкториальных свойств. 5.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. Владеть техникой микроскопических исследований | Работа с биологическим материалом. Производить посев петлей |
| 3. | 1.Изучение чистой культуры. 2.Приготовление фиксированного мазка Физическим методом. 3.Окраска препарата по ГР. 4.Изучение тинкториальных свойств. 5.Приготовление питательных сред для изучения биохимических свойств 6.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой микроскопических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. | Работа с биологическим материалом Работа с электроприборам, термостатом и другим оборудованием |
| 4 | 1.Изучение выделенной культуры. 2.Изучение биохимических свойств. 3.Оформление дневников. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой микроскопических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. | Работа с биологическим материалом |
| 5 | 1.Учет результатов 2.Утилизация отработанного материала. 3.Оформление дневников. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Техника посевов на ППС и ЖПС | Оценивать биохимические свойства |
| 6. | Зачет | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Техника посевов |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

- Приготовление фиксированных мазков

- Окраска препарата по Граму, спор, капсул

- Приготовление нативного препарата, для определения подвижности 4.Приготовление питательных сред.

- Посев на ЖПС, ППС.

- Подготовка посуды к стерилизации.

- Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Исследования. | Количество исследований по дням практики. |  |  |  |  |  | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Изучение нормативных документов | + |  |  |  |  |  |  |
| Прием, маркировка, регистрация биоматериала. |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация рабочего места |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление простых и сложных питательных сред. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление сложных питательных сред. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посев на питательные среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение культуральных свойств. |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение морфологических свойств |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение подвижности микроорганизмов |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение спор |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение биохимических свойств (сахаролитических) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение биохимических свойств (протеолитических) |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отработанного материала. |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося __Ооржак А.А.___________________

группы_107__специальности_Лабораторная диагностика________

Проходившего (ей) учебную практику  с _15.06_по_20.06_2020_г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

- Цифровой отчет

| № | Виды работ | Ко- лво |
| --- | --- | --- |
| 1. | -изучение нормативных документов, регламентирующих санитарнопротивоэпидемический режим в КДЛ: |  |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - определение тинкториальных свойств |  |
| 3. | - приготовление питательных сред |  |
| 4. | - посев исследуемого материала на плотные питательные среды |  |
| 5. | -изучение культуральных свойств |  |
| 6. | -изучение морфологических и тинкториальныхсвйств |  |
| 7. | -изучение биохимических свойств |  |
| 8. | Учет результатов исследования. |  |
| 9. | проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  |

- Текстовой отчет

- Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

- Самостоятельная работа:

- Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

- Замечания и предложения по прохождению практики:

Общий руководитель практики ____________________________________

(подпись)                                        (ФИО)

М.П.организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

_________________________________________________________

ФИО

обучающийся (ая) на _1_курсе по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю:

ПМ.04  Проведение 	лабораторных 	микробиологических 	и 	иммунологических исследований

МДК  .04.01  Теория и практика лабораторных  микробиологических и иммунологических исследований в объеме__36__ часов с «___»_____20___г.  по «___» ________20___г. в организации_____________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Оценка (да или нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 | Демонстрирует заинтересованность профессией |  |
| ОК. 2 | Регулярное ведение дневника и выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики. |  |
| ПК.4.1 | При общении с пациентами проявляет уважение, корректность т.д. |  |
| ПК4.2 | Проводит исследование биологического материала в соответствии с методикой, применяет теоретические знания для проведения исследований. |  |
| ПК4.3 | Грамотно и аккуратно проводит регистрацию проведенных исследований биологического материала. |  |
| ПК4.4 | Проводит дезинфекцию, стерилизацию и утилизацию отработанного материала в соответствии с регламентирующими приказами. |  |
| ОК.6 | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. |  |
| ОК 7 | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. |  |
| ОК 9 | Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). |  |

| ОК 10 | Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК.12 | Оказывает первую медицинскую помощь при порезах рук, попадании кислот; щелочей; биологических жидкостей на кожу. |  |
| ОК.13 | Аккуратно в соответствии с требованиями организовывает рабочее место |  |
| ОК14 | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний |  |

«____»___________20__ г.

Подпись непосредственного руководителя практики

_______________/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики

_____________/ФИО, должность                         м.п.

1 день (15.06.20)

Задание.

- Изучить нормативную документацию

- Прочитайте материал по Приготовлению питательных сред и просмотрите видео фрагмент.

А) Заполнить таблицу «Классификация питательных сред».

Классификация питательных сред

| Способ классификации | Виды питательных сред | Состав | Стерилизация | Примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По составу | простые |  | автоклавирование | МПА, МПБ, пептонная вода |
|  | сложные | МПА или МПБ+ доп. В-ва | автоклавирование | МПА или МПБ+ доп. В-ва |
| По консистенции | жидкие | МПБ+ мясо |  | МПБ, среды Гисса |
|  | полужидкие | МПБ+агар агара |  | Полужидкий агар |
|  | Твердые и плотные | МПБ+3,4% агара |  | МПА, ЭНДО, кровяной агар |
| По назначению | Общеупотребительные | Простые |  | МПА, МПБ |
|  | Специальные (для требовательных м/о) | МПА + кровь, сыворотка, углеводы, витамины (дополнительные в-ва) |  | Кровяной агар, среды для Анаэробов Китта-Тароцци |
|  | Избирательные или элективные (для устойчивых м/о) | МПА + соль, красители, антибиотики (неблагоприятные факторы) |  | Среда Эндо, щелочной агар, желточно-солевой агар ЖСА, висмут сульфитный агар ВСА |
|  | Дифференциальнодиагностические (для изучения биохимических свойств) | МПА или МПБ + углеводы + красители или индикаторы |  | Среда Эндо, среды Гисса, Среда Расселя и др. |
|  | Консервирующие (для транспортировки, хранения и первичного посева) Хромогенные среды | Добавляют глицерин |  | Глицериновая смесь |
|  | Хромогенные среды (для получения чистой культуры) | Добавляют хромогены, которые окрашивают м/о разных видов в разные цвета |  | Хромогенные среды |

Б) Запишите требования, предъявляемые к средам.

1. изотоничность

2. унифицированность

3.оптимальность pH

4. стерильность

5. прозрачность

3. Запишите этапы приготовление питательных сред

1. Расчет и взвешивание ингридиентов в соответствии с рецептурой

2. Варка питательных сред

3. Разлив по пробиркам и чашкам Петри

4. Стерилизация

5. Контроль стерильности ( в термостат на 2 суток при t= 37 )

4. Прочитайте материал «Техника посевов» и посмотрите видео «Посев исследуемого материала»

Техника посева на скошенный агар

- Стерилизуем петлю

- 2.Остужаем о край агара и берем изолированную колонию чашки Петри

- 3.Открываем пробирку со стерильным скошенным агаром над пламени горелки

- 4.Осуществляем посев зигзообразными движениями на скошенный агар

- Обжигаем края пробирки и закрываем её

- Стерилизуем петлю

Техника посева на чашки Петри

- Стерилизуем бактериальную петлю. Открываем пробирку над пламени горелки, обжигаем края пробирки. Берем посевный материал. Обжигаем края пробирки и закрываем

- Петлей с посевным материалом несколько раз делаем зигзообразные штрихи в одном секторе чашки Петри с питательным агаром

- Петлю прожигаем в пламени горелки и охлаждаем

- Чашку вращаем на 45 градусов  и часть материала из первого сектора зигзообразными движениями распределяем во второй сектор

- Снова стерилизуем петлю

- Поворачиваем чашку на 45 градусов и часть материала из второго сектора зигзообразными движениями распределяем в третий сектор

- Обжигаем петлю

- Поворачиваем чашку на 45 градусов и часть материала из третьего сектора распределяем в четвертый сектор. Закрываем чашку

- Стерилизуем петлю

- Чашку с посевом помещаем в термостат на 18-24 часа при температуре 37 градусов

- После инкубации мы получаем посев с изолированными колониями в третьем и четвертом секторе

Техника посева из пробирки

- В левую руку взять 2 пробирки с изотоническим раствором,открываем и обжигаем края над пламени горелки. Петлю обжигаем.

- Стерильной петлей берем посевной материал из пробирки с жидкой питательной средой

- Зигзообразными движениями производим посев на стреильный скошенный агар

- Обжигаем края пробирок и закрываем пробками

- Стерилизуем бактериологическую петлю

Посев на жидкую среду

- Зажигаем спиртовку

- Стерилизуем петлю: сначало вертикально 5-7 сек., затем горизонтально трижды

- Берем в руку материал. Пробирка с основным материалом постоянно держится в руке, а вторая пробирка прикладывается рядом, края пробирок на одном уровне.

- Одновременно стерилизуем обе пробирки, петлю снова стерилизуем

- Охлаждаем петлю, берем небольшую каплю материал сверху. Переносим в в стерильную среду и сверху возле стеночки пробирки перемешиваем

- Выносим петлю и обжигаем  края пробирки, пробку и закрываем обе пробки. Стерилизуем петлю

- Только после этого ставим правой рукой пробирку назад в штатив и при необходимости можно пересеять культуру в другую питательную среду(в данном случае скошенный агар)

- Хоть и пробирки разны по длине, то в любом случае края пробирок должны быть на одном уровне

- Снова стерилизуем петлю и края пробирок. Отслуживаем петлю, берем каплю материала

- Переносим в пробирку и штрихами делаем посев снизу вверх

- Обжигаем края пробирок и закрываем. Снова обжигаем петлю

- Правой рукой убираем пробирки в штатив. Тушим спиртовку. Убираем петлю.

2 день (16.06.20)

Ответьте на вопросы

- Состав питательных сред.

Состав cреды делят на простые и сложные. К простым относят мясопептонный бульон (МПБ), мясопептонный агар (МПА), бульон и агар Хоттингера, питательный желатин и пептонную воду. Сложные среды готовят, прибавляя к простым средам кровь, сыворотку, углеводы и другие вещества, необходимые для размножения того или иного микроорганизма.

- Как культивируют в лабораторных условиях микроорганизмы?

Для культивирования микробов в лабораторных условиях готовят питательные среды с учетом потребности в питательных веществах каждого вида в отдельности. Питательная среда в своем составе должна содержать углерод, водород, кислород, азот, фосфор, серу, магний, железо, микроэлементы и биостимуляторы роста.

Для культивирования invitro необходимы субстраты, которые микроорганизмы могут использовать в качестве питательных веществ для своего роста и размножения. Такие питательные субстраты – плотные или жидкие – называют культуральными или питательным средами. В большинстве случаев в микробиологических лабораториях микроорганизмы культивируют invitro, т.е. в стеклянных колбах, пробирках и других сосудах.

- Какие бывают питательные среды по консистенции?

- Жидкие (среды без агара): чаще применяют для изучения физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов, для накопления биомассы и продуктов обмена.

- Полужидкие (с агаром до 1% - полужидкий агар): среды обычно используют для хранения культур

- Плотные (агаровые — 3 – 4 %): для выделения микроорганизмов, изучения морфологии колоний, диагностических целей, количественного учета, определения антагонистических свойств и др.

- Как различают питательные среды по происхождению?

- -основные (общеупотребительные),

- -специальные среды,

- -элективные (избирательные),

- -дифференциально-диагностические,

- -консервирующие среды

- Плотные питательные среды и их характеристика.

Плотные или твердые: МПА, мясопептонный желатин, свернутая сыворотка, свернутый яичный белок; применяют для выделения микроорганизмов, изучения морфологии колоний, диагностических целей, количественного учета микроорганизмов и т.д

- Сухие питательные среды и их характеристика.

Сухие питательные среды растворяются в воде в пределах 1,5 - 6%. Мед. промышленность производит сухие бакто-агар, среды Эндо, Левина, Плоскирева, висмутсульфитагар, Расселла, с углеводами и индикатором ВР и др. Для приготовления рабочих сред навеску сухого порошка в количестве, указанном на этикетке (чаще 15-18 г), растворяют при нагревании в 300 мл дистил.воды, кипятят, помешивая, до образования быстрооседающей крупной пены, не допуская пригорания, охлаждают до 50°С , взбалтывают и разливают по бактериол. чашкам.

- Автоклавирование.

| Показатели манометра, МПа | Температура насыщенного пара, ºC | Показания манометра, МПа | Температура насыщенного пара, ºC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 100 | 0,15 | 128 |
| 0,05 | 12 | 0,20 | 134 |
| 0,10 | 121 | 0,30 | 144 |

Питательные среды стерилизуют главным образом в автоклавах насыщенным паром под давлением 0,05-0,2 МПа. Температура насыщенного пара при различных давлениях показана ниже:

- Стерилизация текучим паром.

Стерилизация текучим паром (дробная стерилизация). Данный способ применяют для стерилизации питательных сред, изменяющих свой состав и свойства под действием температур выше 100 ºC. Сущность дробной стерилизации состоит в том, что нагревание среды (или ее компонентов) проводят при 100 ºC три раза по 30 мин трое суток подряд. Кратковременное прогревание среды кипячением уничтожает в основном термолабильные вегетативные клетки микроорганизмов. Поэтому между нагреваниями питательные среды выдерживают при комнатной температуре (или в термостате при 30 ºC) и дают возможность прорасти оставшимся жизнеспособным спорам.

- Пастеризация.

- Пастеризация, или неполная стерилизация, предложена Луи Пастером. Она предназначена для уничтожения в основном аспорогенных микроорганизмов однократным прогреванием при температуре 60-75 ºC и выдержке 15-30 мин или при 80 ºC в течение 10-15 мин. Пастеризацию широко применяют в пищевой промышленности.

- Стерилизация фильтрованием.

- Стерилизация фильтрованием. Стерилизацию жидких питательных сред, не выдерживающих даже незначительного нагревания, производят фильтрованием через специальные мелкопористые бактериальные фильтры. На бактериальных фильтрах задерживаются механические взвешенные примеси, в том числе и клетки микроорганизмов. Исключение составляют вирусы и фаги. Фильтрованию подвергают среды с белками, антибиотиками, витаминами, летучими веществами, а также культуральные жидкости с целью освобождения от клеток и сохранения всех продуктов метаболизма в неизменном виде. Фильтры изготавливают из положительно заряженных материалов.

- Как готовят МПБ, МПЖ, МПА?

- Мясопептонный бульон (МПБ).В состав МПБ входят мясная вода, пептон и поваренная соль. Для приготовления мясной воды используют свежее мясо крупного рогатого скота или лошадей. Мясо освобождают от костей, жира и сухожилий и пропускают через мясорубку. Полученный фарш заливают водой из расчета 1:2 (например, 1 кг фарша заливают 2 л воды). Ставят на 18—20 ч в прохладное место (4—6° С), затем кипятят в течение часа и фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Фарш отжимают, к фильтрату добавляют воды до первоначального объема, разливают его по колбам или бутылям и стерилизуют в автоклаве при избыточном давлении 0,1 МПа в течение 30 мин. Или заливают двукратным количеством воды, кипятят в течение часа, дают остыть, фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Фарш отжимают, к фильтрату добавляют воды до первоначального объема и стерилизуют его в течение 30 мин при избыточном давлении 0,1 МПа

- При варке мясной воды на поверхности жидкости появляется некоторое количество жира, который необходимо снять.

- Для приготовления МПБ к мясной воде добавляют 1% пептона и 0,5% химически чистой поваренной соли, кипятят 10 мин, фильтруют через бумажный фильтр, устанавливают рН 7,2—7,4 прибавлением щелочи или двууглекислой соды и снова кипятят 10 мин. Профильтрованный бульон должен быть цвета соломы и совершенно прозрачным. Бульон разливают по пробиркам и колбам, закрывают ватными пробками, пробки обвязывают пергаментной бумагой и стерилизуют 20—30 мин при избыточном давлении 0,1 МПа.

Мясопептонный желатин (МПЖ).К мясопептонному бульону добавляют 10% зимой и не менее 18—20% летом измельченного желатина и подогревают в текучепаровом аппарате до полного растворения желатина. Подщелачивают среду до рН 7,2 путем добавления 10%-ного раствораNaОН. После охлаждения до 60° С осветляют яичным белком (в таком же количестве, как и для МПА), подогревают в текучепаровом аппарате 20—30 мин. В горячем виде фильтруют через ватный или марлевый фильтр и разливают по пробиркам. Стерилизуют дробно по 15—20 мин три дня подряд при температуре 100° С.

Мясопептонный агар (МПА). К мясопептонному бульону добавляют 2—3% нарезанного агар-агар; нагревают в автоклаве или в текучепаровом аппарате до полного расплавления агар-агара. Устанавливают рН 7,2—7,4. Дают остыть до 50° С, осветляют путем добавления белка одного куриного яйца, разведенного двойным количеством дистиллированной воды . Ставят на 20 мин в автоклав при избыточном давлении 0,1 МПа для свертывания белка и тем самым осветляют среду, фильтруют через слой марли и ваты

Определение культуральных свойств микроорганизмов на плотной и жидкой средах (в соответствии с чек-листом)

1. Рассмотреть чашку с колониями в проходящем свете невооруженным глазом, отобрать «подозрительную» изолированную колонию и отметить ее карандашом по стеклу или маркером

2. Взять линейку и измерить диаметр колонии со дна чашки

3. Открыть чашку, рассмотреть «подозрительную» колонию с помощью лупы. Чашку закрыть.

4. Охарактеризовать колонию по следующим критериям: - форма (правильная круглая, неправильная); - размер (мм); - цвет (бесцветная, белая, желтая, кремовая и т.д.); - профиль (плоская, выпуклая, кратерообразная, конусообразная и т.д.); - поверхность (гладкая, шероховатая, морщинистая и т.д.); - характер края (ровный, неровный, фестончатый, зубчатый и т.д.); - прозрачность (прозрачная, непрозрачная, полупрозрачная); - структура (однородная, зернистая, радиально исчерченная и т.д.)

5. Взять штатив с посевом культуры микроорганизма в жидкой среде. Рассмотреть характер роста в проходящем свете, сравнивая с пробиркой со стерильной средой.

6. Описать рост микроорганизма в жидкой среде по следующим критериям: - интенсивность роста (скудный, умеренный, обильный); - характер роста (диффузное помутнение, придонный, пристеночный рост, поверхностный рост)

7. Результаты внести в дневник по практике

Задание 1. Определите культуральные свойства

Из каждой фотографии выберите изолированную колонию, укажите ее и определите культуральные свойства

Пример:

1

2

формы колонии – округлая

размер (диаметр) колонии –  мелкие (0,5-3 мм

поверхность колонии – гладкая

профиль колонии – плоский

прозрачность –  блестящая

цвет колонии (пигмент) –  пигментированная ( черная)

форму колонии – округлая

размер (диаметр) колонии –  мелкие (0,5-3)

поверхность колонии – гладкая

профиль колонии – плоский

прозрачность –блестящая

цвет колонии (пигмент) –пигментированная (белая)

форму колонии – округлая

размер (диаметр) колонии –средних размеров (3-5 мм)

поверхность колонии – гладкая

профиль колонии – выпуклый

прозрачность – тусклая, блестящая

цвет колонии (пигмент) – пигментированная (белая)

форму колонии – округлая

размер (диаметр) колонии – очень мелкие (точечные) (0,1-0,5 мм

поверхность колонии – гладкая

профиль колонии – плоский

прозрачность –блестящая

цвет колонии (пигмент) –пигментированная (желтая)

форму колонии – округлая

размер (диаметр) колонии –  средних размеров (3-5 мм)

поверхность колонии – гладкая

профиль колонии – плоский

прозрачность –блестящая

цвет колонии (пигмент) –пигментированная (белая)

Задание 2.

Приготовьте презентацию на тему: «Приготовление дифференциально-диагностических сред»

Задание 3 Накопление чистой культуры.

Опишите этап по видео, сделайте скрин - шот, для подтверждения вашего описания.

- Зажигаем спиртовку

- Отбираем «подозрительную» колонию, которая могла вызвать заболевание

- Стерилизуем петлю

- Оотсужаем петлю о край внутренней поверхности крышки и снимай легким движением, не нарушая агара, колонию

- Открываем пробирку со стерильной средой, прожигая края

- Начиная штриховыми движениями от угла пробирки, штрихуем поверхность агара снизу вверх

- Обжигаем края пробирки и закрываем её

- Снова стерилизуем петлю

- Пробирку помещаем в термостат на сутки для того, чтобы создать все условия для роста микроорганизмов и время, для большинства м/о требуется 18-24 часа

Описать колонии с использованием таблицы №1

| № | Размер колонии | Поверхность | Края | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средних размеров (3-5мм) | гладкая | округлые | белый |
| 2 | Средних размеров (3-5мм) | Шероховатая | Округлая | Черные |

Заполнить таблицу №2

| № | Название пигмента | Характеристика | Микроорганизмы вырабатывающие пигменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коратиноловые | Красный, оранжевый, желтый | Микобактерии, сарцины, актиномицеты |
| 2 | Хиноновые | Желтые | Микобактерии туберкулеза |
| 3 | Меланиновые | Черные, коричневые | Бактериоиды |
| 4 | Пирроловые | Ярко-красные | Актиномицеты |
| 5 | Фенозиновые | Сине-зеленые | Синегнойная палочка |

Задание 2.

Приготовьте презентацию на тему: «Приготовление дифференциально-диагностических сред»

- Выполнила и прикрепила к заданию.

Задание 3 Накопление чистой культуры.

Опишите этап по видео, сделайте скрин - шот, для подтверждения вашего описания.

  - Зажигаем спиртовку

  - Отбираем «подозрительную» колонию, которая могла вызвать заболевание

  - Стерилизуем петлю

  - Отсужаем петлю о край внутренней поверхности крышки и снимай легким движением, не нарушая агара, колонию

  - Открываем пробирку со стерильной средой, прожигая края

  - Начиная штриховыми движениями от угла пробирки, штрихуем поверхность агара снизу вверх

  - Обжигаем края пробирки и закрываем её

  - Снова стерилизуем петлю

  - Пробирку помещаем в термостат на сутки для того, чтобы создать все условия для роста микроорганизмов и время, для большинства м/о требуется 18-24 часа

Описать колонии с использованием таблицы №1

| № | Размер колонии | Поверхность | Края | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средних размеров (3-5мм) | Гладкая | Округлые | Белый |
| 2 | Средних размеров (3-5мм) | Шероховатая | Округлые | Черный |

Заполнить таблицу №2

| № | Название пигмента | Характеристика | Микроорганизмы, вырабатывающие пигменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коратиноловые | Красный, оранжевый, желтый | Микобактерии, сарцины, актиномицеты |
| 2 | Хиноновые | Желтые | Микобактерии туберкулеза |
| 3 | Меланиновые | Черные, коричневые | Бактериоиды |
| 4 | Пирроловые | Ярко-красные | Актиномицеты |
| 5 | Фенозиновые | Сине-зеленые | Синегнойная палочка |

3 день (17.06.20)

Задание 1. Просмотрите видео «Приготовление фиксированного мазка из жидкой среды и из агаровой культуры» Пропишите алгоритм и сделайте скин-шот для подтверждения этапов

Приготовление фиксированного мазка культуры, выращенной на жидкой среде

- Начинаем приготовление препарата с прокаливания петли.

- Над пламенем спиртовки открываем пробирку с исследуемым материалом, обжигая края пробирки

- Набираем петлей каплю исследуемой культуры

- Закрываем над пламенем горелки пробирки, обжигая края

- Каплю культуры наносим на предметное стекло, распределяем равномерно параллельными движениями петли

- Стерилизуем петлю

- Высушиваем мазок или высоко над пламенем горелки, или на воздухе

- Фиксируем препарат, проводя трехкратно над пламенем спиртовки мазко вверх

Приготовление фиксированного мазка из агаровой культуры

- Прокаливаем петлю

- Над спиртовкой открываем пробирку с физиологическим раствором

- Набираем петлей каплю физиологического раствора

- Наносим на предметное стекло

- Снова стерилизуем петлю

- Над пламенем спиртовки открываем пробирку с исследуемым материалом

- Охлаждаем петлю о край агар и набираем культуру

- Вносим агаровую культуру в каплю физ. раствора и распределяем на предметном стекле

- Стерилизуем петлю

- Высушиваем мазок

- Фиксируем препарат трехкратным проведением через пламя спиртовки мазком вверх

Задание 2. Просмотрите видео «Окраска по Граму» Пропишите алгоритм и сделайте скин-шот для подтверждения этапов.

- На мазок кладем полоску фильтровальной бумаги

- И сверху наносим 2-3 капли Генцианфиолета

- Выдерживаем в течение 2 минут

- Удаляем фильтровальную бумагу

- На поверхность мазка наносим 2 – 3 капли раствора Люголя, выдерживаем течение 1 минуты

- Сливаем раствор Люголя

- На поверхность мазка наносим  96-градусный спирт

- Распределяя его покачивающими движениями, в течение 30-45 сек до отхождения фиолетовых стоек

- Промываем мазок водой

- На поверхность мазка наносим раствор водного фуксина на 2 минуты

- Сливаем фуксин

- Промываем мазок водой

- Высушиваем на воздухе или промакиваем фильтровальной бумагой

Задание 3. Просмотрите видео «Посевы на среды Клиглера и Гисса» Пропишите алгоритм и сделайте скин-шот для подтверждения этапов

Посев на среды Гисса

- Стерилизуем петлю

- В левую руку берем пробирку со скосом на котором рост, фломбируем над пламенем спиртовки

- Остужаем петлю в пробирке. Снимаем поверхностный рост и вынимаем бак.петлю, не касаясь стенок пробирки

- Фламбируем устья пробирки и пробку. Закрываем её и убираем в штатив

- Берем пробирку. Открываем и фламбируем её

- Делаем укол

- Закрываем над пламенем горелки пробирку, стерилизуем петлю.

Посев на среды Клиглера

- 1.Зажигаем спиртовку

- 2.Прожигаем бак.петлю

- 3.В левую руку берем дно чашки, располагаем в сторону горения спиртовки

- 4.Откалываем кусочек выделенной колонии. Дно ставим на место

- 5.В левую руку берем пробирку со средой Клиглера, фламбируем устья пробирки и пробку

6.В пробирку вводим бак.петлю в основание скоса и смешиваем культуру с капелькой конденсата

- 7.Вынимаем и рассеваем очень частыми штрихами до зоны

- 8.Вынимаем бак.петлю

- 9.Фламбируем устья пробирки и пробку

- 10.Прожигаем петлю

Решите ситуационные задачи:

- Рассчитать количество сухого порошка и дистиллированной воды, необходимое для приготовления 250 мл МПА.

Если для приготовления 1 литра МПА требуется 30 г сухого порошка.

- Рассчитать количество сухого порошка и дистиллированной воды, необходимое для приготовления 300 мл среды Эндо.

Если для приготовления 1 литра среды Эндо требуется 65 г сухого порошка.

- Рассчитать количество сухого порошка и дистиллированной воды, необходимое для приготовления 250 мл МПБ.

Если для приготовления 1 литра МПБ требуется 35 г сухого порошка.

Ответ представить в виде:

- Сухой порошок = 7,5 г

Дистиллированная вода =250 мл

- Сухой порошок =19г

Дистиллированная вода =250 мл

- Сухой порошок =8,75 г

Дистиллированная вода =250мл

4 день (18.06.20)

Опишите биохимическую активность микроорганизмов (или ее отсутствие) по предложенным рядам

- Сахаролитическая активность:

Контроль

- Укажите,  расщепляется или нет углевод, название углевода, до каких продуктов ферментировал углевод.

- Почему среда поменяла цвет?

- Сделайте вывод, в каких пробирках культура микроорганизма биохимически активна, а в каких – не активна.

А- Не произошло расщепления не одного из углеводов. Среда цвет не поменяла. Культура микроорганизма биохимически не активна.

Б- Произошла ферментация лактозы и глюкозы. Среда поменяла цвет, так как происходит расщепление углеводов. Культура микроорганизма биохимически активна.

В- Произошло расщепление лактозы и глюкозы.

Г- Ферментация глюкозы с образованием кислоты, из-за этого среда изменила цвет. Культура м/о биохимически активна по отношению только в глюкозе.

Д- Произошло образование сероводорода. Среды имеет черное окрашивание.  Культура микроорганизма биохимически активна

- Протеолитическая активность:

Разжижение желатина

К – контроль

К	  А	   Б		В	    Г

- Напишите тип разжижения желатина.

- Сделайте заключение о протеолитической активности данных культур микроорганизмов.

А – Тип разжижения желатина - реповидное

Б – Тип разжижения желатина - мешковидное

В – Тип разжижения желатина – кратерообразное

Г – Тип разжижения желатина – воронкообразное

- Вывод: Данные культуры микроорганизмов проявляют протеолитическую активность, но их активность отличается по разжижению желатин

Образование сероводорода и индола

К – контроль

К	 А	    Б	  В

А – Положительный результат на сероводород

Б – отрицательный результат на сероводород

В – положительный на индол

- Вывод: Сероводород образуется за счет расщепления неорганических веществ. Сероводород образуется за счет расщепления белка.

- Гемолитическая активность:

- Назовите тип гемолиза.

- Почему данный тип гемолиза возникает?

- Какая среда используется для определения гемолитической активности?

А						        Б

В				                       контроль

А – Тип гемолиза – бета-гемолиз. Причина:  полное разрушение эритроцитов, на плотной среде. Среда: кровяной агар

Б – Тип гемолиза – альфа-гемолиз. Причина: происходит частичное разрушение эритроцитов с сохранением клеточной стромы. Среда: кровяной агар

В – Тип гемолиза – гамма-гемолиз. Причина: разрушение эритроцитов на плотной среде не произошло. Среда: кровяной агар

5 день (19.06.20)

Задача № 1

К какому классу отходов относиться материал:

Задания:

- Отходы от пациентов с аноэробной инфекцией. Класс В (чрезвычайно опасные)

- Паталогоанатомиеческие отходы. Класс Б (опасные)

- Строительный мусор. Класс А (неопасные)

- Отходы фтизиотрических больниц. Класс В (чрезвычайно опасные)

Задача № 2

Укажите возможные виды стерилизации объекта

Задания:

- Приборы, имеющие резиновые части.

-Автоклавирование при t 120°С, 1,1 атм. 45 мин – щадящий режим

- Бактериальные (платиновые) петли.

-Фломбирование - прокаливание на  пламени спиртовки (физический способ стерилизации при помощи высокой температуры).

- Чашки Петри, пипетки, пробирки.

- Сухим жаром при температуре 180°С и 160°С соответственно 1 ч и 150 минут.

- В автоклаве при давлении 1,5 атм. в течение 60 минут, для уничтожения споровой микрофлоры – 90 минут при 2 атм.

- Физиологический раствор.

- Автоклавирование при t 119 - 121°С, 1,1 атм.

- Дробная стерилизация – трехкратное нагревание растворов до 40 - 60°С с перерывами в сутки, в течение которых объекты термостатируют при t=37°С.

- Хирургический инструмент.

1) Химический способ – в 2% растворе гидрокарбоната натрия (предупреждает появление ржавчины и потерю остроты).

2) Стерилизация нережущих металлических инструментов (шприцы, иглы, зажимы, пинцеты, крючки, зонды и др.) – горячим воздухом в сухожаровом шкафу или автоклаве     стандартных режимах

3) Режущие металлические инструменты (скальпель, ножницы, хирургические иглы, ампутационные ножи и пр.) – стерилизация холодным химическим способом с применением антисептиков.

4) Резиновые и пластмассовые инструменты (катетеры, зонды, дренажи, наконечники для клизм и др.) – автоклавирование

5) Оптические инструменты (лапароскоп, гастроскоп, холедохоскоп, цистоскоп и пр.) – газовая стерилизация, холодная стерилизация с использованием химических антисептиков (хлоргексидина)

Задача № 3

Укажите возможный способ стерилизации для каждого вида материала.

Задания:

- Медицинские халаты – используют химическую стерилизацию.

- Среды, содержащие углеводы, мочевину – автоклав

- Среды, содержащие сыворотку крови, витамины – автоклав

- Питательные среды с посевами патогенных микроорганизмов – автоклав.

- Простые питательные среды – автоклав.

Задача № 4

Приготовлены питательные среды, содержащие компоненты, не  выдерживающие температуру выше 100°С.

Задания:

- Выберите способ стерилизации этих сред.

- Дробная стерилизация - тиндализация

- Обоснуйте свой выбор.

- Тиндализация, стерилизация текучим паром применяется для сред, портящихся при действии температур выше 100 °С.

- Назовите аппарат и режим работы для стерилизации этих питательных сред.

-Кипятильник Коха представляет собой металлический цилиндр, накрытый теплоизолирующим слоем (асбестом). Внутри цилиндра находится подставка для стерилизуемого материала. На дно цилиндра наливают воду. Кипятильник  закрывают крышкой с отверстием для выхода пара. Субстраты, не выдерживающие нагревания при 100°С, нагревают более осторожно: при 70-80°С по 60мин в течение 3 дней или при 60-65°С в течение 5 дней. Между нагреваниями их выдерживают в термостате при 25-37°С.

- Можно ли достичь полной стерилизации выбранным способом? Если да, то за счет чего это происходит?

-Можно, за счет повторной стерилизации. Стерилизацию текучим паром следует проводить повторно, так как однократное прогревание при температуре 100°С не обеспечивает полного обеззараживания

- Укажите, как проводится контроль стерильности питательных сред.

-Для контроля стерильности питательные среды после изготовления и стерилизации помещают в термостат при t 37°С на 2 суток.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося __Ооржак А.А.___________________

группы_107__специальности_Лабораторная диагностика________

Проходившего (ей) учебную практику  с _15.06_по_20.06_2020_г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

- Цифровой отчет

| № | Виды работ | Ко- лво |
| --- | --- | --- |
| 1. | -изучение нормативных документов, регламентирующих санитарнопротивоэпидемический режим в КДЛ: |  |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - определение тинкториальных свойств |  |
| 3. | - приготовление питательных сред |  |
| 4. | - посев исследуемого материала на плотные питательные среды |  |
| 5. | -изучение культуральных свойств |  |
| 6. | -изучение морфологических и тинкториальныхсвйств |  |
| 7. | -изучение биохимических свойств |  |
| 8. | Учет результатов исследования. |  |
| 9. | проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. |  |

- Текстовой отчет

- Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

- Самостоятельная работа:

- Помощь оказана со стороны методических и непосредственных руководителей:

- Замечания и предложения по прохождению практики:

Общий руководитель практики   ________________  ____________________

(подпись)                              (ФИО)

М.П.организации

ХАРАКТЕРИСТИКА

______________Ооржак Ай-кыс Александровна___________________

ФИО

обучающийся (ая) на _1_курсе по специальности СПО 31.02.03 Лабораторная диагностика успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю:

ПМ.04  Проведение 	лабораторных 	микробиологических 	и 	иммунологических исследований

МДК  .04.01  Теория и практика лабораторных  микробиологических и иммунологических исследований в объеме__36__ часов с «___»_____20___г.  по «___» ________20___г. в организации_____________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

| № ОК/ПК | Критерии оценки | Оценка (да или нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК.1 | Демонстрирует заинтересованность профессией | да |
| ОК. 2 | Регулярное ведение дневника и выполнение всех видов работ, предусмотренных программой практики. | да |
| ПК.4.1 | При общении с пациентами проявляет уважение, корректность т.д. | да |
| ПК4.2 | Проводит исследование биологического материала в соответствии с методикой, применяет теоретические знания для проведения исследований. | да |
| ПК4.3 | Грамотно и аккуратно проводит регистрацию проведенных исследований биологического материала. | да |
| ПК4.4 | Проводит дезинфекцию, стерилизацию и утилизацию отработанного материала в соответствии с регламентирующими приказами. | да |
| ОК.6 | Относится к медицинскому персоналу и пациентам уважительно, отзывчиво, внимательно. Отношение к окружающим бесконфликтное. | да |
| ОК 7 | Проявляет самостоятельность в работе, целеустремленность, организаторские способности. | да |
| ОК 9 | Способен освоить новое оборудование или методику (при ее замене). | да |
| ОК 10 | Демонстрирует толерантное отношение к представителям иных культур, народов, религий. | да |
| ОК.12 | Оказывает первую медицинскую помощь при порезах рук, попадании кислот; щелочей; биологических жидкостей на кожу. | да |
| ОК.13 | Аккуратно в соответствии с требованиями организовывает рабочее место | да |
| ОК14 | Соблюдает санитарно-гигиенический режим, правила ОТ и противопожарной безопасности. Отсутствие вредных привычек. Участвует в мероприятиях по профилактике профессиональных заболеваний | да |

«20» июня 2020 г.

Подпись непосредственного руководителя практики

Жукова М.В., преподаватель/ФИО, должность

Подпись общего руководителя практики

Жукова М.В., преподаватель/ФИО, должность                         м.п.