Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

### Дневник

производственной практики

по ПМ 03. «Проведение лабораторных биохимических исследований»

Зверева Наталья Николаевна

ФИО

Место прохождения практики: КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», Клинико-диагностическая лаборатория.

(медицинская организация, отделение)

с «18» октября  2021 г.   по  «14» ноября 2021 г.

Руководители практики:

Общий – Ф.И.О. (его должность) Фатьянова О.П.

Непосредственный – Ф.И.О. (его должность) Мельман Н.А.

Методический – Ф.И.О. (его должность) Перфильева Г.В.

Красноярск, 2021

## Содержание

## 1. Цели и задачи практики

## 2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

## 3. Тематический план

## 4. График прохождения практики

## 5. Инструктаж по технике безопасности

## 6.  Содержание и объем проведенной работы

## 7. Манипуляционный лист (Лист лабораторных / химических исследований)

## 8. Отчет (цифровой, текстовой)

## Цели и задачи практики:

- Ознакомление со структурой клинико-диагностической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

- Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

- Осуществление учета и анализа, основных клинико-диагностических показателей;

- Обучение студентов оформлению медицинской документации;

- Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

По окончании практики студент должен представить в колледж следующие документы:

1.	Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

2.	Характеристику, заверенную подписью руководителя практики и печатью ЛПУ.

3.	Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

4.	Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

ПО 1. Определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Умения:

У 1. Готовить материал к биохимическим исследованиям;

У 2. Определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора и так далее;

У 3. Работать на биохимических анализаторах;

У 4. Вести учетно-отчетную документацию;

У 5. Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знания:

З 1. Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

З 2. Особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

З 3. Основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и так далее;

З 4. Основы гомеостаза, биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

З 5. Нормальная физиология обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния, причины и виды патологии обменных процессов;

З 6. Основные методы исследования обмена веществ, гормонального профиля, ферментов и другого;

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

ПК 3.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных биохимических исследований.

ПК 3.2 Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участвовать в контроле качества.

ПК 3.3 Регистрировать результаты биохимических исследований.

ПК 3.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Тематический план

| № | Наименование разделов и тем практики | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ. | 6 |
| 2 | Подготовка материала к биохимическим исследованиям: - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3 | Организация рабочего места: - приготовление реактивов, подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4 | Определение биохимических показателей в биологических жидкостях: - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ, КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей минерального обмена (кальций, натрий, калий, магний, железо ЖСС) - определение показателей КОС организма - определение показателей гемостаза современными методами. - работа на современном биохимическом оборудовании (фотометр, анализаторы, коагулометр, анализатор газов крови) - внутрилабораторный контроль качества лабораторных исследований | 78 |
| 5 | Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ: - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |
| Итого | 144 |
| Вид промежуточной аттестации | Дифференцированный зачет |  |

1 день

Ознакомление с правилами работы в лаборатории. Знакомство с обустройством лаборатории. Инструктаж по ТБ. Правила работы в лаборатории, правила внутреннего распорядка.

Нормативные документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ:

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953).

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по  профилактике инфекционных болезней».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосфкрному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- Приказ Минздрава РФ № 380 от 25.12.1997г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения РФ».

- Приказ от 26.05.2003 № 220. Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинико-лабораторных исследований с использованием контрольных материалов».

Общие требования, относящиеся к технике безопасности в КЛД

В КДЛ к работе допускаются лица с профильным образованием, не моложе 18 лет. Перед заключением трудового договора сотрудник должен пройти подробный инструктаж с фиксированием данных под роспись в журнале.

Каждый сотрудник лаборатории должен знать, что вредными и опасными факторами на его рабочем месте являются:

- Инфицированный биоматериал;

- Повышенное электрическое напряжение, исходящее от приборов;

- Токсические вещества, образующиеся во время обращения с реактивами и прочими химическими средствами;

- Стеклянные приборы и инструменты, при использовании которых повышен риск повреждения целостности кожного покрова.

- Техника безопасности в КДЛ должна соблюдаться на протяжении всего рабочего процесса.

Правила работы в клинико-диагностической лаборатории

1. Работа в клинико-диагностической лаборатории требует строго соблюдать правила, т. к. исследование проводится с потенциально инфицированным материалом. Соблюдение этих правил необходимо для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.

2. Находиться и работать в лаборатории в халатах, колпаках, и сменной обуви.

3. Пользоваться только отведенным рабочим местом и оборудованием, меньше ходить по лаборатории.

4. Не принимать пищу.

5. Не выносить материал, посуду, оборудование из лаборатории.

6. Соблюдать чистоту и опрятность. До и после работы следует мыть руки и обрабатывать рабочий стол дезинфицирующим раствором.

7. Приступая к работе, необходимо ознакомиться с устройством приборов  и аппаратов, их принципом действия.

8. Переносить биологический материал между помещениями КДЛ в специальных контейнерах, в штативах.

9. После работы биологический материал подлежит строгой утилизации и дезинфекции.

Санитарно-противоэпидемический режим

в клинико-диагностической лаборатории

Санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ - это комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, препятствующих инфицированию медперсонала КДЛ и обследуемых больных. Сотрудники КДЛ подвергаются риску заражения ВИЧ, вирусным гепатитом, кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями, основным источником распространения которых является инфицированный биологический материал (кровь, мокрота, ликвор, сперма, кал и другие секреты и экскреты).

Медицинскому персоналу КДЛ следует избегать контакта кожи и слизистых с кровью и другими биологическими жидкостями, для чего необходимо:

1.	Работать в халатах, шапочках, сменной обуви, а при угрозе разбрызгивания кровью или другими биожидкостями - в масках, очках, клеенчатом фартуке.

2.	Работать с исследуемым материалом в резиновых перчатках, избегать уколов и порезов, все повреждения кожи должны быть закрыты лейкопластырем или напальчниками.

3.	 Проводить разборку, мойку, ополаскивание лабораторного инструментария и посуды после предварительной дезинфекции.

4.	В случае загрязнения кожных покровов кровью или другими биожидкостями следует немедленно обработать их в течение 2 мин. тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть с мылом под проточной водой и вытереть индивидуальным полотенцем.

5.	При загрязнении перчаток кровью их протирают тампоном, смоченным 6% раствором перекиси водорода, 70% спиртом или дезинфицирующим средством (Ацелон, Аживика).

6.	При попадании крови на слизистые оболочки, их немедленно промывают струёй воды, рот и горло прополаскивают 70% раствором спирта.

7.	Запрещается пипетирование крови ртом. Следует использовать автоматические пипетки.

8.	Запрещается принимать пищу, пить, курить и пользоваться косметикой на рабочем месте.

9.	Поверхность рабочих столов в конце каждого рабочего дня, а в случае загрязнения биологическим материалом, немедленно подвергаются дезинфекции.

Если контакт с кровью или другими жидкостями произошел с нарушением целостности кожных покровов (укол, порез), пострадавший должен:

1.	снять перчатки рабочей поверхностью внутрь;

2.	дать крови свободно течь или выдавить кровь из раны, если кровь не течет;

3.	поврежденное место обработать 70% раствором спирта;

4.	дважды вымыть поврежденное место под проточной водой с мылом,  затем протереть спиртом 70% и обработать йодом;

5.	на рану наложить пластырь (повязку), надеть напальчник.

При загрязнении халата или обуви кровью необходимо:

1. снять одежду и погрузить ее в дезинфицирующий раствор или автоклав;

2. обувь обработать дезинфицирующим раствором по инструкции.

В медицинских учреждениях все пациенты, а также биологические жидкости, должны рассматриваться как потенциально инфицированные, поэтому при оказании медицинской помощи необходимо об этом помнить, и прежде всего, позаботиться о своей безопасности.

Состав аптечки на случай производственной травмы в подразделениях диспансера

| Наименование (ЛП или МИ) | Кол-во |
| --- | --- |
| Спирт этиловый 70% - 100,0г | 1 фл. |
| Йод раствор спиртовой 5% - 5мл | 1 фл. |
| Бинт стерильный | 1 шт. |
| Салфетки (марлевые нестерильные) или бинт (нестерильный) | 1 уп. 1 шт. |
| Лейкопластырь | 1 шт. |
| Ножницы | 1 шт. |
| Перчатки медицинские стерильные | 1 пара |

Рисунок 1, 2 – Состав аптечки

2 день

Приём и регистрация поступающего биоматериала. Подготовка материала к биохимическим исследованиям.

Ежедневно в клинико-диагностическую лабораторию КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского поступает более сотни материалов для анализа из различных отделений диспансера.

Приём и регистрация материала осуществляется в отдельном помещении, регистрация входящих проб для анализа происходит в программе QMS, данная медицинская информационная система является инструментом управления ресурсами медицинской организации и качеством оказания медицинской помощи, а также позволяет организовать работу всех отделений диспансера.

Программа QMS создаёт электронную медицинскую карту для каждого пациента, в которой указываются не только стандартные данные, анализы и диагнозы, но и множество дополнительной информации; после приёма врача, система автоматически создаёт перечень назначений для каждого пациента, в том числе и лечение лекарственными препаратами на основании установленного диагноза. Также программа позволяет формировать самые разные отчеты, которые помогают максимально верно оценивать состояние медицинского учреждения. Это могут быть финансовые отчёты, отчёты по пациентам, по медикаментам и предоставляемым услугам.

Лаборанту, ответственному за приём и регистрацию биоматериала, необходимо сверять штрих-коды на каждом вакутейнере и на направлении к нему, а также считать штрих-код в программе QMS и сверить назначения на направлении и непосредственно в системе. В случае обнаружения несоответствия одного из пунктов выявленная пробирка не может быть принята в работу.

В разных кабинетах клинико-диагностической лаборатории производятся разные анализы. В связи с этим, лаборант, принимающий биоматериал, должен рассортировать поступающие вакутейнеры по назначенным анализам и распределить по необходимым кабинетам.

В лабораторном журнале ведется строгий учет выданных вакутейнеров для приема биоматериала, для отделений.

3 день

Вакутейнеры и их назначение.

Вакутейнер - одноразовое приспособление, предназначенное для забора проб венозной крови. Существуют различные виды вакутейнеров, предназначенные для разных целей взятия венозной крови. Внешне вакутейнеры отличаются цветом крышки, также различаются по объёму и своему наполнению. Каждый цвет крышки вакутейнера строго предназначен для соответствующего вида анализа, т.к. разные свойства крови исследуются с использованием разных консервантов, находящихся внутри приспособления.

- Красный вакутейнер - предназначен для биохимического анализа крови. Имеет объем 9мл и содержит внутри себя активатор свёртывания

Рисунок 3 – Вакутейнер с красной крышкой

- Жёлтый вакутейнер - используется для иммунологического анализа крови. Имеет объём 6мл и содержит внутри себя активатор свёртывания и гель

Рисунок 4 – Вакутейнер с жёлтой крышкой

- Голубой вакутейнер - используется для определения показателей гемостаза. Имеет объём 4,5мл и содержит внутри себя антикоагулянт - 3,2% цитрат натрия

Рисунок 5 – Вакутейнер с голубой крышкой

- Сиреневый вакутейнер - используется для определения группы крови. Имеет объём 9мл и содержит ЭДТА К3

Рисунок 6 – Вакутейнер с сиреневой крышкой

- Фиолетовый вакутейнер - импользуется для гематологического анализа крови. Имеет объём 2мл и содержит ЭДТА К2

Рисунок 7 – Вакутейнер с фиолетовой крышкой

4 день

Центрифугирование биоматериала. Получение необходимой для биохимического анализа сыворотки.

Сыворотка крови - жидкая часть крови, лишенная форменных элементов и белков плазмы крови. Именно эта часть крови используется для биохимического анализа крови. Для того, чтобы получить сыворотку, необходимо провести центрифугирование.

В клинико-диагностической лаборатории КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского используется два вида центрифуг:

- Centrifuge CM-6MT, имеющая 24 кюветы

- Centrifuge CM-6M, имеющая 12 кювет

Для получения сыворотки крови, её центрифугируют 10 минут при 3500 оборотах.

Рисунок 8 – Центрифуга Centrifuge CM-6MT

Рисунок 9 – Центрифуга Centrifuge CM-6M

Рисунок 10 – Центрифуга Centrifuge CM-6MT внутри

Рисунок 11 – Центрифуга Centrifuge CM-6M внутри

При эксплуатации центрифуг необходимо соблюдать следующие требования:

- при загрузке центрифуги соблюдать правила попарного 
уравновешивания;

- при заполнении центрифуги, вмещающую в себя 24 пробирки, важно учитывать, что сначала необходимо заполнять внешний ряд кювет, а затем внутренний;

- перед включением центрифуги в электрическую сеть необходимо проверить, хорошо ли привинчена крышка к корпусу;

- включать центрифугу в электрическую сеть следует плавно при помощи реостата, после отключения надо дать возможность ротору остановиться, тормозить ротор рукой запрещается;

- после работы центрифугу следует осмотреть и протереть.

Рисунок 12 – Венозная кровь до центрифугирования (слева) и после (справа)

Рисунок 13 – Нормальная сыворотка крови (слева) и гемолизированная (справа)

5 день

Хранение и утилизация биоматериала.

В конце рабочего дня все отработанные вакутейнеры с биоматериалом необходимо переместить в комнату временного хранения биоматериала. Срок хранения сыворотки крови - 48ч. Пробирки, отработанные в один день, обязательно маркируются текущей датой с целью последующей утилизации по истечении срока хранения. Сыворотку хранят в специализированном холодильнике.

Медицинские отходы подразделяются на классы опасности.

- Класс А - Эпидемиологически безопасные, нетоксичные отходы, которые по составу приближены к твердым бытовым, не контактировали с биологическими жидкостями или инфекционными больными. К ним относят канцелярские принадлежности, упаковку, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории, отработки центральных пищеблоков и подразделений ЛПУ, кроме инфекционного и фтизиатрического.

Отходы класса А можно собирать в любые герметичные пакеты.

- Класс Б - Отходы с потенциалом инфицирования, которые могут привести к эпидемиям. К опасным медицинским отходам принадлежат:

- материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, например кровью;

- патологоанатомические отходы;

- органические послеоперационные (органы, ткани);

- пищевые – из инфекционных отделений;

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия. Для сбора органических, жидких отходов класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов класса Б. Твердые (непрокалываемые) емкости закрываются крышками. При окончательной упаковке отходов класса Б для удаления их из подразделения (организации) одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью "Отходы. Класс Б" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри организации производится ежедневно.

- Класс В - Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы, которые контактировали с инфекционными болезнями и могут спровоцировать распространение инфекции.

К ним относят отходы:

- лабораторий и фармацевтических производств, которые имеют дело с микроорганизмами 1–2-й групп патогенности;

- фтизиатрических стационаров;

- микробиологических лабораторий, работающих с возбудителем туберкулеза.

- непригодные живые вакцины;

- отходы от применения генно-модифицированных организмов в научно-медицинских целях;

- от лекарственных производств, от хранения биомедицинских клеточных препаратов.

Медицинские отходы класса В собирают в герметичные красные пакеты со специальной маркировкой.

- Класс Г - Токсикологически опасные отходы, близкие по составу к промышленным. В их числе:

- просроченные лекарственные средства и антисептики;

- цитостатики и химиопрепараты;

- ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование;

- отходы фармацевтических производств;

- отходы от эксплуатации оборудования, систем освещения и др.

- Класс Д - Радиоактивные отходы. К ним относят любые материалы, предметы, частицы, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые нормы радиационной безопасности.

Сыворотка крови - отход класса Б, поэтому перед утилизацией необходимо провести дезинфекцию путем замачивания в дез. р-ре с выдерживанием экспозиции.

6 день

Методический день.

7 день

Генеральная и текущая уборка.

В помещениях КДЛ, проводят два вида уборки – текущая уборка и генеральная уборка. Текущая уборка  направлена на своевременное устранение загрязнений в рабочих помещениях лаборатории и проводится в течении всего рабочего дня.  Генеральная уборка – проводится еженедельно, направлена на создание в помещении асептического режима, для безопасного проведения требуемых медицинских манипуляций. Осуществляется генеральная уборка согласно графику.

Генеральная уборка в медицинских учреждениях состоит из двух этапов: санитарно-гигиенический,  включает в себя мытье поверхностей, их глубокая очистка, и второй этап – дезинфекция, здесь уже происходит обеззараживание поверхностей, дезинфекция инвентаря, обеззараживание воздуха. В журнале Учета проведения генеральных уборок обязательно отмечают время кварцевания помещения и проведения генеральной уборки.

Для осуществления текущих и генеральных уборок в медицинских учреждениях используют моющие и дезинфицирующие средства.

В клинико-диагностической лаборатории в качестве дезинфицирующего раствора на данный момент используют средство «Поликлин». В состав дез. средства «Поликлин» входит комплекс четвертично-аммониевых солей – алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметилбензиламмоний хлорида суммарно 12,5%, ПГМГ 0,5%, молочная кислота 1,5% и различные функциональные компоненты, включая парфюмерную композицию.

Рисунок 14 – Разведение дезинфицирующего средства «Поликлин»

Рисунок 15 – График проведения генеральной уборки в помещениях лаборатории

В конце рабочего дня проводится заключительная уборка. Ее цель – очистить и продезинфицировать все поверхности после завершения основных процедур. Обязательно моют полы, а также все поверхности, расположенные на высоте роста человека, в том числе, стены. Заканчивается завершающая уборка кварцеванием и последующим проветриванием.

Заключительную уборку в лаборатории проводят при помощи таких средств, как «Трилокс» и «Аживика». Оба средства используются в двух формах выпуска: салфетки и спрей.

Рисунок 16 – Дезинфицирующие салфетки «Трилокс»

Рисунок 17 – Дезинфицирующее средство «Аживика»

8 - 11 день

Работа на биохимических анализаторах.

Биохимический анализатор COBАS 6000 также способен определять все необходимые биохимические показатели сыворотки крови. Выбор анализатора зависит от имеющихся в нём реактивов. Данный биохимический анализатор является основным, т.к. именно на нём производится основное количество исследований биохимических свойств сыворотки. COBAS 6000 также соединён с системой QMS и необходимые показатели определяет автоматически после запуска.

Стандартный биохимический анализ включает в себя следующие показатели:

- Общий белок – представляет сумму всех белков в организме, отражает состояние белкового обмена.

- Креатинин, мочевина – конечные продукты белкового обмена. Оценка функции печени и почек.

- Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ) – ферменты, присутствующие во всех органах и тканях. Повышаются при любом разрушении клеток, но наибольшее клиническое значение имеют при патологии печени.

- Билирубин общий – желчный пигмент. Участвует в оценке функции печени и желчевыводящих путей.

- Глюкоза – показатель углеводного обмена. Повышение уровня глюкозы натощак требует исключения сахарного диабета.

Табл.1 - Нормы показателей биохимического анализа крови у взрослых

| Анализ: | Мужчины: | Женщины: |
| --- | --- | --- |
| Общий белок | 64-84 г/л. | 64-84 г/л. |
| Глюкоза | 3,30-5,50 ммоль/л. | 3,30-5,50 ммоль/л. |
| Мочевина | 2,5-8,3 ммоль/л. | 2,5-8,3 ммоль/л. |
| Креатинин | 62-115 мкмоль/л | 53-97 мкмоль/л. |
| Холестерин | 3,5-6,5 ммоль/л. | 3,5-6,5 ммоль/л. |
| Билирубин | 5-20 мкмоль/л. | 5-20 мкмоль/л. |
| АлАТ (АЛТ) | до 45 ед/л. | до 31 ед/л. |
| АсАТ (АСТ) | до 45 ед/л. | до 31 ед/л. |
| Липаза | 0-190 ед/л. | 0-190 ед/л. |
| Альфа-амилаза | 28-100 ед/л. | 28-100 ед/л. |
| Панкреатическая амилаза | 0-50 ед/л. | 0-50 ед/л. |

Рисунок 18 - Биохимический анализатор COBAS 6000

Рисунок 19 – Биохимический анализатор COBAS 6000 внутри

12 день

Методический день.

13-15 день

Работа на биохимических анализаторах.

Биохимический анализатор AU 480 используется в клинико-диагностической лаборатории для определения целого ряда показателей, таких как ферменты (АЛТ, АСТ, амилаза, ГГТ, ЛДГ, щелочная фосфотаза), субстраты (альбумины, глюкоза, билирубин, холестерин, железо, магний, креатинин, мочевина), специфических белков (СРБ, иммуноглобулины, миоглобин, ферритин), электролиты (Na, Cl, К), а  также позволяет проводить лекарственный мониторинг. Данный анализатор соединен с системой QMS, и благодаря этому он способен автоматически определять заданные врачом параметры для каждого пациента, считывая штрихкод на пробирке.

Рисунок 20 – Внешний вид биохимического анализатора AU 480

Рисунок 21 – Устройство биохимического анализатора AU 480

Рисунок 22 – Запуск биохимического анализатора AU 480

Рисунок 23 – заполненный штатив биохимического анализатора AU 480

Перед началом работы на анализаторе доктор в обязательном порядке доктор проводит контроль качества. В случае отклонений показателей контрольных растворов от нормы необходимо провести калибровку с помощью калибровочных растворов.

Более 15 отделений диспансера ежедневно приносят кровь на определение целого ряда показателей, для каждого отделения есть своя специфика назначений,  так, например, помимо стандартного биохимического исследования, в зависимости от локализации опухоли и её возможных метастазов, доктора онкохирургического отделения опухолей головы и шеи (ОГШ) назначают своим пациентам дополнительное исследование на Кальций общий, фосфор; Отделение онкоколопроктологической (ОКП) хирургии – Амилазу и электролиты (Na, K, Cl); Радиотерапевтические отделения – Кальций общий и альбумин; Отделение паллиативной медицинской помощи - электролиты, амилаза. Такой спектр анализов назначают с целью отслеживания состояния пациента, оценки эффективности лечения и необходимости его корректировки. Нормы данных показателей ранее были указаны в Табл. 1.

Характерные для отделения ОГШ общий кальций и фосфор определяют при поступлении пациента и после операции. Эти показатели отвечают на проведение нервного импульса в организме человека и позволяют лечащему врачу проконтролировать возникновение судорог у пациента и предотвратить их.

Амилаза – фермент поджелудочной железы, определяется у пациентов, находящихся в отделениях, связанных с пищеварительной системой, таких как отделение онкоколопроктологической хирургии, онкоабдоминальной хирургии. Наблюдение за уровнем амилазы до и после операции позволяет врачу оценить сохранение функций поджелудочной железы и, как следствие, состояние пищеварительной системы пациента.

16-18 день

Методический день.

19 день

Взятие капиллярной крови из пальца.

Клинический анализ капиллярной крови включает в себя определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, величины гематокрита и эритроцитарных индексов (MCV, RDW, MCH, MCHC), формулу крови (процентное соотношение различных видов лейкоцитов (нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы)). Дополнительно, в случае необходимости, измеряется скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

При проведении профосмотров и диспансеризаций по капиллярной крови измеряют содержание глюкозы и проводят экспресс-тесты уровня холестерина.

Подготовка к исследованию

Процедуру проводят в утренние часы, обычно с 8.00 – до 10:00, – натощак: предыдущий прием пищи накануне вечером должен быть минимум за 12 часов до взятия. С утра в день исследования можно только пить воду.

За несколько дней до анализа желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь. Также рекомендуется временно ограничить физические нагрузки, по возможности высыпаться и избегать стрессов. Перед процедурой крайне не рекомендовано курить.

Правила взятия капиллярной крови

### Инструмент

Палец прокалывают одноразовым стерильным скарификатором – это исключает риск инфицирования. Размер иглы или лезвия подбирается индивидуально, в зависимости от возраста и физических (физиологических) особенностей пациента. Современные автоматические скарификаторы снижают и болевые ощущения, и волнение пациента.

Рисунок 24 - Автоматический ланцет

### Выбор места взятия крови

Выбирают неохлажденный, не цианотичный, не отечный палец, Прокол лучше делать у кончика IV пальца левой руки (у правшей). Можно прокалывать II и III пальцы. Если руки у пациента холодные, то перед проведением прокола их нужно обернуть на 10—15 мин довольно горячим полотенцем. Чтобы усилить кровоток, нежно массируют палец от основания к кончику. Тампоном, смоченным спиртом, тщательно обрабатывают кончик пальца и дают поверхности просохнуть.

У новорожденных и детей до 1 года капиллярную кровь набирают из пятки. Методика взятия крови из пятки во многом схожа с методикой взятия крови из пальца. Глубокий укол пятки выполняют у дистального края пяточной кости, предварительно подогрев стопу в теплой воде

### Порядок взятия капиллярной крови из пальца

- Подготовить на манипуляционном столике необходимое оснащение.

- Идентифицировать пациента, представиться, объявить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру. В случае отсутствия такового уточнить дальнейшие действия у врача.

- Промаркировать пробирки, указав ФИО пациента, отделение (с целью исключить ошибки при идентификации пробы биоматериала).

- Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

- Обработать руки антисептиком. Не сушить, дождаться полного высыхания антисептика

- Надеть нестерильные перчатки

Техника взятия капиллярной крови

- Смочить ватный (марлевый) шарик в антисептическом средстве.

- Одной рукой взять 4-ый палец свободной руки пациента, слегка помассировать его, зажав верхнюю фалангу пальца указательным и большим пальцами.

- Другой рукой обработать смоченным в антисептическом средстве ватным (марлевым) шарике внутреннюю поверхность верхней фаланги пальца пациента антисептиком. Осушить поверхность пальца сухой стерильной салфеткой (ватным шариком).

- Поместить использованную салфетку (шарик) в лоток для расходуемого материала.

- После высыхания кожи взять скарификатор и сделать быстрым движением прокол кожи.

- Поместить использованный скарификатор в не прокалываемый контейнер для использованных скарификаторов.

- Вытереть первые капли крови сухой стерильной салфеткой (ватным шариком). Поместить использованную салфетку (шарик) в лоток для расходуемого материала.

- Самотёком или с помощью капилляра набрать необходимое количество крови. Объём взятой крови должен соответствовать метке на пробирке.

- Прижать к месту прокола салфетку (ватный шарик) с антисептическим раствором. Попросить пациента держать салфетку (ватный шарик) у места прокола 2-3 минуты.

- Перевернуть пробирку в вертикальное положение для переноса крови из капилляра в пробирку.

- Повернуть крышку с пробирки, снять и переместить в не прокалываемый контейнер вместе со встроенным капилляром, не разбирая.

- Снять крышку с основания пробирки, плотно закрыть пробирку или закрыть пробирку крышкой-пробкой до щелчка (в зависимости от модификации пробирки).

- Тщательно перемешать пробу, переворачивая пробирку.

20-21 день

Определение глюкозы в капиллярной крови.

Глюкоза показывает степень углеводного обмена в организме. Ее утилизацией занимаются несколько гормонов, вырабатываемых печенью, почками, поджелудочной железой. При помощи анализа определяются отклонения в работе этих органов, диагностируется сахарный диабет любого типа, включая чувствительность беременных к глюкозе.

На значения оказывает влияние физическая активность. Получаемые значения могут отклоняться в большую (гипергликемия) или меньшую (гипогликемия) сторону. Для проведения исследования нужно сдать капиллярную кровь.

В онкологическом диспансере определение глюкозы осуществляется с помощью аппарата CARE diagnostica. В отличие от вышеупомянутых биохимических анализаторов, данный аппарат не имеет подключения к программе QMS, поэтому лаборанту необходимо внести точные результаты, определенные аппаратом, вручную для каждого пациента.

Рисунок 25 – Аппарат CARE diagnostica

22-23 день

Определение гемоглобина в капиллярной крови.

Гемоглобин - основной дыхательный пигмент и главный компонент эритроцита, выполняющий важные функции в организме человека: перенос кислорода из легких в ткани и углекислого газа из тканей в легкие. Он также играет существенную роль в поддержании кислотно-основного равновесия крови. Буферная система, создаваемая гемоглобином, способствует сохранению рН крови в определенных пределах.

В рамках прохождения практики возникла необходимость определить содержание гемоглобина в крови пациента, находящегося на операции. Капиллярную кровь получают при помощи прокола пальца пациента непосредственно на операционном столе, а затем выполняют исследование в лаборатории на аппарате Sysmex XP-300. Данный аппарат также не сообщает результат в программу QMS, измеренные показатели появляются на дисплее в правой части аппарата. Лаборанту необходимо как можно скорее внести результат в систему.

В норме содержание гемоглобина в крови у мужчин составляет 130-160 г/л, у женщин – 120-150 г/л.

Рисунок 26 – Пробирка для сбора капиллярной крови при помощи прокола пальца

Рисунок 27 – Аппарат Sysmex XP-300

Рисунок 28 – Дисплей аппарата Sysmex XP-300 с готовым результатом анализа

24 день

Методический день.

Лист лабораторных исследований.

| Исследования. | Количество исследований по дням практики |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |
| Глюкоза в крови. | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Глюкоза в моче. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глюкозотолерантный тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НвА1с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Общий белок. | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Белковые фракции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мочевина | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Креатинин | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Мочевая кислота | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Билирубин | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| АсАТ, АлАТ | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| КФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛДГ | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| ГГТ | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| ЩФ и КФ | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Сиаловые кислоты | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
| СРБ | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Холестерин и его фракции | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Триглицериды | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |
| Натрий | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Калий | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Хлориды | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Кальций | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Фосфор | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Железо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газы крови: рСО2, рО2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протромбиновое время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тромбиновое время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЧТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фибриноген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антитромбин Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РФМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время свертывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в контроле качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося:  Зверева Наталья Николаевна

Группы 307   специальности лабораторная диагностика

Проходившего (ей) производственную практику с 18.10. по 14.11.2021г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

      - Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | - изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 6 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - получение плазмы и сыворотки из венозной крови. | 12 |
| 3. | - приготовление реактивов, - подготовка оборудования, посуды для исследования | 12 |
| 4. | - определение активности ферментов (амилазы, ЩФ,КФ, ЛДГ,КФК, АлАТ, АсАТ) современными унифицированными методами - определение содержания показателей углеводного обмена (глюкоза, сиаловые кислоты, гликированный Нв, лактат) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей белкового обмена (общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин, мочевая кислота) современными унифицированными методами. - определение содержания показателей липидного обмена (холестерин, ТГ, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ИА) - работа на современном биохимическом оборудовании (ФЭК, фотометр, анализаторы) - определение содержания показателей водно-минерального обмена (натрий, калий, хлориды, кальций, фосфор, железо) современными унифицированными методами. - определение показателей гемостаза (ПТВ, МНО, ТВ, АЧТВ, фибриноген, РМФК, антитромбин III) - работа на современном биохимическом оборудовании (коагулометры, ФЭК, фотометр, анализаторы) - участие в проведении внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 78 |
| 5 | - Регистрация результатов исследования. | 12 |
| 6 | - проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 24 |