Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России

# Кафедра медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ № 9

к внеаудиторной (самостоятельной) работе

для специальности Клиническая психология

Нейрофизиология с практикумом

Тема: «Компьютерный анализ ЭЭГ»

Утверждены на кафедральном заседании

протокол № 3 от «27» ноября 2013 г.

Зав. кафедрой медицинской генетики и

клинической нейрофизиологии ИПО

д.м.н., проф.____________________________ Шнайдер Н.А.

Составители:

д.м.н., проф.___________________________ Шнайдер Н.А.

к.м.н., доцент___________________________ Дмитренко Д.В.

к.м.н., асс. _____________________________ Кантимирова Е.А.

к.м.н., асс. _____________________________ Шаповалова Е.А.

Красноярск

2013

# 1. Тема: «Компьютерный анализ ЭЭГ».

2. Форма работы:

- Подготовка к практическим занятиям.

3. Перечень вопросов для самоподготовки по теме практического занятия

Спектральный мощностной анализ

Трехмерная локализация источника (Brain Loс)

Когерентный анализ

4.Самоконтроль по тестовым заданиям данной темы (тестовые задания с эталонами ответов).

- Спектральный мощностной анализ

1)построение спектрограмм мощности корковой ритмики

2)определение соотношения всех ритмических составляющих в сложной ЭЭГ и определение их суммарной выраженности

3)определение соотношения различных ритмических составляющих в сложной ЭЭГ и определение их индивидуальной выраженности

4)вычленение из сложной ЭЭГ наиболее мощных ритмических составляющих и определение их индивидуальной выраженности

5) вычленение из сложной ЭЭГ наиболее мощных ритмических составляющих и определение их суммарной выраженности

Эталон ответа: 3

- Амплитудное картирование

1)карта мгновенного распределения разностей потенциалов по поверхности головы

2)карта мгновенного распределения разностей потенциалов между рабочими и реферетными электродами

3)карта мгновенного распределения амплитуд ритмов ЭЭГ

4)карта мгновенного распределения амплитуды альфа-ритма

5)карта мгновенного распределения амплитуды альфа-ритма по поверхности головы

Эталон ответа: 1

- Трехмерная локализация источника (Brain Loс)

1)Локализация источников активности мозга

2)Локализация источников альфа-ритма

3)Локализация источников патологической и пароксизмальной активности мозга

4)Трёхмерная модель распределения ритмов ЭЭГ

5)Трёхмерная модель головного мозга с указанием источников альфа, бета и тета-ритмов.

Эталон ответа: 3

- согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, разность фаз которых постоянна

1)синхронность

2)схожесть

3)когерентность.

4)однофазность

5)симмтричность

Эталон ответа: 3

- Когерентный анализ ЭЭГ - индикатор

1)синхронности работы полушарий

2)слаженности работы полушарий

3)уровня интеллекта

4)функциональных взаимосвязей между различными корковыми областями

5)анатомических связей между различными корковыми областями

Эталон ответа: 4

- Значения коэффициентов когерентности варьируют :

1)0-1

2)-1 - +1

3)0-5

4)0-10

5)0-100

Эталон ответа: 1

- коэффициент когерентности говорит

1)о преобладании активности одной выбранной области над другой

2)о согласованности активности двух выбранных областей

3)об уровне анатомических связей между двумя выбранными областями

4)об уровне интеллекта

5)о функциональной разобщённости полушарий

Эталон ответа: 2

- Brain Loс

1)способ записи ЭЭГ

2)функциональная проба

3)специальная программа для картирования и дипольной локализации электрической активности мозга.

4)методика описания ЭЭГ

5)специальная программа для записи ЭЭГ

Эталон ответа: 3

- для оценки состояния больных в коме используют

1)когерентный анализ

2)амплитудный анализ

3)мощностный анализ

4)мониторинг спектральной мощности

5)Brain Loc

Эталон ответа: 4

- Сплошные гистограммы используют

1)при необходимости локализации поражения головного мозга

2)для диф. диагностики

3)при определении доминирующего полушария

4)для определения уровня интеграции мозговых структур

5)при необходимости визуальной оценки целостной динамики ЭЭГ в процессе длительного наблюдения или функциональных проб

Эталон ответа: 5

- Самоконтроль по ситуационным задачам (ситуационные задачи с эталонами ответов).

Задача № 1.

Во время записи фоновой КЭЭГ по лобным отведениям регистрируются симметричные высокоамплитудные позитивные волны частотой 2 Гц с периодичностью 1 за 2-3 секунды.

- чем обусловлен данный феномен.

- название

- к какому виду артефактов относится

- встречается ли он в норме

- способ устранения

Эталон ответа.

- Движением глазных яблок

- Артефакт ЭОГ

- физиологический артефакт

- да

- попросить пациента при закрытых глазах фиксировать взор в нижней точке

Задача № 42.

Во время записи фоновой КЭЭГ по височным отведениям регистрируются высокочастотные волны частотой 25-30 Гц амплиутдой до 50 мкВ, больше справа, непостоянные.

- чем обусловлен данный феномен.

- название

- к какому виду артефактов относится

- встречается ли он в норме

- способ устранения

Эталон ответа.

- Напряжением жевательных мышц

- Артефакт ЭМГ

- физиологический артефакт

- да

- попросить пациента расслабить жевательные мышцы – приоткрыть рот

Задача № 3.

Во время записи фоновой КЭЭГ по лобным отведениям регистрируются симметричные медленные колебания с частотой 2-4 Гц на которые наслаивается собственная биоэлектрическая активность.

- чем обусловлен данный феномен.

- название

- к какому виду артефактов относится

- встречается ли он в норме

- способ устранения

Эталон ответа.

- Изменением сопротивления кожных покровов

- Артефакт кожно-гальванической реакции

- физиологический артефакт

- да

- заново обезжирить кожу под лобными электродами

Задача № 4.

Во время записи фоновой КЭЭГ под электродом Р4 регистрируется зашкаливание изолинии.

- чем обусловлен данный феномен.

- название

- к какому виду артефактов относится

- встречается ли он в норме

- способ устранения

Эталон ответа.

- Обрывам соединительного кабеля электрода Р4 или поломкой электрода Р4

- Электродный артефакт

- физический артефакт

- нет

- заменить кабель и/или электрод

Задача № 5.

Во время записи фоновой КЭЭГ на всех каналах регистрируется высокочастотные колебания 50 Гц.

- чем обусловлен данный феномен.

- название

- к какому виду артефактов относится

- встречается ли он в норме

- способ устранения

Эталон ответа.

- Наводкой электрической сети

- Электродный артефакт

- физический артефакт

- нет

- установить режекторный фильтр 50 Гц

6. Перечень практических умений по изучаемой теме.

Студент должен знать методику анализа ЭЭГ.

Уметь интерпретировать результаты спектрального и когерентного анализа.

Оценка практических навыков:

1-й уровень (+) - ориентируется по данному вопросу;

2-й уровень (++) - может выполнить под руководством заведующего отделением или специалиста,.

3-й уровень (+++) - может выполнить самостоятельно

7. Примерная тематика НИРС по теме.

1 Основные симптомы и синдромы поражения головного мозга

2 Онтогенетическое развитие функциональной асимметрии головного мозга

3 История открытия "мозговых волн" мозговой активности

4 Когерентность электроэнцефалограммы и ее психологические корреляты

5 Вызванные потенциалы как предмет анализа особенностей поведения оператора

6 Психофизиологические особенности

7 Передача и переработка сенсорных сигналов

8 История решения проблемы соотношения мозга и психики

9 Соотношение психофизиологической и психофизической проблемы

10 История решения проблемы соотношения мозга и психики

8. Рекомендованная литература по теме занятия:

| № п/п | Наименование | Издательство | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |
| 1 | Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности | СПб: Питер | 2010 |
| Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептодогии) | М.: Медпресс-информ | 2012 |
| 2 | Семенович А.В. Межполушарное взаимодействие: хрестоматия / А.В. Семенович, М.С. Ковязина | М.: Генезис | 2009 |
| 3 | Астапов В.М. Нервная система человека. Строение и нарушения / В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе | М.: ПЕР СЭ | 2011 |
| 4 | Цицерошин М.Н. Становление интегративной функции мозга / М.Н. Цицерошин, А.Н. Шеповальников | СПб.: Наука. С-Петерб. изд. фирма | 2009 |
| 5 | Зенков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней / Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин | М.: МЕДпресс-информ | 2011 |
| 6 | Шнайдер Н.А. Клиническая электроэнцефалография / Н.А. Шнайдер, А.И. Горелов, Е.А. Кантимирова | Красноярск: тип. КрасГМУ | 2013 |
| Электронные ресурсы |  |  |  |
| 1 | ЭБС КрасГМУ |  |  |
| 2 | БД MedArt |  |  |
| 3 | БД Ebsco |  |  |
| 4 | ЭБС Консультант студента |  |  |