Приложение 1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

по МДК 04.01 «Теория и практика лабораторных  микробиологических и иммунологических исследований»

Удодова Варвара Алексеевна

ФИО

Место прохождения практики Фармацевтический колледж

с «25» июня 2022 г.   по   «1» июля 2022 г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Жукова М.В.

Красноярск, 2022

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть обучающийся после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5.  Содержание и объем проведенной работы

6. Манипуляционный лист

7. Отчет (цифровой, текстовой)

Цель и задачи  учебной  практики:

1.Ознакомление со структурой микробиологической лаборатории и организацией работы среднего медицинского персонала;

2.Формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами;

3.Осуществление учета и анализамикробиологических показателей;

4.Обучение студентов оформлению медицинской документации;

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения микробиологических исследований.

- Готовить препарат для окраски, выполнять методики  окраски согласно алгоритмам

- Готовить питательные среды и производить посев.

- Делать выводы по проведенным исследованиям.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию  лабораторной посуды.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику;

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

В результате учебной практики обучающийся должен

Приобрести практический опыт:

ПО 1. - применения техники бактериологических, вирусологических, микологических и иммунологических исследований.

Освоить умения:

У.1 Принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов внешней среды и пищевых продуктов;

У.2 Готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований;

У.3 Проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов;

У.4 Оценивать результат проведенных исследований, вести учетно-отчетную документацию;

У.8 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего места и аппаратуры;

Знания:

З.1 Задачи, структура, оборудование, правила работы и техники безопасности в микробиологической лаборатории;

З.2 Общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной диагностики;

З.3Требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | 1 этап Забор материала для исследованияПриготовление простых и сложных питательных сред. Посев на питательные среды. Выделение чистой культуры. | 1 | 6 |
| 2 | 2 этап Изучение культуральных свойств. Изучение морфологических свойств. | 1 | 6 |
| 3 | 3 этап Изучение биохимических свойств | 1 | 6 |
| 4 | 4 этап Учет результатов. | 1 | 6 |
| 5 | Утилизация отработанного материала. | 1 | 6 |
| 6 | Зачет | 1 | 6 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График  выхода на работу

| № п/п | Даты | Часы работы | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.06.22 | 8.00-13.35 |  |
| 2 | 27.06.22 | 8.00-13.35 |  |
| 3 | 28.06.22 | 8.00-13.35 |  |
| 4 | 29.06.22 | 8.00-13.35 |  |
| 5 | 30.06.22 | 8.00-13.35 |  |
| 6 | 1.07.22 | 8.00-13.35 |  |

Содержаниепрактики

| № дни | Виды деятельности | Практический опыт | Умения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел Общая микробиология |  |  |  |
| 1. | 1. Правила техники безопасности. 2. Приготовление питательных среддлявыделение чистой культуры. 3.Посев исследуемого материала. 4.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. Владеть техникой микроскопических исследований | Определять вспомогательные структуры бактериальной клетки |
| 2. | 1. Изучение культуральных свойств. 2.Приготовление дифференциально-диагностических сред. 3.Посев исследуемого материала. 4.Изучение морфологических, тинкториальных свойств. 5.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой работы бактериальной петлей. Владеть техникой микроскопических исследований | Работа с биологическим материалом Производить посев петлей |
| 3. | 1.Изучение чистой культуры. 2.Приготовление фиксированного мазка Физическим методом. 3.Окраска препарата по ГР. 4.Изучение тинкториальных свойств. 5.Приготовление питательных сред для изучения биохимических свойств 6.Оформление дневника. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой микроскопических исследований Владеть техникой работы бактериальной петлей. | Работа с биологическим материалом Работа с электроприборами, термостатом и другим оборудованием |
| 4 | 1.Изучение выделенной культуры. 2. Изучение биохимических свойств. 3.Оформление дневников. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Владеть техникой микроскопических исследованийВладеть техникой работы бактериальной петлей. | Работа с биологическим материалом |
| 5 | 1.Учет результатов 2. Утилизация отработанного материала. 3.Оформление дневников. | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Техника посевов на ППС и ЖПС | Оценивать биохимические свойства |
| 6. | Зачет | Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических исследований. Техника посевов |  |

День 1
25.06.2022
Правила техники безопасности; приготовление питательных сред для выделения чистой культуры; посев исследуемого материала; оформление дневника

Правила техники безопасности

Работа в микробиологической лаборатории требует строго соблюдения правил техники безопасности, потому что исследования проводятся с патогенными микроорганизмами.

- Работа в микробиологической лаборатории требует строго соблюдения правил техники безопасности, потому что исследования проводятся с патогенными микроорганизмами.  Соблюдение этих правил необходимо для обеспечения не только личной безопасности, но и безопасности окружающих людей.

- Находиться и работать в лаборатории в халатах, чепчиках и сменной обуви.

- Пользоваться только отведенным рабочим местом и оборудованием, как меньше перемещаться по лаборатории.

- Не принимать пищу на рабочем месте.

- Не выносить материал, посуду и оборудование из лаборатории.

- Соблюдать чистоту и опрятность.  До и после работы мыть руки с мылом и обрабатывать рабочее место дезсредством.

- После работы с патогенным и условно патогенным материалом, инструменты и посуда, предметные стекла подлежат обеззараживанию в дез р-ре, или же в автоклаве, или в пламени спиртовой горелки.

- В случае биться посуды или разлива жидкости, которая содержала условно патогенный материал, необходимо сообщить об этом руководителю и тщательно все продезинфицировать.

Нормативные документы:

- Санитарно-эпидемиологические правила 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III – IVгрупп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

- Приказ Минздрава СССР от 22.04.1985 №535 «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования,  применяемых в КДЛ лечебно-профилактических учреждений».

- Приказ МЗ РФ №8 от 19.01.1995г. «О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии (бактериологии) ЛПУ».

- ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». 1 июня 2016г.

Бактериологические исследование используется для выделения м/о, изучение их свойств с целью определения их вида.

- Приготовление питательных сред для выявления чистой культуры и первичной посев исследуемого материала.

- Изучение культуральных свойств,  приготовление дифференциально-диагностических сред, посев исследуемого материала и изучение морфологических и тинкториальныхсвойств.

- Изучение ферментативных свойств.

- Учет результатов.

Забор материала перед отбором (питьеваяс дачного участка Солонцы)

В соответствии сСанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», обследуем воду из водопровода посёлка Солонцы. Перед тем как набрать бутылку воды для исследования, нужно открыть кран и подождать 15 минут. После протереть кран для того, чтобы м/о находящиеся на кране не попали в бутылку. Набрать 0,5 л воды и закрыть крышкой.

Приготовление питательных сред МПА и ЭНДО:

МПА  - основная плотная питательная среда, используемая для выращивания хемоорганотрофных бактерий. Готовят  на основе МПБ, добавляя к нему 1,5-3% агара, или на мясной воде, добавляя к ней 1% пептона 0,5% Натрия Хлорида и 1,5-3%агара.

Для приготовления:

- Надо взвешать на аптечных весах 4 грамма питательной среды и развести на 100 мл дистиллированной воды.

- Довести трехкратно до кипения.

- Стерильно разлить около спиртовой горелки, возле пламени.

- Разлить по чашкам Петри и оставить до полного застывания.

ЭНДО – дифференциально-диагностическая питательная и элективная среда, для кишечной группы возбудителей, предназначенная для выделения энтеробактерий. Обладает слабым селективными свойствами, компоненты среды подавляют рост грамположительных бактерий.

Состав:
мясопептонный агар, лактоза, фуксин, Сульфит Натрия, Гидрофосфат Натрия, Карбонат Натрия.

Для приготовления:

- Взвешиваем на аптечных весах 3,8 грамма питательной среды и разводим на 100мл дистиллированной воды.

- Доводим трехкратно до кипения.

- Стерильно разливаем около спиртовой горелки, у пламени.

Рис 1.  Приготовление среды МПА

Разливаем по чашкам Петри и оставляем до полного застывания.

Посев микроорганизмов:

Рис 2. Приготовление среды ЭНДО

Когда мы приготовили питательные среды. Начали производить посев. Я взяла 1мл воды питьевой с дачного участка и произвела посев в чашку Петри, затем залила питательной средой МПА и оставила застывать.
Во вторую чашку я налила 1мл воды назастывшую среду ЭНДО, посеила методом «Шпатель» и дала время просохнуть. Затем мы убрали свои посевы в термостат при температуре 37’С.

Рис 3-4. Розлив питательной среды МПА

Рис 5. Этапы посева шпателем

Вывод:На первом дне практики мы сварили питательные среды МПА и ЭНДО, произвели стерильный розлив питательных сред в чашки Петри и пробирки, сделали посев питьевой воды с дачного участка г. Красноярск на среду МПА, сделали посев смыва овощей на питательные среды МПА и ЭНДО с помощью шпателя, оставили чашки Петри в термостате на сутки.

Задание.

А) Заполнить таблицу «Классификация питательных сред».

Классификация питательных сред

| Способ классификации | Виды питательных сред | Состав | Стерилизация | Примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По составу | простые | МПА,МПБ | Автоклавированаие | Пептонная среда |
|  | сложные | МПА,МПБ+доп в-ва | Автоклавирование | Кровяной агар, сывороточный агар, сахарный агар |
| По консистенции | Жидкие |  | Автоклавирование | МПБ,средыГисса |
|  | Полужидкие | МПБ+1% агар-агара | Автоклавирование | Полужидкий агар |
|  | Твердые, плотные | МПБ+3-4%агара | Автоклавирование | МПА, среда ЭНДО, кров агар |
| По назначению | 1.общеупотребительные | Простые МПА, МПБ | Автоклавирование, на закрытом огне | МПА МПБ |
|  | 2.специальные(для требовательных м/о) | МПА+кровь, сыворотка, углеводы, витамины(доп.в-ва) | Автоклавирование, на закрытом огне | Кровяной агар, среды для анаэробов Китта-Тароцци |
|  | 3.избирательные или элективные(для устойчив м/о) | МПА+соль,красители,антибиотики | Автоклавирование, на закрытом огне | Среда ЭНДО, щелочной агар, ЖСА, висмут сульфит, агар ВСН |
|  | 4.дифференциально-диагностические(для изучения биохимсв-в) | МПА, МПБ+углевод,краситель, индикатор | Автоклавирование, на закрытом огне | Среда ЭНДО, среда Расселя |
|  | 5.консервирующие(хромогенные среды) | Глицерин, хромогены | Автоклавирование, на закрытом огне | Глицериновая смесь, хромогенные среды |

Б) Запишите требования, предъявляемые к средам.

1. Должны содержать все необходимые питательные в-ва, факторы роста

2. Должны быть изотоничны – 0,9% натрия хлорид; оптимальная консистенция от жидкой до плотной

3. Оптимальная кислотность рН 7,2-7,4; стерильны

3. Запишите этапы приготовление питательных сред

1.Расчет и взвешивание ингредиентов в соответствии с рецептурой; варка питательной среды

2.Разлив по пробиркам и чашкам Петри

3.Стерилизация; контроль стерильности( в термостате на 2 суток при t37градусов

День 2
27.06.2022
Изучение культуральных, морфологических и тинкториальных свойств

Чистая культура необходима для определения идентификации. 
Идентификация- это определение основных свойств м/о: культуральных, морфологических, биохимических, свойств патогенной структуры, взаимоотношения с фагами, с целью установления принадлежности, к определенному виду, роду или подвиду.

Перед началом изучения свойств, я извлекла Чашки Петри из термостата, организовала рабочее место и приступила к описанию культуральных свойств полученной колонии.

Культуральные свойства определяются, изучая характер роста простым методом «на глаз». К ним относятся:

- Форма. Бактериальные колонии по этой культуральной характеристике могут быть плоскими, округлыми, ризоидными (напоминать переплетение корней) или гирозными, напоминающими по форме головной мозг, иметь ровные, хорошо очерченные или рваные края.

- Размер. Важная характеристика морфологии колоний. Различают мелкие колонии диаметром 1-3 мм, средние размером от 2 до 4 мм и крупные, размер которых составляет 4 мм и более.

- Пропускание света. Бывают просвечивающие, или прозрачные, и непрозрачные бактериальные колонии.

- Поверхность. Может быть шероховатой или гладкой, морщинистой, блестящей, влажной, тусклой, слизистой или сухой.

- Структура. При изучении под микроскопом можно увидеть колонии различной морфологии – однородные, нитевидные или зернистые. Методы определения – микроскопия или исследование при помощи лупы.

- Цвет. Эта культуральная характеристика выявляется при наличии в бактериальных клетках пигментов. Цвет колоний иногда является видовым признаком и входит в название. Например, золотистый стафилококк, цианобактерии, пурпурные бактерии, синегнойная палочка и другие получили свои названия из-за характерной окраски их колоний, выращенных на питательной среде. Иногда пигменты бактерий выделяются в субстрат и окрашивают ее.

- Консистенция. Определяется при непосредственном контакте с колонией специального инструмента. Различают слизистые, мягкие, плотные и врастающие в агар.

- Профиль колонии может быть выпуклым или плоским, кратерообразным или конусовидным.

- Степень погружения в среду. Большинство колоний живут на поверхности субстрата. Однако существуют также глубинные, в виде чечевичек, погруженных в толщу среды, и донные бактерии, образующие пленки на дне сосудов с питательной средой.

- Люминесценция. Известны также несколько видов аэробных бактерий, способные к фосфоресценции (люминесценции). Их колонии способны до суток светиться желтоватым или зеленоватым цветом. Фотобактерии – жители различных водоемов, встречаются на чешуе и мясе рыбы. Их морфология может быть различной – среди светящихся видов встречаются кокки, вибрионы, палочки.

- В жидком субстрате морфология бактериальных колоний характеризуется образованием равномерной мути, пленки или осадка. В полужидких при посеве уколами подвижные бактерии вызывают помутнение в толще среды вокруг места посева, а неподвижные – только в самом месте укола. Некоторые бактерии в аэробных и анаэробных условиях выделяют различные газы (индол, скатол, меркаптан, сероводород, масляная кислота, диэтиловый эфир и тому подобное).

Культуральные и морфологические свойства. Таблица 1

| Характеристики | № 1 (рисунок 3) | № 2 (рисунок 4) |
| --- | --- | --- |
| Форма | Круглая- S | Круглая-S |
| Размер | 3 мм | 1 мм |
| Цвет | желтый | Розовый с металлическим отливом |
| Профиль | выпуклая | плоская |
| Поверхность | гладкая | гладкая |
| Характер края | ровный | ровный |
| Прозрачность | непрозрачная | непрозрачная |
| Структура | однородная | однородная |

Рис 7. Рост колоний на среде ЭНДО

Рис 6. Рост колоний на среде МПА

Вывод: Я провела исследование путём окраски по Граму для выявления тинкториальных свойств, а при микроскопии определила морфологические свойства.

Методика окраски по Граму:

- На фиксированный мазок нанести карболово-спиртовой раствор генциановогофиолетового через полоску фильтровальной бумаги. Через 1-2 минуты снять её, а краситель слить.

- Нанести раствор Люголя на 1-2 минуты (йод)

- Обесцветить этиловым спиртом в течении 30-60 секунд до прекращения отхождения фиолетовых струек красителя

- Промыть водой

- Докрасить водным раствором фуксина в течении 2 минут, промыть водой, высушить

- Микроскопируйте препарат в иммерсионной системе.

Рис 9.Грам+ бациллы

Рис 8.  Грам- палочки

Вывод: после микроскопирования колонии на среде ЭНДО препарата №1 (рисунок 5) были выявлены грам- палочки, а в препарате №2 (рисунок 6) выявлены грам+ бациллы.

Тинкториальные и культуральные свойства. Таблица 2

| Показатель | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Форма | s | s |
| Устойчивость во внешней среде | малоустойчивы | Малоустойчивы |
| Вирулентность | выражена | Выражена |
| Биохимическая активность | Активны | активны |
| Тинкториальность | Грам- | Грам+ |
| Морфология | Кишечная палочка | бациллы |

Окраска капсул.

Окраска по Бурри-Гинсу. Смешала на предметном стекле тушь разведенную в 10р с культурой. Ребром предметного стекла сделала тонкий мазок. Высушила и промикроскопировала в иммерсионной системе.

Рис 10. Окраска капсул по Бурри-Гинсу

Изучение подвижности м/о методом раздавленной капли.

К физ. р-ру добавила одну каплю метиленового синего и культуру, затем на покровное стекло нанесла каплю и покрыла покровным стеклом так, чтобы не образовалось пузырьков воздуха. И промикроскопировала в темном поле.

Рис 11.  Метод раздавленной капли

Вывод: Изучила культуральные свойства колоний, в результате которых выявленаS-форма колоний (расм. в таблице 1), а также выявлены морфологические и тинкториальные свойства, обнаружены палочкив большом количестве, и бациллы, посеянные на скошенном МПА для выведения чистой культуры.

Задание:

1. Естественные питательные среды — это натуральный продукт животного или растительного происхождения.

Могут быть:

- Растительные (исходные продукты — соя, горох, картофель, морковь и т.п.).

- Животные (исходные продукты — мясо, рыба, яйца, молоко, животные ткани, желчь, сыворотка крови и т.п.).

- Смешанные (МПА, среда Левенштейна - Йенсена и т.п.).

2. Искусственные среды содержат переработанные естественные продукты (мясную воду, перевар), вещества, полученные из этих продуктов (пептон, дрожжевой и кукурузный экстракты) и различные добавки. Это самая большая и разнообразная по составу наиболее часто применяемая группа сред. Их готовят по определенным рецептам из различных настоев или отваров животного или растительного происхождения с добавлением неорганических солей, углеводов и азотистых веществ.

3. Синтетические среды (известного химического состава) состоят из химически чистых соединений в точно установленных концентрациях (с добавлением углеводов, солей, аминокислот, витаминов и т.п.). На основе этих сред, добавляя к ним естественные или искусственные среды, получают полусинтетические среды.

2- В лабораторных условиях микроорганизмы культивируются на питательных средах, поэтому питательная среда должна содержать все вещества, необходимые для их роста. Конструктивные и энергетические процессы у микроорганизмов разнообразны, поэтому разнообразны и их потребности в питательных веществах. Из этого следует, что универсальных сред, одинаково пригодных для роста всех микроорганизмов, не существует. Основными компонентами любой питательной среда для

культивирования микроорганизмов являются соединения углерода и азота.

3- По консистенции питательные среды бывают жидкие, полужидкие и твердые. Жидкие среды готовят на основе водных растворов каких-либо веществ, как правило, мясной воды. Для получении плотных сред к жидким добавляют уплотнители, чаще всего агар-агар. Он представляет собой полисахарид сложного состава, имеющий волокнистую структуру, получаемый из морских водорослей. Агар-агар плавится при температуре около 90 0С и затвердевает при температуре около 40 °С. Полужидкие среды имеют вязкую консистенцию благодаря добавлению к ним небольшого количества агар-агара (0,3-0,7 %). В плотных средах концентрация агар-агара составляет 1,5-2,0 %.

4- По происхождению питательные среды делят на естественные и искусственные. Естественные среды готовят из молока, мяса, яиц, картофеля, сыворотки крови человека, животных и др. продуктов. В практической бактериологии чаще используют искусственные питательные среды, представляющие собой сбалансированные смеси питательных веществ в концентрациях и сочетаниях, необходимых для роста и размножения микроорганизмов. В них в качестве универсального источника азота и углерода используют пептоны – продукты неполного расщепления белков с помощью пепсина или различные гидролизаты (рыбный, казеиновый, дрожжевой и др.).

5- Плотные – готовятся из жидких питательных сред, путем добавления желирующих веществ – агара или желатина (1,5–2,0%). Данные вещества при растворении в горячей воде формируют коллоидный раствор, дающий при охлаждении плотный гель (студень). Студеобразныесреды возможно расплавить при помощи нагревания. Плотные среды используют для выделения чистых культур микроорганизмов: в диагностических целях, для количественного учета микроорганизмов, определения протеолитической и антагонистической активности.

6- Сухие – выпускаются специализированными предприятиями, используются в микробиологических целях. Перед использованием в них добавляют воду и стерилизуют.

7- Углеводные среды применяют для дифференциации бактерий по способности ферментировать углеводные субстраты. При ферментации углеводов происходит образование смеси кислот (молочной, уксусной, углекислоты и др.), которые снижают значение pH. Конечными продуктами ферментации углеводов и спиртов в большинстве

случаев являются кислоты, спирты, альдегиды и газообразные вещества (H2 и

CO2). Для обнаружения ферментации углеводов в среды Гисса вводят индикатор

(индикатор Андреде, бромтимоловый синий и др.).

8- Автоклавирование (стерилизация текучим паром) включает обработку горячим паром (121 °С) под высоким давлением (1,2-1,5 атм); наиболее эффективно для стерилизации термостабильных жидкостей. Термоустойчивые споры микроорганизмов погибают в течение 15 мин. Обработка больших объёмов (более 500 мл) требует более длительной экспозиции.

9- Стерилизация текучим паром (дробная стерилизация). Данный способ применяют для стерилизации питательных сред, изменяющих свой состав и свойства под действием температур выше 100°С. Сущность дробной стерилизации состоит в том, что нагревание среды (или ее компонентов) проводят при 100 °С три раза по 30 мин трое суток подряд.

10- Пастериза́ция — процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов (кроме термофильных) в жидких средах, пищевых продуктах путём однократного и непродолжительного их нагрева до температур ниже 100 °C,[1] обычно путём нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут. Различают длительную (при температуре 63—65 °C в течение 30—40 минут), короткую (при температуре 82—85 °C в течение 0,5—1 минуты) и мгновенную пастеризацию (при температуре 92-98 °C в течение нескольких секунд).

11- Стерилизация фильтрованием Стерилизация фильтрованием через мембранные и глубинные фильт-ры, задерживающие микроорганизмы и их споры, используется для рас-творов веществ, нестабильных при термической или других видах стерилизации.

12- Мясо-пептонный бульон (МПБ). Для приготовления мясо-пептонных сред используют мясной бульон, который получают следующим образом: 500 г мелко изрубленного свежего мяса без костей, жира и сухожилий заливают в эмалированной кастрюле 1 л водопроводной воды, нагретой до 50°С, и оставляют настаиваться 12 ч при комнатной температуре или 1 ч при 50—55°С. Мясо отжимают, экстракт процеживают через марлю со слоем ваты, кипятят 30 мин для свертывания коллоидных белков и фильтруют дважды (первый раз через марлю с ватой, второй — через бумажный фильтр). Фильтрат доливают водой до 1 л, разливают в колбы, закрывают ватными пробками и стерилизуют при 120°С 20 мин (пробки колб закрывают сверху колпачками из бумаги). Ватные пробки должны быть плотными, так как они служат фильтром, препятствующим проникновению бактерий из воздуха после стерилизации.

Мясо-пептонныйагар (МПА). К 1 л МПБ добавляют 15— 20 г агара. Среду нагревают до растворения агара (температура его плавления — 100 °С, затвердевания — 40 °С), устанавливают слабощелочную реакцию среды 20%-ным раствором Na2CO3 и через воронку разливают в пробирки (приблизительно по 10 мл агара столбиком для последующего разлива по чашкам Петри и по 5 мл для получения скошенного агара — косяков).При разливе агара необходимо следить за тем, чтобы края пробирок оставались сухими, иначе пробки прилипнут к стеклу. Пробирки со средой стерилизуют в автоклаве при 120 °С 20 мин.

Мясо-пептонная желатина (МПЖ).В 1 л МПБ помешают 100—150 г желатины. Температура плавления желатины зависит от ее содержания в среде: в случае 10%-ной концентрации в среде она плавится при 24 °С; в случае 15%-ной — при 25 °С. В летнее время среды готовят, добавляя 15% желатины.После растворения желатины при осторожном нагревании устанавливают слабощелочную реакцию среды (как для МПБ и МПА), кипятят 5 мин, затем охлаждают до 40—50 °С. Взбитый, с небольшим количеством воды яичный белок вливают в охлажденную желатиновую среду, хорошо взбалтывают и снова нагревают. Среда после выпадения белков в осадок становится прозрачной. Ее фильтруют в горячем виде через бумажный фильтр, разливают в пробирки и стерилизуют в кипятильнике Коха текучим паром, прогревая среду 3 раза по 30 мин каждые 24 ч.

День 3
28.06.2022
Изучение  чистой культуры, окраска препарата по Граму, приготовление питательных сред для изучения биохимических свойств

Сахаролитические свойства – способность расщеплять сахара и многоатомные спирты, с образованием кислоты и кислоты газа.
Протеолитические свойства – способность расщеплять белки, полипептиды, жиры и липиды.
Гемолитические свойства – способность разрушать эритроциты.

Я организовала свое рабочее место, где извлекла из термостата пробирки и начала окрашивать в них по Граму. Делала это для выявления чистой культуры, за счет микроскопирования.
	При микроскопировании были обнаружены Грам отрицательные(-) палочки красного цвета.

Рис 13. Грам(-) палочки, чистая культура на среде ЭНДО

Рис 12. Выросшая культура на скошенном МПА

Далее приготовили и разлили питательные среды по пробиркам.
	1 среда – Клиглера
Для приготовления: 
 Взвесили 5,7г питательной среды и развели на 100мл дистиллированной воды.
 Прокипятили. 
 Затем стерильно разлили и оставили до полного застывания.

2 среда – Маннит
Для приготовления:
Взвесили 1,7г  питательной среды и развели на 100мл дистиллированной воды. 
Прокипятили.
Затем стерильно разлили и оставили до полного застывания.

3 среда – сахароза
Для приготовления:
Взвесили 2,2г питательной среды и развели на 100мл дистиллированной воды.
Прокипятили. 
Затем стерильно разлили и оставили до полного застывания.

После чего я взяла в работу чистую культуру и произвела посев. Убрала в термостат при t=37’.

Рис 14. Розлив среды Маннит

Рис 15. Приготовление среды сахароза

Рис 17. Посев чистой культуры на различные питательные среды

Рис 16. Розлив по пробиркам среды сахароза

Вывод: Изучила  чистую культуру, окрасила препарат по Граму, приготовили питательные среды для изучения биохимических свойств

Задание:

1.  Приготовление фиксированного мазка из жидкой среды и из агаровой культуры

Этапы приготовления мазка:
Для работы необходимо иметь чистые и обезжиренные предметные стекла и покровные. Новые стекла кипятят 15-10 минут в 2-5% растворе соды или мыльной воде, споласкивают водой и помещают в слабую хлороводородную кислоту, затем тщательно помывают водой.

- Обезжиренное предметное стекло прожигают в пламени горелки и охлаждают.

- Зажигаем спиртовку, прокаливаем петлю

- Над пламенем спиртовки открываем пробирку с исследуемым материалом, прожигаем края пробирки

- Набираем каплю культуры петлей, закрываем над пламенем пробирку, ставим обратно в штатив

- Каплю культуры наносим на предметное стекло, распределяя равномерно параллельными движениями петли. Диаметр мазка должен составлять 1-1,5 см. Внимание! Мазок должен быть равномерно растертым, тонким и небольшим

- Стерилизуем петлю в пламени горелки

- Высушиваем предметное стекло или высоко над пламенем горелки, или просто на воздухе

- Фиксируем препарат, проводя трехкратно над пламенем спиртовки мазком вверх

2.  Окраска по Граму

- Приготовить фиксированный мазок

- На мазок положить фильтровальную бумажку и налить на 1-2 капли генцианвиоллета и окрасить в течение 1 минуты

- Удалить бумагу, слить краситель и, не промывая мазок водой, налить раствор Люголя на 1 минуту

- Краску слить и на мазок капнуть на полминуты  этилового спирта

- Промыть препарат водой

- Окрасить раствором сафранина в течение 2 минут

- Промыть водой, подсушить и промикроскопировать

- Грам(+) синие, Грам(-) красные

3. Решите ситуационные задачи:

1) Сухой порошок= 7,5г; дистил/вода= 250мл

2) Сухой порошок= 19,5г; дистил/вода= 300мл

3) Сухой порошок= 8,75г; дистил/вода= 250мл

День 4
29.06.2022
Изучение выделенной культуры и биохимических свойств

После того, как я достала из термостата посев воды с дачного участка микроорганизмов с питательными средами, было выявлено:
Среда Клиглера из красного цвета стала желто - красная 
глюкоза +(КГ)
лактоза -
H2S–

Рис 18. Среда Клиглера

Среда Маннит+ (КГ)
из зеленого цвета стала желтая

Рис 19. Среда Маннит

Мальтоза +(К)
Сорбит +(КГ)
Сахароза +(КГ)

Рис 21. Биохимические свойства

Рис 20. Контроль

Заключение: такую воду употреблять нельзя

Задания:

- Посев произведен на двухсахарныйагар

А	          Б           В	        Г		    контроль

А –  образование кислоты, газа
Глюкоза-лактоза +(КГ)

Б –  Глюкоза +(КГ), лактоза-

В – Лактоза-, глюкоза, сероводород+

Г – Глюкоза-, лактоза-
Изменение цвета за счет ферментации углевода
А,Б – биохимически активна, В – малоактивна, Г- не активна

- Посев произведен на цитратный агарСиммонса

К – контроль

А	   Б 	     К

А – Бромтимоловый синий, активна, биохимическая реакция образует цитрат
Б –Бромтимоловый синий, не активна

Произошла биохимическая реакция, поэтому произошло изменение цвета

- Посев произведен на ацетатный агар

А	   Б			 контроль

А – Не активна

Б – Активна, произошла биохимическая реакция, с образованием ацетата

- Гемолитическая активность:

А						        Б

В				        контроль

А – гемолиз-β (прозрачный, четкий)

Б – гемолиз-α (нечеткий)

В – без гемолиза

Вывод: При выделении поэтапной идентификации чистой культуры обнаружены БГКП очень биохимическиактивная.
Использовались методы: микроскопирования, культуральный метод (бактериологический), биохимический, а также методики: окрашивание по Граму, Бурри-Гинсу, «раздавленная капля», посев шпателем и глубинный посев.

День 5
30.06.2022
Утилизация отработанных материалов

Утилизация отработанного материала проводится по требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 
	Согласно классификации, медицинские отходы делятся на 5 классов:

Стерилизация –обработка объектов, при которой достигаетсяполное уничтожение всех микроорганизмов. 
	Существуют различные способы и методы стерилизации:
1. Физический  (воздействие высоких температур, УФ-лучей, использование бактериальных фильтров)
2. Химический  (использование различных дез средств, антисептиков)
3. Биологический (применение антибиотиков)

Рис 22,23. Утилизация медицинских отходов

Способы стерилизации с помощью высокой температуры
1. Фломбирование – представляет собой прокаливание на пламени спиртовки. С помощью этого метода можно простерилизовать игла и петли, пинцет и тд. Петлю или иглу поднести к пламени и держать пока она не покраснеет.
2. Стерилизация паром под давлением (автоклавирование) 
При этой стерилизации происходит полное уничтожение спор, при t=120 градусов.
3. Дробная стерилизация – повторное кипячение через 24 часа.
4. Стерилизация сухим паром в сухожаровом шкафу 
t=160 градусов, длиться 2 часа.

Рис 24. Стерилизация в сухожаровом шкафу

Дезинфекция – уничтожение патогенных микроорганизмов в окружающей среде человека.

Есть механический, физический и химический способ дезинфекции

Механический способ: мытье рук с мылом и щеткой, влажная уборка помещений, стирка белья, проветривание помещений.
Физический способ:кипячение, сжигание, обработка паром
Химический способ:дезинфицирующие средства

Приготовление пробок

Пробка ватно-марлевая для пробирок – расходный материал,  предназначенный для укупорки стерильных пробирок. Применяется в диагностических, исследовательских, аналитических лабораториях санитарного или медицинского назначения при проведении микробиологических исследований и контроля органических сред.

Обработка пробки может проводиться в сухожаровом шкафу при соблюдении температурного диапазона +169 - +179 градусов не менее 10 раз, и не меньше 40 раз в автоклаве при t= +119 - +121 градусов. При  этом качественные свойства расходного материала сохраняются. 
	Пробки должны плотно входить в пробирку или колбу на 2-3 см, или на 2/3 своей длины. При открывании хорошо закрытой посуды раздается характерный хлопок.

Ход работы:
1. Чтобы вата не скользила и хорошо скручивалась, поверхность стола смачиваем водой
2. Взяв кусок ваты, скручиваем его в валик, сильно прижимая
3. Когда вата была намотана до нужного диаметра, складываем кусок марли в два слоя и им обматываем ватный валик
4. Плотно утрамбовав вату в марле, завязываем в конце ниткой и обрезаем излишки марли

Рис 25. Готовые ватно-марлевые пробки

Вывод: В микробиологической лаборатории, которая находится в Фармацевтическом колледже утилизация отходов класса Б происходит погружением стеклянной посуды в средство 0,2% «Люир Хлор».

Общий вывод: Таким образом, проведя все этапы выявления и идентификации чистой культуры по дням можно сделать вывод, что в данном образце воды обнаружены бактерии группы кишечной палочки очень биохимически  активны.

Задания

Задача № 1
1. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией – В класс
2.  Паталогоанатомические отходы – Б класс
3. Строительный мусор – Г класс
4. Отходы фтизиатрических больниц – В класс

Задача № 2

- Приборы, имеющие резиновые части – автоклав 0,5 или 1,1 А

- Бактериальные (платиновые) петли – пламя спиртовки

- Чашки Петри, пипетки, пробирки – сухожаровой шкаф, печь Пастера +160-200 градусов

- Физиологический раствор – текучий пар

- Хирургический инструмент – тепловая обработка горячим паром вприменением влаги (автоклав)

Задача № 3

- Медицинские халаты – пар под давлением в автоклаве

- Среды, содержащие углеводы, мочевину – автоклав 0,5А

- Среды, содержащие сыворотку крови, витамины – тиндализация на водяной бане 60-65 градусов в течение 5 дней или 70-80 градусов в течение 3 дней

- Питательные среды с посевами патогенных микроорганизмов - автоклав

- Простые питательные среды – автоклав

День 6
01.07.2022
Дифференцированный зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

- Приготовление фиксированных мазков

- Окраска препарата по Граму, спор, капсул

- Приготовление нативного препарата, для определения подвижности

- Приготовление питательных сред.

- Посев на ЖПС, ППС.

- Подготовка посуды к стерилизации.

- Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Исследования. | Количество исследований по дням практики. |  |  |  |  |  | Итог итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| изучение нормативных документов | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 |
| прием, маркировка, регистрация биоматериала. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| Организация рабочего места | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| Приготовление простых сред. | 100мл | 500мл |  |  |  |  | 600 |
| Приготовление сложныхпитательных сред. | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| Посев на питательные среды | 12 | 30 | 12 |  |  |  | 54 |
| Изучение культуральных свойств. |  | 30 |  |  |  |  | 30 |
| Изучение морфологических свойств |  | 30 | 24 |  |  |  | 54 |
| Определение подвижности микрорганизмов |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| Определение спор |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| Изучение биохимических свойств(сахаролитических) |  |  |  | 12 |  |  | 12 |
| Изучение биохимических свойств(протеолитических) |  |  |  | 12 |  |  | 12 |
| Утилизация отработанного материала. |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 48 |

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Удодова Варвара Алексеевна

Группы 121  специальности Лабораторная диагностика

Проходившейучебную практику

с 25.06 по 1.07 2022 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

- Цифровой отчет

| № | Виды работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | -изучение нормативных документов, регламентирующих санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: | 2 |
| 2. | - прием, маркировка, регистрация биоматериала. - определение тинкториальных свойств | 6 |
| 3. | - приготовление питательных сред | 3 |
| 4. | - посев исследуемого материала на плотные питательные среды | 3 |
| 5. | -изучение культуральных свойств | 3 |
| 6. | -изучение морфологических и тинкториальныхсвйств | 4 |
| 7. | -изучение биохимических свойств | 6 |
| 8. | Учет результатов исследования. | 6 |
| 9. | проведение мероприятий по стерилизации и дезинфекции лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; - утилизация отработанного материала. | 3 |

Список литературы:

1.Санитарные правила СП 1.3. 2322-08 (с изменениями от 02.06.2009 г.) Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней.

2.Санитарные правила СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности).

3.Санитарные правила СП 1.3.1318-03 Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами.

4.Санитарные правила СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности.

5.СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

6.СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями и дополнениями).

7.СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.

8.СП 3.1./3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

9.СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

10.Черкес Ф.К - Микробиология