ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Дневник учебной практики

МДК 03.01. «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

Бычкова Елизавета Анатольевна

ФИО

Место прохождения практики Фармацевтический колледж

с «08» июня 2019г.   по «14» июня 2019 г.

Руководители практики:

Методический – Ф.И.О. (его должность) Лихошерстова Е.В.

Красноярск, 2019

Содержание

1. Цели и задачи практики

2. Знания, умения, практический опыт, которыми должен овладеть студент после прохождения практики

3. Тематический план

4. График прохождения практики

5. Инструктаж по технике безопасности

6.  Содержание и объем проведенной работы

7. Манипуляционный лист

8. Отчет (цифровой, текстовой)

Цели и задачи практики

- Закрепление в производственных условиях профессиональных умений и навыков по методам биохимических исследований.

- Расширение и углубление теоретических знаний и практических умений по методам биохимических исследований.

- Повышение профессиональной компетенции студентов и адаптации их на рабочем месте, проверка возможностей самостоятельной работы.

- Осуществление учета и анализ основных клинико-диагностических показателей, ведение документации.

- Воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности.

- Изучение основных форм и методов работы в биохимических лабораториях.

Программа практики.

В результате прохождения практики студенты должны уметь самостоятельно:

- Организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований.

- Подготовить лабораторную посуду, инструментарий и оборудование для анализов.

- Приготовить растворы, реактивы, дезинфицирующие растворы.

- Провести дезинфекцию биоматериала, отработанной посуды, стерилизацию инструментария и лабораторной посуды.

- Провести прием, маркировку, регистрацию и хранение поступившего биоматериала.

- Регистрировать проведенные исследования.

- Вести учетно-отчетную документацию.

- Пользоваться приборами в лаборатории.

- Выполнять методики определения веществ согласно алгоритмам

- Строить калибровочные графики.

По окончании практики студент должен

представить в колледж следующие документы:

- Дневник с оценкой за практику, заверенный подписью общего руководителя и печатью ЛПУ.

- Текстовый отчет по практике (положительные и отрицательные стороны практики, предложения по улучшению подготовки в колледже, организации и проведению практики).

- Выполненную самостоятельную работу.

В результате производственной практики обучающийся должен:

Приобрести практический опыт:

- определения показателей белкового, липидного, углеводного и минерального обменов, активности ферментов, белков острой фазы, показателей гемостаза

Освоить умения:

- готовить материал к биохимическим исследованиям;

- определять биохимические показатели крови, мочи, ликвора;

- работать на биохимических анализаторах;

- вести учетно-отчетную документацию;

- принимать, регистрировать, отбирать клинический материал;

Знать:

- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в биохимической лаборатории;

- особенности подготовки пациента к биохимическим лабораторным исследованиям;

- основные методы и диагностическое значение биохимических исследований крови, мочи, ликвора и т.д.;

- основы гомеостаза; биохимические механизмы сохранения гомеостаза;

- нормальную физиологию обмена белков, углеводов, липидов, ферментов, гормонов, водно-минерального, кислотно-основного состояния; причины и виды патологии обменных процессов;

Тематический план учебной практики

| № | Наименование разделов и тем практики | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дней | часов |
| 1. | Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - ТБ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследований | 1 | 6 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема. | 1 | 6 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 1 | 6 |
| 4 | Построение калибровочного графика | 1 | 6 |
| 5 | Определение витаминов и гормонов в биологических жидкостях | 1 | 6 |
| 6 | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. Качественные реакции на органические вещества Зачет по итогам практики. | 0.5 0.5 | 3 3 |
| Итого |  | 6 | 36 |

График выхода на практику

|  | Дата | Часы работы | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.06.2019 | 6 |  |  |
| 2 | 10.06.2019 | 6 |  |  |
| 3 | 11.06.2019 | 6 |  |  |
| 4 | 12.06.2019 | 6 |  |  |
| 5 | 13.06.2019 | 6 |  |  |
| 6 | 14.06.2019 | 6 |  |  |

ЛИСТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

|  | Количество исследований по дням |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды исследований | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |
| Организация рабочего места |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Пипетирование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Приготовление растворов |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Построение калибровочных графиков |  |  |  | 6 |  | 6 |
| Титрование |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Дезинфекция оборудования |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Утилизация отработанного материала |  |  |  | 1 |  | 1 |

Учебная практика по теме: «Химия биоорганических соединений»

Виды работ:

День 1. Ознакомление с правилами работы в КДЛ: - изучение нормативных документов, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в КДЛ: - изучение правил техники безопасности в КДЛ; - дезинфекция и утилизация отработанного материала - организация рабочего места для биохимического исследования; День 2. Работа с аппаратурой и приборами КДЛ - изучение инструкции при работе с центрифугой, ФЭКом, термостатом, сушильным шкафом; - работа с термостатом - работа с сушильным шкафом - работа с центрифугой - работа с ФЭКом - работа с градуированными пипетками - работа с мерными цилиндрами, колбами - работа с дозаторами фиксированного и переменного объема День 3. Приготовление растворов заданной концентрации - приготовление растворов приблизительной концентрации из навески; - приготовление растворов точной концентрации из навески; - приготовление растворов из фиксаналов; - приготовление растворов методом разбавления День 4. Построение калибровочных графиков. - приготовление стандартных растворов - построение калибровочных графиков - работа на ФЭКе День 5. Определение витаминов в биологической жидкости - исследовательская работа - определение витамина С в моче титриметрическим методом. - утилизация отработанного материала, дезинфекция и стерилизация использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; День 6. Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ. - качественные реакции на органические вещества - зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ,

ВЫНОСИМЫХ НА ДИФЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Теория и практика лабораторных биохимических исследований

- Центрифугирование образца. Отделение осадка от надосадочной жидкости

- Фотометрирование образца.

- Построение калибровочного графика.

- Выбор дозатора, установление необходимого объема, работа дозатором.

- Приготовление раствора приблизительной концентрации из навески

- Приготовление раствора приблизительной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора точной концентрации из навески

- Приготовление раствора точной концентрации разбавлением

- Приготовление раствора из фиксанала.

- Проведение титриметрического метода исследования.

11. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды.

День 1

Тема: Техника безопасности при работе в КДЛ

Инструктаж по технике безопасности

Техника безопасности при работе с химическими реактивами

1) Перед работой проверить исправность оборудования, рубильников, наличие заземления.

2) При определении запаха химических веществ следует нюхать осторожно, направляя к себе пары или газы движением руки.

3) Нагревание посуды из обычного стекла на открытом огне без асбестовой сетки запрещено.

4) При нагревании жидкости в пробирке держать ее отверстием в сторону от себя и других.

5) Работать с едкими, ядовитыми веществами, а также с органическими растворителями только в вытяжном шкафу.

6) Работу с ядовитыми веществамии проводят в резиновых перчатках и защитных очках.

7) Щелочи следует брать из банки щипцами.

8) Смешивание или разбрызгивание хим. реактивов сопровождающиеся выделением тепла, проводить в термостойкой или фарфоровой посуде.

9) Нагревание ядовитых веществ проводить в круглодонных колбах.

Техника безопасности при работе с биологическим материалом

1) Работать с биологическим материалом необходимо в спецодежде (медицинский халат, шапочка, перчатки, сменная обувь), при угрозе разбрызгивания крови – в маске, защитных очках, клеенчатом фартуке.

2) Все повреждения на коже рук должны быть заклеены лейкопластырем, необходимо избегать порезов и уколов.

3) Запрещается пипетирование крови ртом, необходимо использовать резиновые груши или автоматические дозаторы.

4) По окончании работы проводят дезинфекцию рабочей поверхностей стола.

  - Дезинфекция. Дезинфицирующие растворы.

Характеристика дезинфицирующих средств

| Дезсредство | Активное вещество | Назначение дезсредства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Концентрация рабочего раствора |
| Раствор Хлорамина Б | Бензолсульфохлорамид натрия; Содержание активного хлора – 26% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,5-1% - вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 1-2% - дезинфекция крови; 2-5% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Аква-хлор | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 84%; Содержание активного хлора – 1,52 г. | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,015-0,03% - вирусы и бактерии (кроме туберкулеза); 0,06-1% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез; 0,3% - дезинфекция крови, мокроты и фекалий |
| Биолок | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 5,75% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида), плесневые грибы | 0,1-0,3% - бактерии (кроме туберкулеза); 0,5-1% - вирусы, кандидоз; 1-1,5% - дерматофитоз, туберкулез |
| Трилокс | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 3,8%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 3,8%, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 7,5% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида) | 0,1-0,2% - бактерии; 0,5-0,7% - вирусы; 0,3% - кандидоз; 1-2% - дерматофитоз; 0,5-1% - туберкулез |
| Аламинол | Алкилдиметилбензиламмоний хлорида 5%, Гликосаль 8% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 1-3% - бактерии; 5% - вирусы; 3-5% - кандидоз, дерматофитоз, туберкулез |
| Лизарин | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 5%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 8%, Дидецилдиметиламмоний хлорид 1% Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 5% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии в том числе Mycobacterium tyberculosi, вирусы, патогеннные грибы (дерматофитон, кандида, плесневые грибы) | 0,05-0,5% - бактерии; 0,2-0,75% - вирусы; 0,2-1% - кандидоз, дерматофитоз; 0,5-1% - туберкулез; 1-3% - дезинфекция мокроты и фекалий |
| Макси-дез | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 4% | Грамотрицательные и грамположительные бактерии, патогенные грибы (кандиды) | 0,5-1% - бактерии; 5% - кандидоз |

Дезинфекция оборудования, посуды, биоматериала

| Предмет дезинфекции | Дезсредство, Концентрация (%) | Экспозиция, мин | Частота обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Руки | Лизанин Изосепт Стериллиум | 30 сек-1 мин | Несколько раз в день |
| перчатки | Раствор хлорамина 3% Раствор перекиси водорода 6% | 60 мин | 1 раз в день |
| Спец.одежда | Раствор хлорамина 1% Аламинол 1-8% | 60 мин 60-90 мин | 1 раз в день |
| Пробирки | Дезаксон-1 1% Бианол 20% Глутарал КолдСпор 20% | 45 мин 15 мин 240-600 мин 540 мин | 1 раз в день |
| Дозаторы | Бианол 20% Лизоформин 3000 8% | 15 мин 60 мин | 1 раз в день |
| Наконечники дозатора | Сайдекс 4% раствор формалина 4% | 240-600 мин 60 мин | 1 раз в день |
| Кюветы ФЭКа | Раствор перекиси водорода 6% | 60 мин | 1 раз в день |
| Поверхность столов | Аламинол 1-8 % | 60-90 мин | После каждого исследования |
| Полы | Анолит АНК Супер 0,02-0,05 % | 20 мин | 1 раз в день |
| кровь | Септусин М 18-18,5 % Кальция гипохлорид | 90-120 мин 60 мин | 1 раз в день |
| Моча | Октава 2-6 % | 30-90 мин | 1 раз в день |
| Пипетки | Дезаксон-4 1% | 45 мин | 1 раз в день |

Люир Хлор

Назначение:

В виде растворов, приготовленных из таблеток и гранул:

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте;

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского назначения (из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря в очагах ООИ и при подозрении на контаминацию возбудителями ООИ;

- для заключительной дезинфекции в детских учреждениях;

- для проведения генеральных уборок;

Кожный антисептик Ника

Назначение и область применения:

В лечебно-профилактических организациях любого профиля (включая отделения неонатологии), в машинах скорой медицинской помощи и служба ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах на предприятиях химико-фармацевтической и пищевой промышленности, с целью дезинфекции и очистки различных твердых непористых поверхности, предметов, в т.ч. загрязненных кровью.

Дезинфицирующие салфетки Ника

Назначение:

Дезинфекция небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки, наружных поверхностей приборов, медицинских изделий, дезинфекция обуви; гигиеническая обработка рук, профилактическая дезинфекция ступней ног.

День 2

Тема: Работа с аппаратурой и приборами КДЛ

1.Заполнить таблицу

Назначение приборов КДЛ

| Прибор | Назначение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| Сушильный шкаф | Сушка различных изделий лабораторного оборудования, проведение термических испытаний, стерилизации | Время разогрева не более 90 мин, температурный max= +200 ℃ |
| ФЭК | Измерение концентрации веществ в окрашенных растворах по их плотности светопропускания | Спектральный диапазон в пределах от 315 до 980 нм |
| Термостат | Поддержание в камере постоянной температуры в течение определенного времени | Разогрев не более 70 мин, температурный min = +30 ℃, max = +120℃ |
| Центрифуга | Отделение осадка от надосадочной жидкости | Скорость от 200 об/мин До 3000 об/мин |
| Дозатор автоматический | Автоматическое отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде порции |  |

2.Записать правила и последовательность работы на приборах: ФЭК, центрифуга, термостат, сушильный шкаф.

Правила и последовательность работы на приборе ФЭК

1)Присоединить колориметр к сети;

2)Включить тумблер «Сеть»;

3)Открыть крышку кюветного отделения;

4)Выдержать колориметр во включенном состоянии 15 мин;

5)Нажать клавишу «Ш» (0), измерить нулевой отсчет;

6)Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным раствором (в дальнее гнездо кюветодержателя) и исследуемый раствор (в ближнее гнездо);

7)Установить необходимый светофильтр и соответствующий фотоприемник;

8)Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

9)Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К» (1);

10)Ручку кюветодержателя установить в правое положение;

11)Нажать клавишу «Д» (5). Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой соответствует оптической плотности исследуемого раствора.

Правила и последовательность работы с термостатом

Алгоритм работы:

- Термостат включают в сеть поворотом тумблера в положении «Сеть» (при этом загорается правая сигнальная лампочка – нагреватель включен);

- Выставляют нужную температуру;

- По движении заданной температуры загорается левая лампочка (нагреватель отключен), а правая выключается;

- Если надо, включают кнопку «ускоренный разогрев», при этом загораются обе лампочки.

Правила работы:

- Не включать термостат без заземления;

- Запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования;

- При работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу и резиновом коврике;

- Не прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками;

- Не снимать кожух с включенного в сеть аппарата;

- Запрещается открывать термостат во время работы;

- Исследуемый материал помещают в термостат в стеклянной или пластиковой посуде;

- Запрещается помещать посуду на дно термостата.

Правила и последовательность работы с центрифугой

Алгоритм работы:

- Включить прибор в сеть;

- Нажать кнопку «Сеть», открыть крышку;

- Составить пробирки, в соответствии с правилом;

- Закрыть крышку;

- Задать время и скорость вращения ротора (скорость от 200 об/мин до 3000 об/мин);

- Нажать кнопку «Старт»

- Открыть крышку можно после полной остановки.

Правила работы:

- Центрифуга должна стоять на устойчивом, тяжелом столе;

- Во время центрифугирования крышка центрифуги должна быть плотно закрыта;

- Центрифугировать можно только четное число пробирок, с равным количеством по весу вещества, поставленных одни против другой (если число пробирок нечетное ставят одну пробирку с дистиллированной водой в том же объеме, что и остальные);

- После выключения центрифуги нужно подождать, пока не закончится вращение, а затем уже открывать крышку.

Правила работы с сушильным шкафом

Алгоритм работы:

- Перед началом эксплуатации сушильного шкафа необходимо произвести его сушку (нагревают шкаф до 149-200°C и выдерживают 1-2 часа);

- Установить загрузку на полки рабочей камеры, для равномерного нагрева необходимо, чтобы объем садки был не более 70 % от объема рабочего пространства;

- Плотно закрыть дверцу;

- Установить указатель терморегулятора шкафа на нужную температуру;

- Перевести терморегулятор на положение 1;

- Включить нагреватели сушильного шкафа при помощи универсального переключателя.

Правила работы:

1) Проверить заземление;

2) Проверить исправность токоведущих частей;

3) Загрузку шкафа производить при температуре не выше 40-50°C;

4) Загружать, выгружать шкаф во время работы шкафа запрещается;

5) Запрещается помещать в шкаф воспламеняющиеся и горючие материалы;

6) Выгрузку шкафа производить при температуре не выше 40-60°C.

- Записать правила работы с дозаторами переменного объема.

Правила работы с дозаторами переменного объема

- Установить требуемый объем жидкости с помощью операционной кнопки;

- Надеть наконечник и смочить его перед дозированием 3-5 раз жидкостью, которую будут отбирать;

- Для наполнения наконечника нажать на кнопку в верхней части дозатора до первого упора;

- Опустить наконечник дозатора в раствор и медленно отпустить кнопку.

- Вытолкнуть раствор из наконечника дозатора в пробирку путем нажатия операционной кнопки до упора большим пальцем;

- Снять наконечник нажатием большого пальца на удалитель наконечника;

- По окончанию работы дозатор установить в штатив.

Таблица перевода объемов выраженных мл/мкл

| Объем, мл | Объем, мкл | дозатор |
| --- | --- | --- |
| 5 мл | 5000 | 5 |
| 1 мл | 1000 | 1 |
| 0.5 мл | 500 | 0.5 |
| 0.2 мл | 200 | 0.2 |
| 0.1 мл | 100 | 0.1 |
| 0.05мл | 50 | 0.05 |
| 0.02 мл | 20 | 0.02 |
| 0.01 мл | 10 | 0.01 |

Определение цены деления мерной посуды

| посуда | объем | Цена деления |
| --- | --- | --- |
| Цилиндр мерный | 50 мл | 1 |
|  | 100 мл | 1 |
|  | 250 мл | 5 |
| Пипетки градуированные | 1 мл | 0,01 |
|  | 2 мл | 0,02 |
|  | 5 мл | 0,05 |
|  | 10 мл | 0,1 |
| Бюретка | 25 мл | 0,1 |

Расчеты:

(20-10):10=1

(20-10):10=1

(100-50):10=5

(0,2-0,1):10=0,01

(0,4-0,2):10=0,02

(1-0,5):10=0,05

(2-1):10=0,1

(25-24):10=0,1

День 3

Тема: Приготовление растворов технических и аналитических концентраций

- Решите предложенные задачи.

- Составьте алгоритм приготовления растворов заданной концентрации.

- Приготовьте предложенный раствор согласно алгоритму.

- Приготовить 100 мл. 0,2н. раствора NaOH из сухой навески.

Алгоритм приготовления раствора:

- Приготовить посуду и оборудование;

- На весах отвешиваем 0,8 г. NaOH на левой чаше, разновесы (500 мг, 200 мг, 100 мг) на правую чашу;

- Через воронку высыпаем в колбу вещество;

- Добавляем воды до середины выпуклого пространства колбы и перемешиваем;

- Доливаем воду на уровень ниже риски на 1 см;

- Доводим уровень воды до риски пипеткой;

- Разливаем по склянкам, наклеиваем этикетку.

- Приготовить 500 г 5% раствора хлорида кальция из кристаллогидрата СаСI2*6H2O

- Для проведения качественного анализа в лаборатории требуется приготовить методом разбавления 100 мл. 0,001н раствора гидроксида натрия из 0,1н.

- Определите массу Na2SO4 *10H2O и объем воды, необходимые для приготовления 500г 20% сульфата натрия.

Алгоритм приготовления раствора:

- Подготовить посуду: мерный цилиндр, химический стакан, стеклянная палочка. 	Оборудование: технохимические или аптечные весы.

- Количество воды отмеривают цилиндром и примерно половину этого объема выливают в химический стакан.

- На весах отвешивают рассчитанное количество соли и переносят в химический стакан, в котором будут производить растворение.

- Перемешивают до полного растворения, (при перемешивании растворов стеклянной палочкой не стучать о края и дно стакана) затем доливают оставшуюся воду.

- Растворы хранят в бутылях соответствующего размера с подобранной пробкой. Если раствор готовится в небольшом количестве, которое будет использовано в течении рабочего дня, приготовленный раствор можно оставить там, где он был мы приготовлен.

- Сколько мл раствора с массовой долей 30% и раствора с массовой долей 8% серной кислоты надо взять для приготовления 400г раствора с массовой долей 12%.

- Определите массу роданида калия KSCN, необходимую для приготовления 200 мл 2н раствора.

- Приготовить 400 мл 0,5М раствора NaOH.

- Приготовить 100мл. изотонического раствора.

- Приготовить методом разбавления 100мл.0,1н раствора серной кислоты из 2н.

- Приготовить методом разбавления 250мл. 0,01н раствора гидроксида натрия из 0,1н раствора.

- Определите массу хлорида кальция и объем воды, необходимые для приготовления 50г. 8%-ого раствора.

- Приготовить 6%   раствор серной кислоты масса раствора 480г исходя из 96%-ого.

- Приготовить 50 мл 0,2М раствора хлорида натрия

- Определите массу кристаллической соды Na2CO3*10Н2О, необходимую для приготовления 500мл 0,5 н раствора.

- Приготовить перманганата калия масса раствора 250г с массовой долей растворенного вещества 0,05%.

День 4

Тема: Построение калибровочных графиков

1.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.5

C max20 = 4520 = 2,25                                                    E max20 = 0,920 = 0,045

С1=52,25=2,2                                                       E1=0,20,045=4,4

С2=152,25=6,7                                                      E2=0,40,045=8,9

С3=252,25=11,1                                                     E3=0,60,045=13,3

С4=352,25=15,6                                                    E4=0,80,045=17,8

С5=452,25=20                                                       E5=0,90,045=20

0,50,045=11,1

C = 11,1*2,25 = 25

2.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0.07

C max20 = 1820 = 0,9                                                     E max20 = 0,0820 = 0,004

С1=60,9=6,7                                                       E1=0,020,004=5

С2=90,9=10                                                      E2=0,0350,004=8,75

С3=120,9=13,3                                                     E3=0,050,004=12,5

С4=150,9=16,7                                                   E4=0,0650,004=16,25

С5=180,9=20                                                      E5=0,080,004=20

0,070,004=17,5

C = 17,5*0,9 = 15,75

3.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,011 | 0,033 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,05

C max20 = 12020 = 6                                                    E max20 = 0,06620 = 0,0033

С1=406=6,7                                                       E1=0,010,0033=3,3

С2=606=10                                                      E2=0,0330,0033=10

С3=806=13,3                                                    E3=0,0440,0033=13,3

С4=1006=16,7                                                  E4=0,0550,0033=16,7

С5=1206=20                                                     E5=0,0660,0033=20

0,050,0033=15,2

C = 15,2*6 = 91,2

4.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,28

C max20 = 1020 = 0,5                                                 E max20 = 0,320 = 0,015

С1=20,5=4                                                      E1=0,10,015=6,7

С2=40,5=8                                                     E2=0,150,015=10

С3=60,5=12                                                    E3=0,20,015=13,3

С4=80,5=16                                                    E4=0,250,015=16,7

С5=100,5=20                                                    E5=0,30,015=20

0,280,015=18,7

C = 18,7*0,5 = 9,35

5.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,55

C max20 = 2520 = 1,25                                                 E max20 = 1,020 = 0,05

С1=51,25=4                                                      E1=0,20,05=4

С2=101,25=8                                                     E2=0,40,05=8

С3=151,25=12                                                    E3=0,70,05=14

С4=201,25=16                                                    E4=0,80,05=16

С5=251,25=20                                                    E5=1,00,05=20

0,550,05=11

C = 11*1,25 = 13,75

6.Постройте калибровочный график по следующим данным:

| % | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Определите количество вещества по построенному графику при показателе экстинкции 0,225

C max20 = 1,020 = 0,05                                                 E max20 = 0,520 = 0,025

С1=0,20,05=4                                                      E1=0,10,025=4

С2=0,40,05=8                                                     E2=0,20,025=8

С3=0,60,05=12                                                    E3=0,30,025=12

С4=0,80,05=16                                                    E4=0,40,025=16

С5=1,00,05=20                                                    E5=0,50,025=20

0,2250,025=9

C = 9*0,05 = 0,45

Требования к калибровочному графику:

- Усредненные значения оптической плотности (экстинкции) наносят на калибровочную бумагу;

- На оси абсцисс (горизонтальная) с соблюдением одинаковых интервалов в равномерно возрастающей концентрации откладывают показатели содержания вещества в растворе;

- На оси ординат (вертикальная) соответствующее величины экстинкции;

- Калибровочная кривая прокладывается таким образом, чтобы по возможности большее число точек (3 или 5) лежало на линии, остальные располагались равномерно, отклоняясь в ту или другую сторону;

- Расположение кривой определяют так, чтобы она исходила из нулевой отметки под углом 45°;

- График зависимости поглощения вещества представляет собой прямую линию;

- Калибровку следует проверять не менее 2 раз в год.

Практическая работа

«Построение калибровочного графика для проведения

тимоловой пробы»

Цель работы:

- научиться готовить калибровочные растворы

- научиться строить калибровочный график

Построение калибровочных графиков

Проводим разведение калибровочных растворов согласно схеме

| № пробы | Раствор Н2SO4 | Раствор BaCL | Единицы помутнения-SH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 1.5 | 5 |
| 2 | 3,0 | 3.0 | 10 |
| 3 | 1,5 | 4.5 | 15 |
| 4 | 0 | 6.0 | 20 |

Растворы смешивают и ровно через 30 мин измеряют оптическую плотность против дистиллированной воды при длине волны 620-690 нм в кювете на 1 см.

По полученным результатам строим калибровочный график, откладывая по оси абсцисс Е (экстинкцию), по оси ординат – единицы помутнения.

День 5

Тема: Определение витамина С в моче

Методы титрования:

- Кислотно-основное титрование

В основе метода лежит реакция нейтрализации, точка эквивалентности определяется при помощи индикатора, изменяющего свою окраску в зависимости от реакции среды. Основное уравнение H++OH- = H2O

В зависимости от используемого титранта различают:

- ацидемитрическое титрование – для определения сильных и слабых оснований; основных солей; солей, образованных катионами сильных оснований и анионами слабых кислот. Титрант: 0,1 моль/л растворы кислот (соляная и серная)

- алкалиметрическое титрование – для определения сильных и слабых кислот; кислых солей; солей, образованных анионами сильных кислот и катионами слабых оснований, органических соединений с кислотными свойствами. Титрант: 0,1 моль/л растворы щелочей

2) Окислительно-восстановительное титрование

В основе метода лежит изменение потенциала окислительно-восстановительной системы при изменении соотношений концентраций окислительной и восстановленных форм в процессе титрования.

Перманганатометрия MnO4- + 8H++ 5e = Mn2++4H2O. Титрант: 0,1 моль/л раствор перманганата калия. Метод без индикаторный.

3) Комплексонометрия

В основе метода лежит реакция комплексонообразования. В качестве титранта используются 0,05 моль/л трилона Б. Основное уравнение H2Y2-+ Me2+= MeY2-+2H+  Реакция определения проводят в аммиачно буферном растворе ph=10.

Определение витамина С в моче

Принцип метода:

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать краситель 2,6 – дихлорфенолиндофенол. Окисленная форма красителя обладает окраской (в кислой среде - розовой), восстановленная форма – бесцветная. Количество витамина С определяют, титруя исследуемый подкисленный раствор дихлорфенолиндофенолом до появления розовой окраски. Пока в растворе есть аскорбиновая кислота, краситель обесцвечивается, когда вся аскорбиновая кислота будет окислена, титруемый раствор приобретает розовую окраску.

| Оборудование: - колба на 50 мл - пипетки на 5 мл - бюретка | Реактивы: - уксусная кислота – 3% - дихлорфенолиндофенол – 0,001н - дистиллированная вода - моча |
| --- | --- |

Ход определения:

В колбу наливают 1 мл мочи, 7 мл дистиллированной воды, 3 мл уксусной кислоты и титруют смесь дихлорфенолиндофенолом до появления окраски, устойчивой 30 с.

Для расчета содержания витамина С в суточной моче используют формулу:

А * 0.088 * 1500 = витамин С. мг,

1500 – суточный диурез;

0,088 – количество мг аскорбиновой кислоты, соответствующей 1 мл 0,001 н раствора дихлорфенолиндофенола;

А – количество мл дихлорфенолиндофенола, пошедшего на титрование исследуемого раствора.

Норма: с мочой за сутки выделяется от 20 до 40 мг витамина С.

Диагностическое значение: определение содержания витамина С в моче дает представление о запасах этого витамина в организме.

0,3 * 0,088 * 1500 = 39,6 мг

Вывод: при определении количества витамина С в моче, выявлено, что содержание витамина С в моче равно 39, 6 мг. Данное количество витамина С  соответствует норме (20-40 мг).

День 6

Тема: качественные реакции на биоорганические соединения

1.Заполнить таблицу

| Органическое вещество | Качественная реакция | Цвет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белок | Биуретовая | Сине-фиолетовый |  |  |  |  |
|  | Нингидриновая | Сине-фиолетовый |  |  |  |  |
|  | Ксантопротеиновая | Желтый |  |  |  |  |
|  | Реакция Фоля | Черный |  |  |  |  |
| Глюкоза | Троммера | Коричнево-красный |  |  |  |  |
| Сахароза | Троммера | Голубой |  |  |  |  |
| Мальтоза | Троммера | Желто-оранжевый |  |  |  |  |
| Крахмал | С йодом | Фиолетовый |  |  |  |  |

2.Спомощью качественных реакций определить содержания вещества в предложенном флаконе. Ход определения записать:

| Название реакции | Используемые реактивы | Открываемая группа |
| --- | --- | --- |
| Биуретовая | В пробирку налить 5 капель 1% раствора яичного белка, 3 капли 10% раствора NаОН и 1 каплю 1% pаствоpa CuSO4, аккуратно встряхнуть | Пептидные связи (-СО - NH -) |
| Нингидриновая | В пробирку налить 5 капель 1% раствора яичного белка и 5 капель 0,5% раствора нингидрина, аккуратно встряхнуть, нагреть до кипения | Альфа-аминогруппа |
| Ксантопротеиновая | В пробирку налить 5 капель 1% раствора яичного белка и З капли концентрированной HNO3. Осторожно нагреть на спиртовке, затем охладить под струей холодной воды и добавить 10 капель 10 % раствора NаОН | Циклические аминокислоты |
| Реакция Фоля | К 5 каплям 1 % раствора яичного белка добавить 5 капель реактива Фоля. Смесь кипятить до однократного вскипания, затем охладить под струей холодной воды | Сульфгидрильные группы -SH |
| Троммера | Взять 3 пробирки. Добавить по 10 капель растворов в 1 пробирку – глюкозы, во 2 – мальтозы, в 3 – сахарозы. Затем во все пробирки добавить по 10 капель NаОН и 2 капли CuSO4. Смешать, все пробирки нагреть на спиртовке | Карбоксильная группа |
| С йодом | Взять пробирку, добавить 10 капель крахмала, прилить 5 капель йода |  |

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося  Бычкова Елизавета Анатольевна

группы 205-2  специальности    Лабораторная диагностика

Проходившего (ей) учебную практику

с 08 июня  по 14 июня 2019 г

За время прохождения практики мною выполнены следующие объемы работ:

    - Цифровой отчет

| № | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомлен с правилами работы в КДЛ: - ОТ при работе в биохимической лаборатории. - Правила безопасной работы с электроприборами и нагревательными приборами. - Дезинфекция. Проведение дезинфекции лабораторного инструментария, посуды, оборудования. - Организация рабочего места для проведения клинико-биохимических исследования | 1 1 2 2 |
| 2. | Работа с аппаратурой и приборами в КДЛ (термостат, центрифуга, ФЭК, сушильный шкаф). Работа с мерной посудой. Правила работы с дозаторами фиксированного и переменного объема | 4 1 1 |
| 3. | Приготовление растворов заданной концентрации (точной и приблизительной) | 15 |
| 4. | Построение калибровочного графика | 6 |
| 5. | Определение витаминов, гормонов в биологических жидкостях | 1 |
| 6. | Выполнение мер санитарно-эпидемиологического режима в КДЛ | 2 |

- Текстовой отчет

    - Умения, которыми хорошо овладел в ходе практики:

- определяла биохимические показатели мочи;

- готовила растворы по точной навеске;

- строила калибровочные графики;

- проводила качественные реакции на органические соединения;

- вела учетно-отчетную документацию.

    - Самостоятельная работа:

Работа с нормативными документами и законодательной базой:

- Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в КДЛ ЛПУ от 17 января 1991 г;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемические требования к обращению с медицинскими отходами» от 9 декабря 2010 г;

Поиск электронных источников информации.

- Помощь оказана со стороны методического и непосредственного руководителя Лихошерстовой Е.В.

- Замечания и предложения по прохождению практики нет. В ходе практики мною были хорошо усвоены и закреплены знания по дисциплине «Теория и практика лабораторных биохимических исследований»

| Общий руководитель практики | ___________ ____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) (ФИО) |

М.П. организации