ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.

Тема: «Операции дозирования по объему и каплям в технологии лекарственных форм»

Значение темы: Процесс изготовления любой лекарственной формы и препарата предполагает в обязательном порядке дозирование лекарственных и вспомогательных веществ. В аптечной практике применяют 3 способа дозирования - по массе, по объему и каплями. Дозирование по объему и каплям менее точные, т.к. на точность дозирования влияет большое число факторов. Соблюдение правил работы с измерительными приборами позволяет свести к минимуму отрицательные факторы, влияющие на верность дозирования. Дозирование по объему обеспечивает более точное дозирование гигроскопичных веществ (CaCl2, MgSO4, Калия ацетата и др.), которые дозируют, в виде растворов более высокой концентрации, чем выписано в рецепте). Для дозирования по объему применяют градуированные приборы: «на налив» (мерные колбы) и «на вылив» (цилиндры, пипетки, колбы, аптечные бюретки и др.). Дозирование по объему – отмеривание жидкостей, путем использования измерительных приборов. Оно широко используется в аптечной практике для изготовления жидких лекарственных форм, т.к. в настоящее время - это самые распространенные лекарственные формы, приготавливаемые в аптеках, причем в довольно больших объемах. Отмеривание позволяет быстро, качественно и в срок приготовить необходимую пропись. Отмеривание применяют не только при изготовлении, но и оценке качества изготовленных лекарственных препаратов: определяют объем приготовленной лекарственной формы, учитывая нормы отклонения. Студент должен овладеть

-Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

-Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

-Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Студент должен овладеть профессиональными компетенциями:

- Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

Вопросы для самоконтроля ( устно)

1. Что можно измерить объемным методом?

2. Что является объемной мерой?

3. Что влияет на точность измерения?

4. Перечислить положительные стороны метода дозирования.

5. Какие жидкости можно отмеривать, а какие нет? Привести примеры.

6. Какие приборы используют для объемного дозирования?

7. Основные правила отмеривания.

8. Перечислить преимущества и недостатки дозирования по объему.

9. Как можно отмерить малое количество жидкости?

10.Дать определение – стандартного каплемера.

11.Дать понятие – эмперического каплемера.

12.Как производится калибровка нестандартного каплемера?

3.Перечислить способы дозирования лекарственных форм больными.

Самостоятельная работа студентов:

1. Сделайте конспект об устройстве мерной посуды. Зарисуйте мерную посуду на налив и на вылив.

2. Изучите и законспектируйте правила работы с мерной посудой.

3. Определите цену одного деления у разных по объему цилиндров:

1) Цилиндр на 250 мл имеет на шкале цифры 10-30-50-70…..230-250, количество делений между цифрами 10-ть.

2) Цилиндр на 25 мл имеет на шкале цифры 5-10-15-20-25, количество делений между цифрами 10ть.

3) Цилиндр на 10 мл имеет на шкале цифры 2-4-6-8-10 , количество делений между цифрами 10ть.

4. Зарисуйте и укажите нижний и верхний  мениск для бесцветных и окрашенных жидкостей соответственно.

6. Запишите определение стандартного и эмпирического каплемера. Зарисуйте стандартный каплемер, указав диаметр наружного и внутреннего отверстий.

Решите задачи:

1) По рецепту следует изготовить 200 мл микстуры. После проверки установлено, что объем составил 198 мл. Определите ДНО и сделайте вывод.

2) Сколько дней больной будет принимать микстуру объемом 180 мл, если принимать по 1 ст. л 3 раза в день?

3) Объем микстуры 150 мл на какое количество чайных ложек рассчитан?

4) Установлено, что в 3 мл корвалола эмпирическим каплемером  находится 54 капли. Сколько  следует отпустить, если необходимо 25 капель; 5 мл?

5) Установлено, что 1 капля стандартного каплемера соответствует 1,3 капли эмпирического каплемера. Сделайте калибровку для настойки пустырника, если

в 1 мл  - 54 капли; для адонизида , если  в 1 мл 59 капель. Оформите этикетку  штангласа  как в примере.

Tinctura Leonuri 1 ст = 1,3 н/ст 1 мл = хх н/ст 0,1 мл = хх капель

Тесты.

Выберите один или несколько ответов.

1 вариант.

1. ОБЪЕМ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН:

1) 20мл;

2) 15мл;

3) 10мл;

4) 5 мл;

2. ОБЪЕМ ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН:

1) 15мл;

2) 10 мл;

3) 5 мл;

4) 20 мл;

3. ВЕСЫ СОСТОЯТ ИЗ:

1) коромысла;

2) опорных призм;

3) выключателя;

4) коробки;

4. ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ВЕСОВ:

1) коромысло;

2) чашки;

3) стрелка;

4) призмы;

5. НАБОР ГИРЬ В ФУТЛЯРЕ - ЭТО:

1) разнос;

2) пенал;

3) разновес;

4) развес;

6. ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО ДОЗИРОВАНИЯ:

1) кружка мерная;

2) кружка Эсмарха;

3) колба мерная;

4) цилиндр;

7. ПРИНИМАЕТСЯ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ЗА ЕДИНИЦУ ВЕСА:

1) сантиметр;

2) миллиграмм;

3) миллилитр;

4) грамм;

8. ГИРИ, МАССОЙ ОДИН ДЕЦИГРАММ И ОДИН САНТИГРАММ, ИМЕЮТ ФОРМУ: 1) квадрата;

2) треугольника;

3) шестиугольника;

4) пятиугольника;

9. ПРИНИМАЕТСЯ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА:

1) грамм;

2) сантиграмм;

3) миллилитр;

4) литр;

10. ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ:

1) суточная;

2) разовая;

3) минимальная;

4) дробная;

11. СПОСОБНОСТЬ КОРОМЫСЛА ВЕСОВ, ВЫВЕДЕННОГО ИЗ РАВНОВЕСИЯ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4-6 КОЛЕБАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ:

1) чувствительность;

2) постоянство показаний;

3) устойчивость;

4) точность (верность);

12. ДОЗИРУЮТСЯ ПО МАССЕ:

1) сахарный сироп;

2) настойки, глицерин;

3) эфир, хлороформ;

4) жидкость Бурова;

13. ОБЫЧНО СУТОЧНАЯ ДОЗА ПРЕВЫШАЕТ РАЗОВУЮ В:

1) 2раза;

2) 3-5раз;

3) 7-10раз;

4) 15раз;

14. ПРАВИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПЯТИ САНТИГРАММ:

1) 0,5;

2) 0,05;

3) 0,005;

4) 5,0;

15. МИЛЛИГРАММОВЫЙ РАЗНОВЕС ИЗГОТАВЛИВАЮТ:

1) стали;

2) олова;

3) железа;

4) алюминия;

2 вариант.

1. СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ ВЗВЕШИВАНИЯХ В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ - ЭТО:

1) устойчивость;

2) чувствительность;

3) верность (точность);

4) постоянство показаний;

2. НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ КОТОРЫЙ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ:

1) «вылив»;

2) «налив»;

3) литр;

4) килограмм;

3. ПО СТАНДАРТНОМУ КАПЛЕМЕРУ МАССА ОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ РАВНА:

1) 0,01;

2) 0,2;

3) 0,05;

4) 2,0

4. ДОЗА, ПРИ КОТОРОЙ ТОКСИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ МОГУТ ЗАКОНЧИТЬСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ:

1) минимальная;

2) токсическая;

3) дробная;

4) летальная;

5. ПРАВИЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДВУХ ГРАММ:

1) 0,02;

2) 2,0;

3) 0,002;

4) 0,2;

6. НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, КОТОРЫЙ ВЫЛИВАЕТСЯ:

1) «налив»;

2) «вылив»;

3) литр;

4) сантиграмм;

7. ГИРИ ВЕСОМ, МАССОЙ ПЯТЬ ДЕЦИГРАММ И ПЯТЬ САНТИГРАММ ИМЕЮТ ФОРМУ:

1) треугольника;

2) квадрата;

3) шестиугольника;

4) пятиугольника;

8. ДОЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, СПОСОБНАЯ ВЫЗВАТЬ НАИБОЛЬШЕЕ ИЛИ ПРЕДЕЛЬНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

1) дробная;

2) суточная;

3) максимальная;

4) минимальная;

9. СПОСОБНОСТЬ ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ РАЗНИЦУ МЕЖДУ МАССАМИ ВЗВЕШИВАЕМОГО ТЕЛА И ГИРЬ:

1) устойчивость;

2) точность (верность);

3) постоянство показаний;

4) чувствительность;

10. ДОЗА, НАЗНАЧАЕМАЯ МНОГОКРАТНО ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ:

1) дробная (уменьшенная);

2) суточная;

3) максимальная;

4) минимальная;

11. СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ДОЗИРОВАНИЯ:

1) по массе;

2) по объему;

3) ложками;

4) пипетками;

12. СРАВНЕНИЕ МАССЫ ВЗВЕШИВАЕМОГО ВЕЩЕСТВА С МАССОЙ ГИРИ - ЭТО ДОЗИРОВАНИЕ ПО:

1) объему;

2) каплям;

3) граммам;

4) массе;

13. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ ВЛИЯНИЮ МЕНЬШЕГО ЧИСЛА ФАКТОРОВ, ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБ ДОЗИРОВАНИЯ:

1) каплями;

2) по массе;

3) объему;

4) разности значений;

14. ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЕМУ ПО ВЕРХНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ ЖИДКОСТИ:

1) вязкие;

2) окрашенные;

3) неокрашенные;

4) летучие;

15. НАБОР ГИРЬ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ:

1) разновес;

2) штанглас;

3) капсулаторка;

4) бюретка;